[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

压缩机主电机超电流应急操作卡                 编号：TCLL-014

	事故名称
	压缩机主电机超电流（以6MD20-110为例）

	工艺流程
	
[image: image1.wmf]

	事故现象
	1、由于电器设备造成超电流

2、带压启动压缩机造成超电流



	危害描述
	如果超电流处理不及时，会造成电器设备损坏



	注意事项
	1、如果超电流不高，打开一回一近路阀调气量。

2、如果电流异常，紧急停车，以防损坏电器设备。



	报警响应

程  序
	
[image: image2]

	处置程序
	1、操作工：发现主电机超电流，立即通知组长并查找原因。如主电机超电流严重紧急停车，按减量铃、停机按钮。

由高压至低压关闭出口阀门，打开各级放空，关闭各级入口阀门。

2、班长：接到通知后判断原因，与生产调度、相关岗位联系，做好倒机准备。
         通知值班电工，查明超电流原因，进行处置。

处理完毕后向车间值班主任、生产调度汇报，讲明该机已备用。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































相应处置





相应岗位处理





调度室电话


9255








岗位班长





车间值班主任


9231





现场人员发现并确认现场情况





分公司值班











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]_1500269891.dwg
Administrator


