[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

充装过程中充装臂前法兰泄漏应急操作卡        编号：  TCLL-045
	事故名称
	充装过程中充装臂前法兰泄漏应急处理

	工艺流程
	
[image: image1.emf]球罐来

应急切断阀

充装臂

充装阀



	事故现象
	充装臂前法兰或者管线泄漏，泄漏周围可见雾状气氨，泄漏处有刺鼻氨味。

	危害描述
	1、现场充装人员或司机押运员液氨中毒，灼伤，发生空间爆炸或着火。

2、2、如液氨泄漏量大，对周边植物和环境造成影响。

	注意事项
	1、处理事故人员要正确佩戴防护器材，进入现场必须2人以上。
2、及时开启喷淋，消防栓，用水进行稀释。

3、关闭紧急切断阀和车上切断阀。

4、注意风向，人员疏散时要向上风向或侧风向撤离。

5、处理过程中不准产生火花。

	报警
响应
程序
	
[image: image2]

	应急

处置程序
	1、充装工:发现泄漏立即关闭紧急切断阀。通知车间值班主任、生产调度，并进行现场紧急处理。 

2、车后监护司机：迅速切断车后紧急切断阀。

3、班长：佩戴空气呼吸器、穿防护服，在有人监护下，及时开启充装处喷淋，到现场对泄漏情况进行确认，条件许可的情况下及时关闭泄漏点两端阀门。并用消防水枪对泄漏处稀释。与车间值班主任联系，迅速安排维修人员来现场处理。

4、车间值班主任、生产调度：视现场实际情况或风向，通知周围岗位人员做应急准备，必要时进行紧急疏散，如事态扩大，报分公司应急救援指挥部，启动泄漏专项应急预案进行处置。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































事态扩大，启动公司级预案





周围岗位人员应急准备或疏散





相关岗位


应急处理





调度室


9255





岗位班长、主操作进行处理





车间值班主任


9253








充装工发现


泄  漏








现场充装工


处 理








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]_1401626511.dwg

