[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	装置区内涝应急处置操作卡

	适用岗位
	提升岗、综合岗

	重点设备设施
	排涝泵、生化池

	事 故 现 象
	1.装置区内地表水井液位偏高；

2.提升井液位超过警戒线。

	风 险 提 示
	1.提升井液位不降低反而升高；

2.排涝水泵自动装置失灵，泵体排空阀内漏。

	健 康 危 害
	提升井、格栅池内污水溢出，污染环境。

	应急处置常识
	在连续降雨过程中用沙袋将地井和泵房门口堵好，防止水溢入泵房、池内污水溢出，污染环境；

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	保证地表水管网不窜油，排放水合格达标。

	事故处置程序
	1.班长组织岗位人员进入紧急状态；
2.在连续降雨过程中，综合岗要随时注意装置区域内各池水位的变化，提升岗启动排涝泵并观察外排水液位；
3.雨水量较大时，提升泵可同时启2台，同时将6#井阀打开，由一浮直接进生化池，生化池可改备用池；
4.雨水量特大时，应同时启动两台排涝泵，同时可将3#、6#井阀打开，关闭2#井，由粗粒化泵直接进入生化池处理；
5.当池液位达到警戒线时，班长可用潜水泵进行紧急措施。

	
	

	
	

	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]