[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	生产锅炉超压应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗

	重点设备设施
	生产锅炉、上水泵、分汽包等

	事 故 现 象
	1.压力表指针超过“红线”；

2.发出超压报警信号；

3.蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。

	风 险 提 示
	汽压急剧上升，超过许可工作压力。

	健 康 危 害
	污染环境。

	应急处置常识
	加强巡检工作，特别是上水泵、除氧器给水泵、锅炉压力、锅炉安全附件、上水调节阀、分汽包阀门。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	首先对锅炉进行减小燃烧，保证锅炉正常运行，其次加强巡回检查；

	事故处置程序
	1.班长立即通知车间值班领导；

2.司炉岗迅速减小燃烧；

3.司炉岗手动开启安全阀或放空阀；

4.司炉岗加大给水、加大排污（此时要注意保持锅炉正常水位）；

5.司炉岗降低锅水温度从而降低锅炉汽包压力。

	
	

	
	

	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]