[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	生产锅炉爆管应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗、软水岗

	重点设备设施
	生产锅炉、上水泵、渣油泵等

	事 故 现 象
	1.水冷壁管爆破可听到明显的爆破声或喷气声；

2.有炉烟和蒸汽从看火门等不严密处喷出；

3.排烟温度降低，炉膛温度降低，甚至熄灭，锅炉底部有水流出。

	风 险 提 示
	根据炉管破裂严重情况，判断锅炉是否采取紧急停炉措施。

	健 康 危 害
	污染环境。

	应急处置常识
	加强巡检工作，特别是上水泵、除氧器给水泵、锅炉及其安全附件、上水调节阀、分汽包阀门。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	首先对锅炉进行检查，切换备用锅炉，其次加强巡回检查；

	事故处置程序
	1.班长立即通知厂调度和车间；

2.司炉岗立即进行切炉操作、查明炉管爆裂位置，进行维修。

	
	

	
	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]