[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

安全技术交底记录
工程名称： 临武家园小区项                施工单位：湖南省第二工程有限公司　　    

	项目技术负责人：蒋建文
	项目专业施工员： 谭建
	项目专职安全员：汪健 周奕呈

	专业施工班组：土方开挖 
	交底时间：2013年 7月 2 日
	交底地址：会议室

	土方开挖安全技术交底

   (1)要严格按照设计要求和有关规定进行作业。

  (2)土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“分层开挖，严禁超挖”的原则。

  (3)基坑承台土方开挖过程中，以设计和规范要求为依据，开挖过程中严格控制标高。

  (4)基坑边界周围地面应设排水沟，对坡顶、坡面、坡脚采取排水措施。

  (5)基坑周边严禁超堆菏载。

  (6)基坑开挖过程中，应防止碰撞工程桩；应随时注意基坑周边土壁变动的情况，如发现异常现象，必须暂停施工，及进报告项目负责人进行处理。

  (7)挖土方时，如发现有不能辨认的物品或事先未预见到的情况时，应及时停止作业，报告上级处理。

  (8)水下作业，要严格检查电器的接地或接零和漏电保护开关，电缆应完好，并穿戴防护面具。

  (9)对土方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏情况，采取自上而下，分段跳槽，及时支护的逆做法或部分逆做法施工。严禁无序开挖，违章指挥作业。

  (10)人工吊运泥土，应检查工具、绳索、钩子是否牢靠，起吊时下方不得有人。

  (11)在基坑或深井下作业时，必须戴安全帽。

  (12)基坑四周必须设1.2M高的防护栏杆，防护栏杆距基坑距离不小于1M

施工单位交底人　：　　　　　　　　    　施工班组接受人签字：


本表一式两份，班组自存一份，归档一份。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]