[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

输煤系统值班工长岗位应急处置卡

	响应程序
	处置措施

	预警
	收到异常情况汇报后，立即组织核实信息。组织运行人员采取措施，控制事态进一步扩大。

	
	初判危害程度、影响范围是否超出自救范围、控制事态的应急能力是否满足应急处置需要或危及人员数量等因素，汇报调度。 

	应急救援
	执行调度室的应急命令。

	
	对于来自应急指挥部的运行控制建议应综合分析，保证下达指令的正确性，并及时汇报调度室 。

	
	加强与应急指挥部联系，判断事态发展和对人员、设备的影响。

	
	事故得不到控制时，下达设备停运、人员疏散命令。

	应急结束及评估
	事故处理结束，险情消除或达到稳定状态，接收应急结束命令，恢复现场，恢复正常秩序，参与应急处置评估。

	控室电话：2354987 2354990 小号电话：9


[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]