[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

设备火灾事故应急处置卡

	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	有明火同时伴随有大量烟雾、有异味
 
	1.采取应急措施紧急关停设备，确保设备不因关停发生滑移。 
	就地

人员


	
	
	 2.对讲机或电话汇报工长或调度：2354420或2354932
	

	
	
	3.使用设备上的灭火器扑灭初期火灾。
	

	先期处置
	 接到汇报后
	指派附近设备支援扑救。 
	 工长

	
	 接到汇报后
	拨打2354000消防电话；有人员受伤时同时拨打120急救电话。
	调度

	
	接到汇报后
	通知工程部洒水车到现场参加灭火。
	调度


	
	接到汇报后
	派人到关键路口引导专业救援力量。
	值班主任

	汇报
	与先期处置同步
	按事故流程进行汇报。 
	调度

	应急响应
	人员被困
	搜救被困人员。
	应急值守办公室

	
	有人员受伤
	立即进行紧急救护。
	

	
	现场无法控制
	1.命令警戒疏散人员，现场警戒疏散。
2.拨打119火警电话，请霍林郭勒市消防队出警。
报警内容：单位名称、地址、爆炸、着火部位、设备损坏、人员伤亡情况。同时将自己的电话号码和姓名告诉对方。

3.上级应急预案启动，应听从其指挥；专业队伍到达后应全力配合。
	

	应急结束
	设备损坏、人员已得到妥善处置
	下令应急结束，各应急队伍恢复现场和正常的生产秩序。
	应急救援指挥部

	注意事项：
1.注意自身安全，防止烫伤、烧伤等人身伤亡。

2.危险区设好警戒线，并挂好标识牌，防止无关人员进入。

3.正确佩戴使用护目镜、防尘口罩等安全防护用具。
4.现场急救必须遵守 “三先三后”原则，对窒息或心跳、呼吸刚停止不久的伤员，必须先复苏，后搬运；对于出血的伤员，必须先止血，后搬运；对于骨折的伤员，必须先固定，后搬运。
5.应急救援结束后全面检查、确认现场无火灾隐患。


[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]