[image: image5.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	干粉推车式灭火器操作卡

	适用范围：

1.普通固体可燃物质(棉、麻等)。

2.可燃液体（柴油、汽油）。

3.可燃气体和蒸汽、带电设备。

	操作步骤图解：


[image: image1.emf] 

①



 EMBED Visio.Drawing.11  [image: image2.emf] 

②



 EMBED Visio.Drawing.11  [image: image3.emf]③



	操作步骤：

1.一人取下喷枪，展开喷带，注意喷带不能弯折或打圈。
2.另一人拔出保险销，向上提起手柄，将手柄扳到正冲上位置。

3.对准火焰根部，扫射推进，注意死角，防止复燃。

	注意事项：

1.存放于干燥通风处，不可受潮或曝晒。

2.经常检查压力表，当指针低于绿区，进入红区时，应送专业机构检修。


[image: image4.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image5.png]_1234567891.vsd
②



_1234567892.vsd
③



_1234567890.vsd
①



