[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

干粉灭火器操作卡
	ABC干粉灭火器操作卡

	适用范围：

1.用于A类火灾（普通固体可燃物燃烧引起的火灾）。
2.用于B类火灾（油脂及一切可燃物体燃烧引起的火灾）。

3.用于C类火灾（可燃气体燃烧引起的火灾）。

4.电气设备初起火灾。

	操作步骤：
1.提起灭火器。

2.拔下保险销。

3.一手握住压把，一手握住喷管，用力压下手柄。

4.对准火源根部扫射。

	注意事项：
1.对准火焰根部，由近及远喷射，快速推进，不留残火，防止复燃。
2.使用灭火器应根据火情大小距离着火点2－7米处开始喷射。

3.操作人员要站到上风处向下风处喷射，防止喷射物随风吹到操作人员身上，影响灭火效果。

4.扑灭油类火灾时，不要直接喷射油面，防止液体溅出。

5.在无安全保障的情况下，禁止向没有切断电源的电线、电气设备射水，以防触电。


[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]