[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

二氧化碳灭火器操作卡
	二氧化碳灭火器操作卡

	适用范围：

适用于贵重设备、档案资料、精密仪器、仪表、电气设备、油类的初期火灾地扑救。

	操作步骤：
1.提起灭火器。
2.拔下保险销。
3.一手握住压把，一手握住喷管，用力压下手柄。
4.对准火源根部扫射。

	注意事项：
1.对准火焰根部，由近及远喷射，快速推进，不留残火，防止复燃。
2.使用灭火器应根据火情大小距离着火点2－7米处开始喷射。

3.操作人员要站到上风处向下风处喷射，防止喷射物随风吹到操作人员身上，影响灭火效果。

4.扑灭油类火灾时，不要直接喷射油面，防止液体溅出。
5.在无安全保障的情况下，禁止向没有切断电源的电线、电气设备射水，以防触电。


[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]