[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

消防栓操作卡
	消防栓操作卡

	适用范围：

需要大量用水灭火时使用消火栓。

	操作步骤：
1.打开箱门或击碎玻璃，取出消防水带，展开消防水带。

2.一人将水带一头接在消防栓口上。
3.另一人将水带另一头接上消防水枪。

4.按下箱内消火栓起泵按钮。
5.按逆时针方向开启消火栓阀门。
6.对准火源根部，进行灭火。

	注意事项：
1.需两人配合使用。

2.禁止向没有切断电源的电线、电气设备射水，以防触电。


[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]