[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

事故按钮操作卡
	
	紧急停止按钮！
[image: image4.jpg]




	当出现以下任一紧急情况时，立即向上抽开盒盖，按下事故按钮：
1.威胁人身及设备安全的紧急情况。

2.电动机着火或冒烟。

3.强烈振动，串轴或内部发生冲击，定、转子相互摩擦。

4.电动机启动调节装置内出现火花及冒烟着火。

5.轴承冒烟或温度急剧上升超过规定值。

6.发生水灾、火灾已严重威胁设备安全。

7.电动机或机械设备损坏，难以维持运行。

	[image: image1.jpg]


操作步骤：
1.向上或向右抽开盒盖。

2.按下事故按钮，并保持5秒。
	

	注意事项：
1.按下事故按钮应停留5秒。

2.立即用对讲机汇报或打电话2354420、2354932告知现场情况 。

3.注意自身安全，如有人员伤害，立即开展现场救护（急救电话120）。
	


[image: image2.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]