[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险（重点）岗位应急处置卡
	岗位名称
	

	危险种类
	硫化氢窒息中毒

	序号
	本岗位存在的危险因素
	应急处置措施
	负责人

	1
	硫化氢性质：

硫化氢是强烈的神经毒素，对粘膜有强烈刺激作用。有特殊的臭蛋味，易溶于水，但浓度极高时却无味，属于窒息性气体。接触低浓度硫化氢后出现眼及上呼吸道粘膜刺激症状，如：眼灼热、刺痛、畏光；上呼吸道刺激症状有咽痒、流涕、咳嗽、胸部压迫感等。吸入高浓度硫化氢可发生重度急性中毒，患者短时间内即发生头晕、心悸、呕吐惊厥和昏迷等症状。最严重时，吸入数口或１－２口即突然倒地，瞬时呼吸停止，称“电击样”或“闪电型”中毒。
	1、当发生硫化氢等有害气体中毒时，班长立即组织救援，同时通知相关负责人。
	

	
	
	2、救援者必须佩戴个人防护器、安全带进入中毒环境抢救出中毒者，尽快将中毒者移至空气新鲜处，立即给氧，保持呼吸道通畅。
	

	
	
	3、呼吸及心脏停止者立即进行人工呼吸和实施心脏复苏按压术，并迅速联系送往医院救治。
	

	
	
	4、坚决制止不配备防护用品的人员盲目施救，以免出现更多的伤亡。
	

	配备的劳动防护用品
	应急物资

	工作服、手套，安全带、安全帽、防护眼罩或眼镜、防毒面具等。
	警戒线，急救包，担架，正压式呼吸器等。

	应急联系方式

	内部
	级别
	车间负责人
	安全管理人员
	厂级负责人

	
	姓名
	
	
	

	
	电话
	
	
	

	外部
	上级政府应急救援电话：______________  消防救援：119   急救中心：120


[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]