
作业现场突发触电事件应急处置卡
	

	突事件类别
	触电

	应急程序
	1. 呼救：发现有人触电时，大声呼喊“有人触电了！”

2. 断电：立即关闭电源开关或采取其它措施切断电源，若来不及关闭电源，立即用干燥的木棒、绝缘杆、橡胶制品等绝缘物挑开与触电者接触的带电体；

3. 求援：当伤员脱离电源后，立即向现场负责人汇报，并拨打120急救电话求助；

4. 急救：使触电者平躺，开放气道，并就地进行急救，应注意有无其他损伤。
①轻症、呼吸心跳均自主者：严密观察，防止继发休克或心衰；

②有心跳，无呼吸者：解松衣扣，通畅气道，立即进行口对口人工呼吸；

③有呼吸，无心跳者：立即作胸外心脏按压；

④呼吸心跳均停止者：立即实施心肺复苏术，急救过程要保持连续性，不能中断，直至医护人员到来或将伤
员送到医院。

	注意事项
	1. 在抢险区域内一切物品及设备均视为带电体，作业前应确认作业区域电源是否切断，带电作业时应做好充分的防护措施。

2. 救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具；

3. 使触电者脱离电源时应防止摔伤，特别触电者在高处时，应
采取必要的防坠落措施；
	应急电话


	应急办公室（24小时）：

公共：119（火警） 

120（急救）

122（交通报警）


	


突发触电事件应急处置流程图
[image: image1.png]RAH AR
[2
KPR AT AR T "
]
s .
| AT, TRXATX, 0
- i
AR AT, 7 ;
y ; o BHE R, ARSHRATR
BATI20B R MRS AW 5 GV U, SR TR
] B g s asmissins 5 T, URE
i
e b, o 5. SRS S RS
o, BRIk, BRI, BRH
1 BRI SR R
R | B
CRINREE . KRR
AR OB ARTRS
LA FR
HEEPAREK
ks RAEBIE B




[image: image2.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



