[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	****************有限公司

岗位应急处置卡

	编制：******          审核：******          审批：******

	岗位名称
	[image: image2.png]氩气充装岗位应急处置卡

	危险工艺名称及参数限值
	

	序号
	本岗位存在的危险性分析
	应急处置（操作）措施

	1
	普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以致死亡。
	出现氩气大量泄露时应立即检查泄露源并关闭充装排、低温泵、送液阀，当泄露源无法封堵时，充装现场人员应迅速脱离现场至空气清新处。如人员出现呼吸停止，应立即进行人工呼吸。并拨打救援电话就医。

	2
	液氩属低温液化气体，不助燃。钢瓶装氩气受热会升温增加瓶内压力，在火灾环境中可能因瓶压升迅速升高而出现钢瓶爆炸危险。
	钢瓶充装过程中发现瓶身异常过热时，用水冷却容器，以防受热爆炸。遇到火灾环境可选泡沫二氧化碳，干粉砂土等适合周围火源的灭火剂。 

	3
	氩气钢瓶属于立式圆柱体无缝钢质结构，装卸车或摆放时可能出现倾倒或滚落造成物理打击伤害。 
	对严重出血的伤者，可使用压迫带止血法现场止血。发现伤者有严重骨折时，及时就医。对于脊柱或颈部骨折，不能搬动伤者，应快速联系120急救电话。

	4
	储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过40℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃、可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。
	瓶体温度过高时，应立即用水冷却气瓶，使其降温，避免爆炸，有可能的条件下，把气瓶转移到安全地点（通风、空旷、周围无易燃物），继续冷却瓶体。

	本岗位配备的劳动防护用品
	现场应急救援物资（器材、配件）

	防护手套、防护鞋、防静电工作服
	二氧化碳灭火器、消防栓、沙桶、铁锹

	火灾电话
	急救电话
	公司总调度
	生产调度
	生产安全

	119
	120
	*********
	*********
	*********


[image: image1.png]

















































































































































































































































































































































































































































































B





F2





A


液氩储罐





图中：A-液氩低温储罐   20M3               B-液氩泵          D-汽化器


C-氩气汇流排、充装头   P1、P2、P3-压力表  直径150MM  量程：0~25MPa


F1~F3-阀门    F4-安全阀    F5、F6-1号、2号充装台切换阀    F7-安全阀





D





F1





P3





F6





P1





……


共7个





……


共8个





P2





F7





F4





F5





C





F3








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

