[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

电力维修大队电力设备着火爆炸事故应急处置卡
版本号：                                               发布日期：                                                                                    

	事故名称
	电力设备着火爆炸事故应急处置

	工艺流程
	[image: image2.png]                                          汇报队干部

                                          联系大队调度

切断着火设备电源     停用着火设备         安全灭火         更换损毁设备

                                                             恢复送电
                                           拨打119

                                          

	事故现象
	电力设备异响；设备有火光；电力设备着火与爆炸。

	危害描述
	造成电力设备及周边设备的损坏，及相关线路的停电。

	注意事项
	   保证抢险人员的自身安全，防止处置过程中的人员触电、烧伤、烫伤等的二次伤害。

	处置程序
	


[image: image1.png]



























































































































































































































































































































































































































































































































迅速查明所在线路名称，通知电力调度（5812050）安全切断电源，停用着火电力设备。





撤离到火灾现场50米以外的地方，设定安全隔离区，疏散周边群众。





当火势较大或可能爆炸，迅速撤离事故现场清点人数。拨打“119”申请消防救援，同时汇报大队生产调度：5826920，5826921。








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

