[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	常减压岗位换热器漏油着火应急处置操作卡

	重点设备设施
	换热器

	事 故 现 象
	换热器着火、冒烟

	风 险 提 示
	1. 可能发生严重的火灾，损坏工艺管线、设备；

2. 可能造成救援人员的烫伤、烧伤；

3. 距离石脑油储罐较近、处理不当可能发生石脑油储罐爆炸的可能；
4. 大量泄漏，导致环境污染。

	健 康 危 害
	

	注 意 事 项
	1. 装置紧急停工，高温设备温度变化剧烈，容易发生泄漏，处置过程中，加强外操的巡检工作，特别是热油机泵、高温换热设备、高温工艺管线连接处。

2. 扑救火灾过程中，佩戴好劳动保护装备；

3. 若油污进入装置区围堰，改装置区围堰进入污水系统；
4. 若大量燃油流入污水管网，并且有着火可能，将装置区污水管网出口用沙袋填实。

	报 警 电 话
	7590871、7590690、7592198、 500、501

	应急处置原则
	要坚持先救人后救物，先重点后一般，先控制后消灭

	事故处置程序
	1. 外操巡检发现某某换热器发生泄漏，将问题上报班长，
2. 内操上报车间及厂调度室，讲明事故发生情况及严重程度，根据情况通知调度是否启动消防泵、是否报火警；

3. 外操使用消防蒸汽和干粉灭火器对着火源进行扑救；

4. 若着火情况不严重，换热器改副线运行；

5. 若着火源严重，装置紧急停工，切断着火设备的上下游阀门；
6. 外操做好泄漏油品地面控制工作，防止大面积污染；
7. 配合好消防队的救援工作。

	
	

	
	

	
	


[image: image2.png][image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

