[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	常减压岗位工艺管线泄漏着火应急处置操作卡

	重点设备设施
	机泵

	事 故 现 象
	工艺管线着火、冒烟；

	风 险 提 示
	1. 发生严重的火灾，损坏工艺管线、设备，

2. 造成救援人员的烫伤、烧伤；

	健 康 危 害
	

	注 意 事 项
	1. 装置紧急停工，容易发生泄漏，处置过程中，加强外操的巡检工作。
2. 若油污进入装置区围堰，改装置区围堰进入污水系统；
3. 注意对着火点下方地面进行控制，用消防沙对泄漏油品进行围堵，防止火源扩散，着火现场拉警戒带；

	报 警 电 话
	7590871、7590690、7592198、 500、501

	应急处置原则
	先救人再救物，先重点后一般，先控制在消灭

	事故处置程序
	1. 外操巡检发现某某工艺管线发生泄漏，发生着火问题，将问题上报班长；

2. 班长上报车间及厂调度室，讲明事故发生情况及严重程度；

3. 根据情况通知调度是否启动消防泵、是否报火警；

4. 外操对工艺管线泄漏部位进行隔离，切断着火点上下游阀门，机泵出口相连的工艺管线泄漏，可以停相应的机泵；

5. 外操携带合适的干粉灭火器进行灭火，或使用消防蒸汽进行灭火，或使用消防水进行降温灭火；

6. 着火源无法有效的控制时，装置紧急停工；　

	
	

	
	

	
	


[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]