[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

铆工岗位风险识别及应急处置卡
	主要风险
	作业内容/部位/工序
	预防消减措施
	应急处置措施

	高处坠落
	高度超过2米的施工作业、临边作业。
	1、 脚手架经验收合格，安全带完好，高挂低用。
2、 作业平台设置护栏，在防护区内作业。
3、 服从指挥，禁止违章作业。
	1、 停止作业，报告属地应急小组。
2、 根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话或当地医院电话请求急救救援。
3、 清理和保护现场。


	物体打击
	机械设备使用、交叉作业、高空坠物。

	1、 作业前检查作业区域内有无危险点源。
2、 站位合理，操作正确，精力集中。
3、 物品放置牢固、有固定设施。
4、 禁止违章作业。
5、 严格执行安全操作规程。
	1、 避开可能发生打击的方向、
2、 发现异响和紧急情况时，快速撤离。
3、 发生打击伤害，停止作业，抢救伤员。
4、 报告属地应急小组。


	触电
	用电作业
	1、 执行临时用电安全管理规定，禁止违章作业。
2、 设备、设施、机具、线路绝缘良好，接地、接零和漏电保护装置可靠。
3、 日常检查、维护，发现隐患及时整改。
4、 办理用电作业许可票证。
5、 雷雨天气禁止室外用电作业。
6、 检修作业，做好能量隔离和监护。
	1、 立即切断电源。
2、 将触电人员抬至安全点平放。
3、 报告属地应急小组。
4、 根据伤情对触电人员进行人工呼吸和胸外按压，保持通风。
5、 拨打120请求急救救援。


	起重伤害
	大型工件及预制件的吊装作业。
	1、 工作前进行安全交底、安全分析、风险识别。
2、 对设备、设施、机具检查完好后方可进行施工。
3、 选绳正确，吊点牢固合理，用绳牵引。
4、 执行岗位安全操作规程，禁止违章作业。
	1、 停止作业和转动设备，报告属地应急小组。
2、 根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话或当地医院电话请求急救救援。
3、 清理和保护现场。
4、根据指令恢复生产。

	机械伤害
	1、 作业区域内工件切割、打磨、除锈、开坡口等机械工具的使用。滚板作业、剪板作业。
	2、 执行岗位操作规程、设备操作规程及作业程序。
3、 设备旋转部位护罩齐全，固定牢固。
4、 对设备定期检查、维护，发现隐患及时整改。
5、 正确操作，禁止违章作业。
	1、 停止作业和设备运转，报告属地应急小组。
2、 根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话或当地医院电话请求急救救援。
3、 清理和保护现场。
4、 根据指令恢复生产。

	中毒、窒息
	受限空间作业、有毒有害场地作业。
	1、 进行气体置换，对气体进行检测。
2、 办理作业许可票证。
3、保持通风，防止有毒有害气体聚集。
4、个人安全防护品佩戴正确，两人及以上同行。
	1、停止作业，将中毒人员移至安全区域，通知其他人员快速撤离。
2、报告属地应急小组，拨打120请求急救救援。
3、保持通风，进行人工呼吸和胸外按压，帮助其恢复心跳。
4、清理和搜救现场人员。


	属地主管应急电话：
火灾应急电话：119

急救应急电话：120




[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]