[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

突发事件应急处置卡
医用电梯管理岗
	工艺流程简介
（包括主要参数）
	医用电梯由上海三菱电梯有限公司生产安装，型号GPS-B3；额定载重量1800kg；开门型式：右开双折式；轿厢尺寸：宽1500mm、深2500mm；驱动方式：全电脑交流变压变频调速；额定速度：1.00米/秒；站门数：3站3门；机房位置：电梯井道上部；电源要求：动力380V，50HZ三相；

	岗  位
主要安全风险
	1、电梯困人
2、门夹伤
3、轿厢冲顶、蹲底造成受伤
4、意外人身坠落
	岗  位
主要危险物质
	无

	序号
	事故类型
	岗位现场应急措施

	1
	电路故障致使电梯停运困人
	1、电梯管理员和操作员2分钟内赶到事发现场，联系维保人员
2、与被困人员交流，使其务必保持镇静，耐心等待救援，不可将身体伸出轿厢外
3、立即按照胜南社区管理规则制度《电梯困人救援操作规范》实施救援

	2
	轿门故障造成夹伤
	1、电梯管理员和操作员2分钟内赶到事发现场
2、拨打“120”急救电话，同时联系维保人员
3、采取初步急救措施，做好伤员保护，等待专业急救人员

	3
	轿厢冲顶或蹲底造成乘员受伤
	1、电梯管理员和操作员2分钟内赶到事发现场
2、立即拨打“120”急救电话，联系维保人员
3、迅速观察受伤现场并判断伤情，实施初步急救，不要搬动摇晃伤员，做好伤员保护，等待专业急救人员

	4
	轿厢未平层造成人员坠落
	1、电梯管理员和操作员2分钟内赶到事发现场
2、立即拨打“120”急救电话，联系维保人员
3、迅速观察受伤现场并判断伤情，实施初步急救，不要搬动摇晃伤员，做好伤员保护，等待专业急救人员

	注意事项：
1、救援必须两人以上才可进行，随时携带电梯机房钥匙和三角钥匙，设置警戒线，防止人员再次受到伤害。
2、不可在电梯运行时打开轿厢门
3、带负荷切断电源时，应使用绝缘工具。
4、报警内容应包括：时间、地点、部位、装置名称、介质的名称和数量、波及范围、人员伤亡情况、已采取的措施。
5、设备发生故障时，使用人员应立即通知维修技术人员，任何人不得私自修理。各设备用后均需切断电源。
6、员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

	应急物资装备（填写名称，数量，存放地点）：
1、五方对讲设备，1，电梯轿厢内；              2、盘车轮，1，电梯机房；
3、松闸扳手，1，电梯机房；                    4、灭火器，2，电梯机房；

	应急联络电话

	院长手机：    院办公室电话：     

电梯管理员：     电梯维保： 

报警服务台：110      急救中心：120       火警：119     

胜利消防：8718119    中心医院：8552222      


二〇一五年十二月十八日

1.12月1日前，编制完成，应制作正规标牌或卡片张贴在班组岗位的显要位置。
2、联合站、注汽站所有岗位；
采油队维修班、计量站、注水站、注聚站等
作业队以六七动作为主编制制作；
测试队、维修队；
管理区生产指挥中心；
…
[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]