[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

油库触电伤害应急处置卡
	报警
	拨打120救援电话、同时向站长和队值班领导报告、队长向厂应急指挥中心和安全科汇报。

	应急程序启动
	通知队应急小组人员增援。

	事件及事态描述
	引起设备着火、导致设备损坏、人员受伤。报警时，须讲明地点、人员伤害情况。

	应急处置流程图


	[image: image2.png]

	应急处置措施
	1、人员触电后，在保证个人安全的前提下，戴好绝缘手套，必须在第一时间切断电源，使触电者脱离带电体。

	
	2、进入现场应急小组人员须懂得现场救护，将受伤人员转移到安全地带，应用人工呼吸、心脏复苏等现场救护知识施行急救。抢救时，应保证现场秩序，不得妨碍现场救治。

	
	3、安排专人引导救援队伍、车辆到达救援现场，帮助120救治受伤人员，给现场救护赢得时间。

	应急信息报告
	1. 拨打120救援电话，向站长或队值班领队报告，并按照后采油队应急处置卡进行处理。报警时，须讲明地点、人员伤害情况。

	
	2.不可控时，应急小组组长立即向采油厂应急办公室汇报，等待采油厂应急办公室指令。厂办公室0911-4221199. 厂应急指挥中心0911-4562025


[image: image1.png]
































































































































































































































































































































































































































































































事态未控制





采取有效措施防止事故扩大





根据实际情停止运行





根据触电情况，采取紧急救护措施





第一目击人





应急处置





队应急小组





采油厂应急办公室





报告





事态控制





触电事故





调用应急物资











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

