[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

油库交通事故应急处置卡

	报警
	拨打120救援电话、报火警（4562119），同时向站长和队值班领导报告、队长向厂应急指挥中心和安全科汇报。

	应急程序启动
	通知队应急小组人员增援，组织应急小组人员进行灭火，控制事态。

	事件及事态描述
	1、油品泄漏、车辆着火、人员伤亡，报警时，须讲明地点、火情、人员伤害情况。

	应急处置流程图


	[image: image2.png]

	应急处置措施
	1、迅速将伤员从事故车辆中救出，将受伤人员转移到安全地带后，应用现场救护知识施行急救。进入现场应急小组人员须懂得现场救护。应急人员在搬移车辆等救援工作中要保证个人安全。

	
	2、若车辆着火，立即使用灭火器灭火，操作灭火器时，应站在上风口。并根据火势报警（4562119）。

	
	3、检查确认现场是否有油品泄漏。安排专人看护，现场严禁烟火。

	应急信息报告
	1. 拨打120救援电话。若车辆着火根据火势报警（4562119）。报警时，须讲明地点、人员伤害情况。组织人员给120救护车指引方向，给现场救护赢得时间。

	
	2.不可控时，应急小组组长立即向采油厂应急办公室汇报，等待采油厂应急办公室指令。厂办公室0911-4221199. 厂应急指挥中心0911-4562025


[image: image1.png]
































































































































































































































































































































































































































































































事态未控制





采取有效措施防止事故扩大





检查是否有油品泄漏安排专人看护





车辆着火立即灭火，并根据火势报警





第一目击人





应急处置





队应急小组





采油厂应急办公室





报告





根据现场情况、对人员采取紧急救护措施





事态控制





交通事故








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

