[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

油库装油台着火应急处置卡
	报警
	拨打120救援电话、报火警（4562119），同时向站长和队值班领导报告、队长向厂应急指挥中心和安全科汇报。

	应急程序启动
	通知队应急小组人员增援，组织应急小组人员进行灭火，控制事态。。

	事件及事态描述
	报警时，须讲明地点、火情、人员伤害情况。

	应急处置流程图


	[image: image2.png]

	应急处置措施
	1、将受伤人员转移到安全地带，应用现场救护知识施行急救，在确保自身和他人安全的情况下，使用站内灭火器材进行初期灭火。

	
	2、组织应急小组人员进行灭火，控制事态。安排专人引导救援队伍、车辆到达救援现场。

	
	3．安排专人引导救援队伍、车辆到达灭火现场，帮助120救治受伤人员，对受伤人员进行紧急处理，送急救中心（120）。 

	应急信息报告
	1. 报警时，须讲明地点、人员伤害情况。组织人员给120救护车指引方向，给现场救护赢得时间。

	
	2.不可控时，应急小组组长立即向采油厂应急办公室汇报，等待采油厂应急办公室指令。厂办公室0911-4221199. 厂应急指挥中心0911-4562025


[image: image1.png]
































































































































































































































































































































































































































































































事态未控制





采取有效措施防止事故扩大





切断泄漏源堵塞附近储油罐口





组织应急小组人员进行灭火控制事态





第一目击人





应急处置





队应急小组





采油厂应急办公室





报告





调用应急物资








事态控制





装油台着火








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

