[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

油库机械伤害应急处置卡

	报警
	拨打120救援电话、向队长或值班干部报告、队长向厂安全科和应急指挥中心汇报。

	应急程序启动
	通知队应急小组人员增援。

	事件及事态描述
	报警时，须讲明地点、人员伤害情况及现场情况。

	应急处置流程图


	[image: image2.png]

	应急处置措施
	1、将受伤人员转移到安全地带，应用现场救护知识施行急救。

	
	2、安排专人引导救援队伍、车辆到达救援现场。

	
	3．帮助120救治受伤人员。 

	应急信息报告
	1. 报警时，须讲明地点、人员伤害情况。组织人员给120救护车指引方向，给现场救护赢得时间。

	
	2.不可控时，应急小组组长立即向采油厂应急办公室汇报，等待采油厂应急办公室指令。厂办公室0911-4221199. 厂应急指挥中心0911-4562025


[image: image1.png]
































































































































































































































































































































































































































































































事态未控制





采取有效措施防止事故扩大





将人员转移到安全地带施行急救





戴好绝缘手套立即将运转设备停止





第一目击人





应急处置





队应急小组





采油厂应急办公室





报告





调用应急物资








事态控制





机械伤害








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

