[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	现场安全文明

标准化检查专项评分表1

（房建类）
	共 3页
	考核人
	

	
	
	考核时间
	2017年07月07日

	考核项目名称：重庆永川万达广场项目
	项目经理：

	分项
	项目分数
	评分办法
	责任人
	配合人
	完成时间

	现场管理16分
	★围挡4分
	施工现场未封闭，-2分；

围挡高度设置不符合要求的，-1分；

围挡破损未修复的，-1分。
	向  军
	汤传胜
	2017/7/5

	
	★车辆冲洗1分
	出入口未设置车辆冲洗设施（含沉定池）的，-1分；

冲洗设施未有效使用的，-0.5分。
	汤冬超
	汤传胜
	2017/7/5

	
	★道路及清扫2分
	现场主要道路未硬化，-2分；

主要道路未及时清扫及洒水降尘的，-0.5分；

现场主要道路损毁严重，-0.5分。
	汤传胜
	向  军
	2017/7/5

	
	★垃圾站2分
	建筑垃圾未设置封闭式垃圾站，-1分；

垃圾未及时清运的，-1分。
	汤传胜
	向  军
	2017/7/5

	
	★覆盖2分
	现场裸露土方未覆盖的，-2分；

土方覆盖不严密的，-1分；

易飞扬材料未覆盖的，-1分

易飞扬材料覆盖不严密的，-0.5分
	汤传胜
	向  军
	2017/7/5

	
	★现场监控1分
	现场未设置视频监控系统的，-1分；

监控系统未有效运行的，-0.5分。
	付松桥
	赵  红
	2017/7/5

	
	优选项4分
	新开项目采用装配式路面的，+1.5分。
	
	
	

	
	
	设置专业化车辆冲洗设施的，+1分；
	汤冬超
	汤传胜
	2017/7/5

	
	
	设置高效洗轮机的，+1.5分；
	
	
	

	
	
	主要道路设置人车分流的，+0.5分；
	汤传胜
	向  军
	2017/7/5

	
	
	主要道路两侧设置喷淋系统的，+0.5分；
	汤冬超
	汤传胜
	2017/7/5

	脚手架16分
	形象6分
	钢管表面未刷黄色油漆的，-3分；

未全部刷黄色油漆的，-1分；

剪刀撑表面未刷红白相间警示色的，-1分；

脚手架外侧未按标准设置红白警示带的，-1分
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚
	2017/7/5

	
	安全网3分
	架体外侧未满挂绿色密目安全网的，-2分；

密目安全网脏、封闭不严有破损的，-1分；
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚
	2017/7/5

	
	悬挑式脚手架2分
	悬挑脚手架底层未设置硬质防护，-1分；

底层封闭不严、不整齐的，-1分；
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚
	2017/7/5

	
	卸料平台2分
	卸料平台未按规定设置限载标识牌的，-0.5分；

卸料平台周边未设置硬质围挡的，-1分；

平台未涂刷红白警示漆的，-0.5分。
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚
	2017/7/5

	
	优选项3分
	横杆搭设规整，超出外脚手架外立面尺寸不大于150mm的，+1分；
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚
	2017/7/5

	
	
	悬挑架体硬质材料下底面涂刷黄色油漆，+0.5分；
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚

袁  江
	2017/7/5

	
	
	悬挑主梁刷涂红白警示漆，+1分；
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚
	2017/7/5

	
	
	采用集成式附着升降脚手架且整洁美观的，+0.5分。
	无
	无
	无

	材料管理10分
	★场地及材料码放5分
	材料堆放场地不平整或无排水措施的，-1分；

未明显标识区域的或未用制式护栏隔离的，-1分；

现场存在危险品未设置危险品库房的，-1分；

标识牌设置不符合标准或标识不全、不清，-0.5分；
材料未分类码放，-1分；

码放不齐或超出规范高度， -0.5分。
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚

袁  江
	2017/7/5

	
	钢筋管理2分
	原材和成品、半成品未分开设置，-1分；

未设置钢筋堆放架的，-1分。
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚

袁  江
	2017/7/5

	
	模板管理2分
	大模板堆放区未用护栏隔离，堆放不合理的，-1分；

角模未入插放架，随意堆放的，-1分。
	无
	无
	无

	
	优选项1分
	设置机电加工区，机电加工流水作业的，+1分。
	
	
	

	临时用电5分
	★施工用电3分
	配电箱防护未采用工具式防护，-2分；

配电箱颜色、配电箱标识、安全标识不符合要求的，各-0.5分。
	汤冬超
	赵  红

汤传胜
	2017/7/5

	
	外电防护1分
	外电防护标识、警示（标语、警示旗、警示灯）不清楚、不齐全，-0.5分。
	无
	无
	无

	
	优选项1分
	外电防护架体搭设规范整齐美观的，+0.5分；
	无
	无
	无

	
	
	★现场采用太阳能路灯、LED照明等绿色环保用电设施的，+0.5分。
	汤冬超
	汤传胜
	2017/7/5

	安全防护20分
	防护棚2分
	人员进出建筑物通道未搭设防护棚的，-2分；

通道两侧未封闭的， -0.5分；

安全通道架管未刷漆的，-1分；
	汤传胜
	向  军
	2017/7/5

	w
	临边防护3分
	防护栏杆未刷警示漆的，-2；

未按照规定设置挡脚板并刷漆的，-1分。
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚

袁  江
	2017/7/5

	
	洞口防护2分
	洞口防护未刷红白警示漆的，-1分；

未按照规定设置挡脚板并刷漆的，-1分。
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚

袁  江
	2017/7/5

	
	电梯井防护5分
	电梯井口未采用工具式防护栏杆的，-3分；

工具式防护栏杆未做牢固固定的，-1分；

未按照规定设置挡脚板并刷漆的，-1分。
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚

袁  江
	2017/7/5

	
	安全标志1分
	通道上方未悬挂安全标志的，-0.5分；

通道两侧未悬挂标语、标识的，-0.5分。
	田  刚
	赵  红
	2017/7/5

	
	马道搭设2分
	马道防护栏杆未刷警示漆的-1分；

未按规定设施挡脚板的，-1分；
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚

袁  江
	2017/7/5

	
	优选项5分
	防护棚采用标准工具式，安全警示标语齐全的，+1分；
	向  军

周标杰

陈  理
	赵  红

田  刚
	2017/7/5

	
	
	短边尺寸大于1.5米的洞口防护采用标准工具式防护的，+0.5分；
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚
	2017/7/5

	
	
	临边防护全部采用标准工具式防护栏杆的，+2分，大面积采用的，+1分；
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚
	2017/7/5

	
	
	楼梯防护全部采用标准工具式防护的，+1分，大面积采用的，+0.5分；
	无
	无
	无

	
	
	采用标准工具式马道防护或基坑爬梯的，+0.5分。
	无
	无
	无

	施工机械10分
	运料平台4分
	施工升降机运料平台临边防护未采用工具式防护门，-3分；

防护门上中建标识不齐全，不清晰，-0.5分；

门框及防护栏杆未刷漆的，-1分。
	无
	无
	无

	
	塔吊防攀爬设施1分
	塔式起重机未设置防攀爬设施的，-1分。
	向  军

周标杰

陈  理
	汤传胜
	2017/7/5

	
	加工棚2分
	钢筋加工棚、小型机械防护棚搭设不规范未刷漆，无安全标识的，-1分；

木工加工棚搭设不整洁美观的，-1分。
	向  军

周标杰

陈  理
	汤传胜
	2017/7/5

	
	标识、标牌1分
	未悬挂施工升降机限载标识牌、验收牌、塔式起重机编号牌、操作规程牌等的，各-0.5分。
	田  刚
	赵  红
	2017/7/5

	
	优选项2分
	全部采用标准工具式钢筋加工棚、中小型机械防护棚的，+1.5分；
	田  刚
	汤传胜
	2017/7/5

	
	
	塔式起重机采用标准工具式基础防攀爬围挡的，+0.5分。
	田  刚
	汤传胜
	2017/7/5


	消防管理8分
	★消防设施
5分
	未设置临时消防系统的，-2分；

消防泵设置少于两台，未达到互为备用的，-1分；重点防护部位未设置消防器材或设置不合理的，-1分；

消火栓未设置警示标志的，-0.5分；
施工现场未张挂防火宣传标志，每处-0.5分。
	汤冬超

田  刚
	汤传胜

赵  红
	2017/7/5

	
	★气瓶存运2分
	未使用专用推车运送气瓶，-1分；

未按要求制作气瓶托架的，-1分。
	向  军
	田  刚
	2017/7/5

	
	★优选项1分
	设置标准消防设施墙的，+0.5分；
	田  刚
	汤传胜
	2017/7/5

	
	
	设置标准消防泵房且整洁美观的，+0.5分。
	接市政无此项
	
	

	生活区管理8分
	★宿舍管理5分
	生活区与施工区未明确划分，封闭管理的，-1分；

生活区用房不牢固、美观的，-1分；

未悬挂生活区管理制度、宿舍管理制度、消防防火管理制度图牌的，各-0.5；

未设置手机充电设施的，-0.5；

无晾衣区，衣物晾晒混乱的，-0.5；

垃圾池未封闭，垃圾未及时清运的，-0.5；

无有效的排水措施，卫生差的，-0.5。
	商国秀
	赵  红
	2017/7/5

	
	★食堂管理1分
	食堂未设置隔油池的-0.5分；

食品、炊事用具和餐具放置混乱的，-0.5分。
	商国秀
	赵  红
	2017/7/5

	
	★优选项2分
	生活区采用太阳能热水、绿化较好、设置空调及食堂油烟净化器等设施的各+0.5分。
	商国秀
	赵  红
	2017/7/5

	安全文化7分
	★安全标语、标识1分
	现场未按要求悬挂安全标语、标识的，-1分。
	田  刚
	赵  红
	2017/7/5

	
	★安全图牌3分
	现场未按要求设置管理制度牌的，-1分；

现场未按要求设置楼层提示牌、验收牌、危险源公示牌等的，每项-0.5分。
	田  刚
	赵  红
	2017/7/5

	
	★临时设施2分
	现场未设置移动厕所的，-1分；

现场未设置烟茶亭的，-1分。
	向  军
	田  刚

汤传胜
	2017/7/5

	
	★优选项1分
	现场按要求设置安全文化长廊的，+0.5分；
	田  刚
	赵  红
	2017/7/5

	
	
	现场设置安全讲评台且整洁美观的，+0.5分。
	田  刚
	汤传胜
	2017/7/5


	现场安全文明

安全管理专项评分表2

（房建类）
	共 3页
	考核人
	

	
	
	考核时间
	2017年07月07日

	考核项目名称：重庆永川万达广场项目
	项目经理：

	分项
	项目分数
	评分办法
	责任人
	配合人
	完成时间

	内业资料管理35分
	组织保障5分
	未按要求设置安全管理部门，扣1分；
未按要求配备专职安全生产管理人员，扣2分；

未审核分包资质，未签订总分包安全管理协议书的，扣2分。
	唐跃君
	付松桥
	2017/7/5

	
	技术管理3分
	未落实安全技术方案的编制、审核、审批、交底程序，每缺1项扣1分；
未对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项方案和组织专家论证的，扣3分。
	施昌民
	唐跃君

王存武
	2017/7/5

	
	安全费用投入2分
	未制定安全费用投入总计划和年度计划的，扣2分；
费用投入没有建立统计台帐，扣1分。
	付松桥
	杜丁丁
	2017/7/5

	
	教育培训5分
	特种作业人员未持有效证件上岗的，扣2分；
未对新入场、转场作业人员进行培训教育，扣2分；
未开展班前安全培训，每发现1次扣1分；
安全教育培训记录不全，扣1-2分。
	唐跃君
	付松桥
	2017/7/5

	
	安全检查5分
	项目负责人未按规定履行领导带班生产职责，记录每缺1次扣1分；
每周开展不少于1次的大检查，每缺1次扣1分；
每月开展不少于1次的综合大检查，每缺1次扣2分；

未对检查情况进行总结分析，每缺1次扣1分；
未在规定时间内完成隐患整改，每次扣1分；
安全检查资料不完整，隐患整改记录不齐全，每次扣1分。
	唐跃君
	付松桥

范从俊

带班记录
	2017/7/5

	
	手机APP使用5分
	未使用项目安全管理手机APP系统，扣5分；

检查时间间隔超过1周，每发生1次扣1分；

安全隐患未按期整改的，每发生1次，扣0.5分；重大安全隐患未上线，每发生1次扣2分。
	付松桥
	14个关键岗位人员
	2017/7/5

	
	安全验收5分
	未对进场的机具、大型设备、临时设施、防护用品等进行安全验收，每缺1项扣2分。
	唐跃君
	付松桥
	2017/7/5

	
	职业健康2分
	未对现场安全生产监督管理和职业健康设置管理机构、目标考核、监督检查和宣传培训一体化的，每项扣0.5分
	唐跃君
	付松桥
	2017/7/5

	
	应急管理3分
	未编制现场处置方案，扣3分；
未制定演练计划，扣2分；
未落实培训演练，缺1次扣1分。
	唐跃君
	施昌民

付松桥
	2017/7/5

	现场实体65分
	基坑支护5分
	基坑周边安全防护设施失效，扣1分；
基坑周边排水不畅通，扣1分；
坑壁支护不符合方案要求，扣1分；
基坑周边堆物不符合要求，扣1分；
基坑人行上下通道搭设不符合要求，扣1分；
未对基坑支护进行沉降变形监测并采取应对措施，扣1分。
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚
	2017/7/5

	
	脚手架10分
	脚手架搭设、安装不符合方案要求，扣3分；
脚手架与建筑结构拉结不符合要求，扣3分；
脚手板铺设与防护不符合要求，扣2分；
脚手架立面全封闭防护不符合要求，扣2分；
脚手架人行通道搭设不符合要求，扣1分；

悬挑脚手架锚固粱固定不符合要求，扣2分；
卸料平台制作、安装不符合要求，扣2分；
卸料平台荷载未在规定范围内，扣2分。
	向  军

周标杰

陈  理
	施昌民

田  刚
	2017/7/5

	现场实体65分
	模板支架10分
	模板支撑系统搭设、安装不符合规范和方案设计要求，扣5分；

支撑系统自由端超出规范规定扣2分；

混凝土浇筑时施工荷载未控制在规定范围内，扣3分
混凝土浇筑时未搭设可靠作业平台，扣3分；
模板拆除前未经拆模申请并批准，扣2分。
	向  军

周标杰

陈  理
	施昌民

田  刚
	2017/7/5

	
	安全防护5分
	安全帽、安全带、安全网使用不符合要求，扣2分；
楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口的安全防护不符合要求，扣3分；
阳台、楼梯、楼层及屋面周边等临边防护不符合要求，扣3分。
	向  军

周标杰

陈  理
	田  刚
	2017/7/5

	
	临时用电10分
	小于安全距离的外电防护不符合要求，扣2分；
未严格执行“三相五线制”，“三级配电、两级保护”的原则，扣10分；
现场未做到“一机、一闸、一漏”，扣2分；
电闸箱安装、电缆架设或埋设不符合要求，扣2分；
临时用电重复接地、防雷接地不符合要求，测试记录不齐全，扣1分；
临时用电高压、低压照明系统未分开设置，扣1分。
	汤冬超
	汤传胜

向  军
	2017/7/5

	
	塔吊与起重吊装8分
	塔吊基础设计、施工、验收不符合要求，扣2分；
设备安全装置不灵敏或失效，发现一项扣1分；
附墙装置设计、制造、安装不符合要求，扣2分；
未制定群塔作业防碰撞措施，扣 2分；
起重吊装作业钢丝绳、地锚或吊点选择不符合要求，扣2分。
	田  刚
	施昌民

向  军
	2017/7/5

	
	物料提升机与施工电梯5分
	设备无生产许可证、产品合格证，扣1分；
缆风绳、地锚、附墙装置设置不符合要求，扣1分；
钢丝绳质量及其使用不符合要求，扣1分；
设备安全装置失效或不灵敏，发现一项扣1分；
电梯吊笼出入口、吊篮首层进料口未搭设防护棚，扣1分。
	无
	无
	无

	
	小型机具2分
	设备安全防护装置失效，扣1分；
设备用电保护接零不符合要求，扣1分。
	田  刚
	汤冬超
	2017/7/5

	
	消防管理5分
	消防泵的电源未接在总配电箱总开关的上端头，扣2分；
临时消防给水系统达不到规定要求（现场主管直径不小于100mm，竖管直径不小于65mm），扣2分；
临时消防给水系统加压泵失效（在施工作业层试水），扣1分；
施工现场动用明火未经过审批并无监护措施，发现一处扣1分；

易燃易爆品存放、使用不规范，扣2分。
	田  刚
	汤冬超
	2017/7/5

	
	生活区设置5分
	临建设施不符合消防、用电管理要求，扣5分；
安全措施不到位，管理混乱，各扣2分。
	商国秀
	汤冬超
	2017/7/5


[image: image1.png]





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]