[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

安全技术交底

                                            年  月  日

	工程名称
	万通·福瑞城北区8#楼
	分部工程
	建筑装饰装修

	分项工程名称
	细石混凝土地面

	交底内容：

1、 地下室潮湿、昏暗属特殊作业环境，作业前必须检查照明必须良好，且照明线路供电必须使用低压安全电压；配电箱必须使用专用配电箱，变压器以及配电箱不得进入地下室；配电线路必须采用架空敷设，架空高度不低于2.5米。  

2、 地下室无照明设施或照明不良好不得进入地下室进行施工作业。 3、严禁单人进入地下室进行作业，必须确保2人以上为一组进行作业。 

4、 进入地下室作业的人员佩戴应急备用手电。  

5、上下楼梯搬运大件物品影响视线时必须有人提供照明。

6、 严禁携带非安全电压控制的用电工具进入地下室作业，严禁在封闭的地下室内从事电气焊作业。 

7、严禁在地下室内打闹玩耍。严禁将清理垃圾的工具随意举高，避免损坏照明线路以及照明灯具。

8、严禁随意拆除行灯照明线路或照明灯具。

9、作业中感觉有头晕、胸闷、呕吐等现象，必须立即停止作业返回地面通风良好的地方休息。

10、垃圾转运严禁上下抛掷，应设置提上拉下的吊装工具，进行垃圾及料斗的上下吊运；吊装吊点必须牢固可靠，吊装机具配重必须足够稳定，吊装机具用电必须设专用开关箱且接地良好。

11、垃圾必须在收工前清理干净。

12、班组长每天班后必须清点施工人员数量，关闭地下室照明，并将下料口安全防护进行恢复。

	技术负责人
	
	交底人
	

	接受人
	


[image: image1.png]





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]