[image: image5.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

论排水管道的检测及评价方法

给排水管线是城市生存和发展的“命脉”。目前国内管网日益老化，养护维修技术相对落后，对其安全构成很大威胁，因此，如何进行管道的检测、对给排水管道的运行状况进行正确判断及评估，并采取行之有效的养护管理手段，成为管道养管系统中最为重要的一环。

广强机器人的主要营业范围是机器人及自动化系统的设计制造和销售。研制的产品包括CNC数控螺母机、CNC数控机床、管道机器人、管道检测车、管道潜望镜、水下机器人、工业机器人集成自动化系统、自动化装配生产线和精密机械电子组件广泛应用于相关市场。公司作为大型成套设备的一级设计安装承包商，具备丰富的系统集成经验，已为国内数十家大型企业提供服务。

[image: image1.jpg]


          [image: image2.jpg]DG
CCTV PIPELINE ROBOT
EBCCTVHLEA

GQ

e |




掌握管道状况是进行修复的前提，传统检测方法有人员进入管道检测、量 泥 斗 法、反 光镜法；现代排水管道检测则采用管道闭路电视检测系统、声纳法检测、潜望镜法检测、红外线技术、透地雷达技术等，以及处于发展阶段的一些高级检测技术如管道扫描与评价技术。

[image: image3.jpg]GQry



１９８０年，英国 ＷＲＣ （ＷａｔｅｒＲｅｓｅａｒｃｈＣｅｎｔｅｒ）够对两边较长范围内的管道进行精确定位检测的技术。导波检测技术是由 Ｌｏｗｅ和 Ｄｅｍｍａ等人提出的一种不同类型的超声波检测技术。它是基于沿管线某一位置处对超声波导波的响应分析而得到的。这种波会对整个管壁施加应力，并沿着管线方向进行传播。在传播时，当导波遇到管道的几何形状发生局部改变时（包括锈蚀的碎片）会被部分反射，导波容易检测出局部腐蚀、冲蚀、机械损伤、成群的点蚀以及环向裂纹等。对均匀腐蚀、个别点蚀、轴向裂纹、焊接中的小缺陷则不敏感。这种技术能在轴线的位置上检测出约占总面积５％～１０％的腐蚀缺陷。该方法可对管道进行部分快速地检查，长度约５０ｍ。因为导波能在整个管壁内产生应力波，所以可探测管壁整个厚度的变化，节省时间，提高检测效率。

结语
    无损检测技术在工业管道的安装和使用过程中，对保证其质量和安全运行起着极其重要的作用。无损检测技术很多，一条管道要选用哪种泄漏监测或检测方法则需要根据管道的设计参数、传输介质 的参数、设备的经济性和数据通讯能力来综合选择，没有一种单一的泄漏监测或检测方法可适用任何管道。对于原材料的管材以超声波方法为主；对于安装过程中管道的对接焊缝以超声检测方法为主，表面检测通常按照设计要求进行；对于在用过程中工业管道的在线和全面检验以目视检测、测厚、表面检测和超声检测方法为主。另外，还有漏磁和超声导波等一些新型的自动化程度较高的检测技术也得到越来越广泛地应用。 

参考文献：    

１ ＧＢ５０２５１—１９９４ 输气管道工程设计规范

２ ＣＨＡＲＬＥＳＪ．ＨＥＬＬＩＥＲ 著．无损检测与评价手册．戴光，徐彦廷等译．北京：中国石油化工出版社，２００６
３ 陈华敏，师学明，张云姝，等．管道泄漏检测技术进展．安全与环境工程，２００３，１０（３）：５８～６１ 

[image: image4.png]





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image5.png]