	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-001

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:说明
	页   码
	1/2

	本安全生产管理制度根椐国家法律、法规结合本公司安全生产实际要求在一起编制，

依据文件有：

中华人民共和国主席令第７０号《中华人民共和国安全生产法》；

中华人民共和国主席令[第十一届第6号]《中华人民共和国消防法》；

国务院令第３９７号《中华人民共和国安全生产许可证条例》；

国务院令[第549号]《特种设备安全监察条例》；

国务院令第３４４号《危险化学品安全生产管理条例》；

《国务院关干进一步加强安全生产工作的决定》（国发[２００４]２号）；

《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）

《安全标志》（GB2891-1996）

《消防安全标志》（GB13495-92）

《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）

《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）

《电业安全作业规范》（DL408-1991）

《用电安全导则》（GB/T13869-2008）

《仓库防火安全管理规则》［1990］第6号




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-001

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:说明
	页   码
	2/2

	以及相关的安全法律法规文件本安全生产管理制度分：

１、方针目标

２、安全生产管理小组；
３、安全生产管理机构；

４、安全生产管理网络图；

５、应急救援领导小组（安全生产事故应急救援报警网络图）；

6、 潍坊海狮暖家食品有限公司2012年安全生产工作要求；
7、 各级安全生产责任；

8、 一般安全生产管理制度；  

9、 安全生产检查制度； 

10、 安全生产教育培训制度；


	潍坊海狮暖家食品有限
	文件编号
	NJ-002

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:方针目标
	页   码
	1/2

	为进一步贯彻执行国家和地方的有关安全生产的法律法规，加强企业的安全管理，确保我公司的安全生产，特制订安全生产计划如下：

一、安全生产方针：

安全第一，预防为主；全员参与，全程控制；保护环境，保持健康；绿色发展，持续发展。
二、安全生产目标

1、最大限度地控制安全生产事故的发生；

2、不损害周围环境；

3、不损害员工的身体健康和生命安全；

4、营造一流的安全生产环境。

量化总目标值为：

1、火灾、爆炸、因工死亡、重伤、多人中毒事故、污染事故为零；职工职业病发病率为零；特大设备事故和重大责任设备事故为零。

2、年千人负伤率≤0.2％；

3、职工职业性健康体检率≥100％；

4、尘、毒监测合格率≥90％；

5、事故隐患整改率≥98％；

6、职工安全教育率100％；

7、安全设备、器材完好率100％；

8、一般设备事故≤0.5％；全部设备完好率≥95％；主要设备完好率≥98％。

三、具体工作和要求

1、认真落实安全生产责任制，逐级签订安全目标责任书。实施安全标准化管理，实现全员、全过程、全方位、全天候的安全管理。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-002

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:方针目标
	页   码
	2/2

	2、定期开展风险评价。对生产、储存场所定期开展危险有害因素辨识和风险评价，并采取各种有效的防治和控制措施，以保障员工生产、工作环境的安全。
3、加强安全培训教育工作。利用安全月、安全周和开车前、停车后的时间，组织员工进行安全生产宣传教育、培训和考核工作，以提高员工安全生产意识。
4、健全并严格执行各项安全管理制度，依章治司。全体员工必须严格遵守并认真贯彻执行国家和地方以及省市的安全生产法律法规和有关安全标准、规范规定以及公司各项安全管理制度。加强执法力度，使员工树立我要安全的理念，在各自的生产、工作岗位上，对公司的安全生产工作自觉地负起义不容辞的责任。

5、保障安全资金投入，不断地改善生产、工作环境。各部门、车间要在一月底前作出年度安全资金投入计划，报公司审批后，财务部门设立专项台帐，专款专用。

6、定期开展安全生产检查，大力整治事故隐患。认真执行三级安全检查制度，定期开展综合检查、专项检查和季节性检查。对查出的事故隐患，应按“四定”措施进行整改。

7、开展事故应急学习和演练，提高自防自救能力。

8、定期进行绩效考核，实现安全生产管理的持续改进。

2014年 12月 11日



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-003

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11


	文件名称:安全安全生产管理小组
	页   码
	1/1

	安全生产第一责任人:      王晓军  （总经理）

安全生产管理小组组长：    穆盛鑫（副总）
安全生产直接责任人：      冷秀礼  （生产经理）
安全生产管理小组副组长：  戴永娟
安全主任：           王志军
小组成员：           耿成松  罗剑侠  王丽霞 徐丽梅  
生产经理：           冷秀礼

生产主任：          耿成松 罗剑侠
设备主管：          王志军
行政人事主管：       杨磊
财务主管：          张红霞
仓库主管：           唐晓娟
品质主管：           戴永娟
车间班长:           李书会



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-004

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产管理网络 
	页   码
	1/1

	
[image: image1]




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-005

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:应急救援领导小组
	页   码
	1/1

	职务
	姓名
	救援小组职务
	电话

	总经理
	     王晓军
	总指挥
	13583692836

	生产经理
	冷秀礼
	副总指挥
	18678955626

	安全主任
	王志军
	副总指挥
	13646467680

	行政人事主管
	杨磊
	组员
	15918732788

	仓库主管
	唐晓娟
	组员
	13078860942

	生产主任
	耿成松
	组员
	13465669593

	设备主管
	王志军
	组员
	13646467680

	品质主管
	戴永娟
	组员
	13963663433

	安全事故应急救援报警网络图








	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-006

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产工作要求(安全承诺)
	页   码
	1/1

	本公司继续贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，根据国家的安全生产法律、法规结合本公司的安全生产实际情况，制定今年安全生产指标要求，并要求各级贯彻执行。指标如下：

1、因工死亡，重伤为零；

2、千人负伤率为5‰以内；

3、杜绝重大的火灾事故，杜绝重大的设备损毁事故；

4、本年内建立完善安全生产管理制度，并要求各级严格执行安全生产管理制度，并实施到位。

以上指标在年终给予考评，对各级完成安全生产指标情况给予适当的奖罚。

总经理：
二0一四年   月   日



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-007

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:总经理的安全生产责任
	页   码
	1/1

	１、总经理是本公司安全生产第一责任人，对本公司的安全生产全面负责，负责对本公司的安全生产和本职责的执行，以及下属、各部门与各级人员的安全生产责任制的建立、健全与贯彻落实。

２、认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、规程和上级有关规定，亲自批阅和传达安全生产文件，指令和通报，提出具体贯彻意见，并组织落实,定期召开安全生产管理小组会议。

3、在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，完成安全生产目标。

4、落实本公司的安全生产管理机构和人员的配备。

5、对安全生产有重大贡献的人员进行奖励，对造成重大事故的责任者或直接责任人进行处罚和处分。

6、组织制定本公司的安全生产规章制度和操作规程。健全安全生产管理体系。完善安全监管手段，支持安全生产监管人员认真履行安全生产监管职责，主动听取安全责任部门的工作汇报。

7、督促、检查公司的安全生产工作，熟悉安全防范重点部位，保证安全生产在人、财、物等方面的投入，对重大隐患和薄弱环节要亲自主持落实整改，及时消除安全生产隐患。

8、根据公司的实际情况组织制定安全生产事故应急救援预案。

9、严格执行《企业职工伤亡事故报告和处理规定》，及时、如实向政府安全生产监管部门报告安全生产事故。

10、为安全生产管理体系的有效运行提供资源支持。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-008

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:生产经理安全生产责任
	页   码
	1/1

	生产经理负责落实公司的安全生产责任:

1、协助本公司主管领导贯彻、执行国家安全生产方针，有关法律法规和本单位的安全生产管理规章制度。

2、管生产的时候必须同时管安全。

3、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。

4、合理选配作业人员，使所选配的人员具备所配工作（岗位）对文化程度、技术水平和身体条件的要求。

5、对新工人和调整岗位的工人要经过岗前安全生产教育后，方可分配上岗。

6、严格审批加班加点。

7、做好本单位的工伤社会保险工作。做好女职工和未成年工的特殊保护工作。

8、做好劳动保护用品的发放。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-009

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全主任安全工作责任
	页   码
	1/2

	安全主任是在公司安全生产责任人领导下主管安全生产工作的专职管理人员。安全主任要全力协助公司内安全生产责任人组织、协调、督促、检查和搞好企业的安全生产工作。落实企业制订的各项安全生产管理制度。各项安全生产责任制度。所以，要求安全主任必须全心全意把这项工作做好。

责任内容

1、做好宣传、贯彻、落实上级有关安全生产法律、法规、方针、政策文件工作，使全体员工充分理解安全生产的重要性，提高安全意识，共同把企业的安全生产工作做好。

2、贯彻企业安全生产责任人的要求，每月需拟订学习内容指引班组的班后学习。

3、按时收集班组的“生产安全、防火安全巡查记录”，逢星期四前汇总交企业安全生产责任人审阅。

4、每周组织有关人员对企业进行一次安全大检查，巡查记录作安全档案存档。

5、在安全大检查中，发现存在隐患应立即发出整改通知书，责令隐患部门限时整改，安全主任要对此事进行跟踪，或组织技术人员验收。

6、每年一季度前要编制企业年度员工的安全培训、安全考核、消防训练计划。

7、新员工安排到车间前要进行安全培训、教育，并在三级安全培训表上做好记录，新员工签名。

8、安全巡查中发现无按规定穿戴劳动保护用品操作的员工，应立即按规定处罚，并通知车间主任扣罚该员工所在班的班长月度评分。

9、每月应协同车间主管不定期抽查吸烟的员工，发现违反规定把香烟、火机带入禁止吸烟场所的要立即按章处罚。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-009

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全主任安全工作责任
	页   码
	2/2

	10、对车间、部门发生火灾事故、工伤事故，设备损毁事故要做到“四不放过”：

1）事故原因未查清楚不放过；

2）事故责任者和周围群众未受到教育不放过；

3）未制定防止事故重复发生的措施不放过；

4）事故的责任者未受到处理不放过。无论事故大小，安全主任都要亲自参与和督办，事故处理完毕要做好结论送企业安全生产责任人批阅。

11、企业出现重大安全事故，安全主任有不可推卸的监管责任，将视事故的性质、经济损失的大小，扣罚安全主任的年终安全奖励。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-010

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:生产部主管安全工作责任
	页   码
	1/1

	1、生产部主管协助生产部主管领导，对部门安全工作负全面责任，要认真贯彻执行各项安全生产管理法规、制度。
2、拟订、修订本部门的安全生产管理制度，编制安全措施计划和安全管理方案，经批准后，组织实施。
3、组织落实生产部门安全教育培训和检查整改工作。
4、加强对员工进行安全思想教育,组织生产部门的安全技术检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，部门无力整改的要采取临时安全措施，及时向生产部主管领导汇报。
5、组织和参加本部门各类事故调查和处理工作，并按规定及时向公司有关部门汇报。
6、建立、健全安全防火组织，领导并支持本部门安全员的工作。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-011

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:行政（人事）部主管安全工作责任
	页   码
	1/2

	行政（人事）主管负责公司的人事、培训、考核、保安、食堂、后勤等的安全责任：

1、认真贯彻执行国家、地方的安全生产方针、政策、法律法规、上级的规定与标准。

2、对新入公司人员（包括病产假超过六个月的复工人员、实习培训人员、临时工、合同工等）及时与安全生产部联系。做好入公司安全教育，未经公司级安全教育，不准分配到车间部门。

3、新工人进入岗位前应做好体验工作，分配时应执行有关职业卫生健康和女工、未成年人保护的规定。

4、特种作业和重要工种要害部门的操作人员安排要相对稳定，并持证上岗原则。

5、按法律及相关规定，执行对有毒有害作业人员的脱岗休养及工种调动工作。

6、合理确定劳动定额，严控加班加点，执行劳动法，认真掌握劳动强度和工作时间，确保员工身体健康。

7、把安全生产列入考核与分配的范畴，并制定奖励办法，促进安全生产工作。

8、根据有关劳动保护、安全、卫生要求，及时组织供应符合质量标准要求的劳防用品保健品、防暑饮料、妇女保护用品。
9、根据安全部门规定的品种数量规定的发放标准，负责做好劳动保护用品的采购计划、保管、发放、废旧回收和修补工作。不准随意调换品种，减少数量和降低质量。


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-011

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:行政（人事）部主管安全工作责任
	页   码
	2/2

	10、负责做好食堂、后勤仓库、公共场所的安全生产和消防工作。负责本部属的安全生产管理工作，并制订本部门的安全生产管理制度和安全操作规程制订及完善工作，确保本部门生产安全。

11、负责制定本部门设备的安全生产管理制度和安全操作规程修订及完善工作，确保本部门生产安全。
12、参加劳动鉴定工作，行政（人事）部做好因工伤亡的善后处理工作。

13、对违反安全生产规章制度而造成工伤或重大事故的职工，会同有关部门严肃处理。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-012

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:品质主管安全工作责任
	页   码
	1/1

	品质主管的安全生产责任：
1、认真贯彻执行安全技术规范和安全操作规程，保障在施工生产中的安全技术措施的制定与实施。
2、在编制和审查施工组织设计或方案的过程中，应在每个环节都贯穿安全技术措施，对确定的施工方案，要检查实施过程。遇有方案变更，应及时组织修订。
    3、在检查施工组织设计或施工方案实施情况时，要同时检查安全技术措施的实施情况。对施工中涉及安全方面的技术性问题，应及时提出解决办法。
    4、对新技术、新材料、新工艺，应制定相应的安全技术措施和安全操作规程。
    5、参与伤亡事故和未遂事故中技术性问题的调查，分析事故原因，从技术上提出防范措施。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-013

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:设备部主管安全生产责任
	页   码
	1/1

	1、认真贯彻执行国家、地方的安全生产方针、政策、法律法规和上级的规定和标准。

2、负责对机械、电气、工业建筑构筑物的管理，使其经常处于完好状态符合安全要求。定期对全公司的机械、电气、工业建筑物进行安全检查并及时组织事故隐患整改。

3、负责对工业建筑，压力容器、高压管道及其安装设施进行定期检查，校验及维护保养工作，保持完好有效，并指定专人负责安全管理。

4、对新建、扩建、改建项目，从设计、审查、施工和竣工验收，凡属安全技术，劳动保护，环境保护及工业卫生的安全设施的施工应保证质量按期完成。严格执行“三同时”制度，使之符合国家有关安全生产、劳动保护的标准和要求。

5、负责安装和检修所需的防暑降温、防风防台，通风采暖、防雷等设备装置，使之符合季节性的安全生产要求。

6、负责组织并会同人事部对从事特种作业人员（压力容器、电气、电焊、电梯）进行一年一次的安全教育和培训。

7、凡外借的移动电动工具、工具、绝缘工具等，应指定专人负责严格借用手续的安全管理，发现引线、插头、开关等损坏应及时修复，未经修复严禁外借。

8、负责解决安全技术，劳动保护措施项目的设计、设备选型及改进等技术问题。对公司已批准的项目，组织人员按质按期完成。

9、对外来承包建筑、安装、检修等施工项目，必须负责签订有安全内容、责任明确的项目施工协议书（合同），并落实施工现场的安全管理人员，执行特种作业持证操作的规定，对安全施工实行统一，协调的管理，并报地方劳动监察处审批备案，接受安监部门的监督、检查。

10、对外来一切施工人员，应将施工协议书（合同）连同名单送安全技术部备案，并合同承包单位组织安全教育和安全管理。

11、基建工程的设计审查和验收时，应通知企业安全技术部参加。

12、负责组织有关专业的安全检查，对查出的不安全隐患，及时组织并落实整改。同时参与全公司各项安全检查与事故隐患整改，重大危险源治理及事故应急预案的组织与实施工作，并做好记录及存档工作



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-014

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:财务部主管安全生产责任
	页   码
	1/1

	1、协助主管领导认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律法规、标准和本企业的安全生产管理规章制度。

2、根据安全管理小组提供之各项安全技术措施等相关资料，编制这方面的经济计划，提供足够的资金，并经常检查执行情况。

3、监督各种劳动防护用品，降暑降温、清凉饮料、经费开支。

4、对各项安全措施所需经费，要优先安排保证。

5、审核各类事故处理费用开支，纳入公司经济活动分析内容，对公司生产中的安全经济问题全面负责。

6、建立安全生产资金专账，专款专用，不准挪作他用。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-015

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:仓库主管安全工作责任
	页   码
	1/1

	仓库主管对仓库的安全生产全面负责，具体要做到：

1、仓库内严禁吸烟和使用明火（有危险化学品要设相应等级、防爆灯、防爆开关等电器具），消防器材要齐全，非工作人员不准入内。
2、负责半成品仓、成品仓日常安全工作(包括人员及仓库现场工作的监控)。

3、库内物品堆放要整齐，装车，搬运时要轻拿轻放，夜间作业时，应有足够的照明，走火、疏散通道必须畅通，以免发生事故。
4、库内物品堆放要严格按“四垛距”规范摆置：墙垛距、柱垛距、灯垛距、顶垛距。
5、各类物品入库必须按品种，分类进行堆放，码垛要整齐，牢固。
6、加强物资管理，下班前检查仓库和关闭电源，离库时及时关闭上锁。
7、严禁仓库内乱拉乱接电线电器, 动火或电焊维修要报经安全委员会批准。
8、通道保持畅通, 灭火器材不能堵塞。
9、危化品仓库设置专人管理, 危化品分类摆放, 控制掌握好生产部门使用危化品情况, 坚持频进货少存量的使用方式, 做到安全使用危化品。
10、发现问题，立即向领导报告。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-016 

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称: 班组长的安全生产责任
	页   码
	1/1

	班组长的安全生产责任是：

1、贯彻执行企业和生产部对安全生产的规定和要求，全面负责本班组的安全生产；

2、组织职工学习并贯彻执行企业、生产部各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为；

3、组织并参加安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全；

4、负责对新工人进行岗位安全教育；

5、负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级；发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录；

6、搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行；督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。
7、发生突发事件时，按照公司的应急方案和行动计划，配合有关人员组织、疏导群众离开事故现场。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-017

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:班组安全员安全生产责任
	页   码
	1/1

	1、认真执行有关安全生产的规定、定期组织员工学习安全知识。

2、在现场要经常巡回检查，严格执行岗位设备安全技术操作规程及岗位责任制，发现违章现象要严加制止。

3、督促维修工做好各种设备，设施的维护保养，使之保持良好状态。

4、发现隐患应及时上报有关领导，积极参与整改。

5、发生事故时应立即上报有关领导，做好现场保护，参与抢救，参与事故分析，提出防范措施。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-018

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:员工的安全生产责任
	页   码
	1/1

	1、认真参加各级部门安排的安全活动与培训、演练。

2、严格执行工艺规程，遵守纪律，自觉遵守各项安全生产规章制度，不违章冒险作业。
3、有责任劝阻他人冒险、违章作业，尤其是他人违章动用非其操作的设备时，设备操作责任人应立即严加制止。
4、认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好，发现不安全因素，有责任立即向相关主管或部门汇报，并采取应急措施。
5、正确使用，妥善保管公司发放的劳保用品、器具和防护器材、安全装置、消防器材、防护设施和操作工器具。

6、负责对自己操作的设备、工器具按规定进行维护保养。并做好记录，保持作业场所清洁。
7、做好本职岗位的工作，创造安全舒适的工作环境。
8、对违反安全规章的错误指令，有权向上级报告，防止事故发生。
9、发生安全事故时，应迅速协助抢救伤员，保护好事故现场，协助事故的调查。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-019

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产消防管理制度
	页   码
	1/1

	1、目的

为加强消防管理，防止火灾爆炸事故发生，特制定本制度。

2、范围

安全消防管理的范围包括公司内各生产区、仓库。

3、本公司内凡挂有“严禁吸烟”．等警告牌的区域，一律禁止吸烟。

4、消防器材管理责任人必须对防火器材经常检查，失效的及时更换。非消防员和非火警时，没有经过批淮，不得随意搬动和使用。因火警而使用了消防器材，要及时报告本公司的消防器材管理责任人，给予迅速补充。

5、严格执行动火审批管理，包括内容有；在易燃易爆品场所进行动火作业（电焊、气割、打磨等），必须经过动火审批，程序是；经过安全生产直接责任人批准，并清理了易燃易爆品后,才能动火作业，并且现场应有监护人员。

6、本公司内交通要道不准停放车辆或堆放物资，保证道路畅通。

7、车间内部严格分区域分类别存放物料，绝对禁止性质相抵触和灭火方法不同的物品混放在一起。

8、各生产区、仓库根据实际需要配备必要的消防器材。消防器材应布置在便于取用的地方。

9、2、消防水泵、消防水管、消防水箱、消防栓、消防沙箱不得任意改装，挪作他用。
10、消防设施如有失灵损坏，应及时维修更换，确保完整好用。
11、定期对消防设备进行检查，并做好记录。


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-020


	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:设备设施安全管理制度
	页   码
	1/1

	1、目的

为加强设备安全管理，防止事故发生，特制定本制度。

2、范围

设备安全管理的范围包括公司内各种电器设备。

3、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。

4、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。

5、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。 

6、未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。

7、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。

8、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。

9、除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。

10、使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离灭火。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-021

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:生产设备设施检测、维护及报废管理制度
	页   码
	1/1

	1.安全检查检验制度：建立日常检验、定期检验和专项检验三者结合的检查检验制度。日常检验主要是操作工人根据规定标准，每班对各设备关键部位进行状况及安全状况检查；定期检验通常由维修人员定期对设备的技术状态和安全状况，进行全面检查和测定，保证设备维持规定的技术性能，消除安全隐患；专项检验一般由专职维修技术人员对某特定的项目进行检查测定，为设备的调整、修理、验收及报废更新提供依据。各类检查检验要设置检查情况登记表，并做好每项检查检验情况记录备案。
2.维修保养制度：
2.1设备维修制度：设备的报修、检修、维修后的验收，做明确的责任规定，监控设备的维修全过程，确保设备时刻处于安全状态。
2.2发现机台故障后需停机并挂好提示牌，禁止动用，告知班组长安排机修工及时维修；
2.3机修工接到通知对设备进行维修时需换挂“正在维修”提示牌；
2.4机修维修设备期间操作员除需配合机修工作外，禁止私自动用未维修完好机台；
2.4机修工维修完机台，需对机台进行校对，确认维修完好后需安装上机台的所有安全防护装置，交给设备的操作者或本机台所属的班组长验收；
2.6验收者需仔细检测、校对机台，确认机台完好后，机修、验收人需在设备维修记录本上登记记录；
2.7机修如遇到自己无法维修的问题时，需及时报告上级处理。

3．设备的各检测、维修、保养记录用完后,由各公司班组长保管,其中要记载的内容应于当月底摘抄记入设备管理档案。
4．所有的设备均需建立设备管理档案。
5．设备的报废：经设备管理部组织检查修理，确已不能修复的设备、或淘汰的设备，由设备使用部门开出《报废申请》经部门负责人审查，总经理、批准后报废处理。


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-022

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产教育培训制度
	页   码
	1/4

	一、本制度参照国务院发布的《中华人民共和国安全生产法》和上级专业主管部门有关安全管理的规定结合本公司特点制定。 

二、适用范围 

本制度规定了适用于本公司的安全生产教育和内容。 

三、安全教育的基本原则 

1、提高公司各类人员的安全生产意识和安全技术素质，熟练地掌握安全生产技能，自觉地贯彻执行各项规章制度，防止伤亡事故，减少职业危害，保障安全生产。

2、使职工牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，深刻认识到安全生产的重要性和在安全生产中应负的责任，熟悉和掌握工作范围内的安全知识和操作技能，提高预防事故和自我保护的能力。 

四、安全教育的形式和内容 

安全教育的主要形式有：新职工进公司时的“三级”安全教育、日常安全教育、特殊工种作业人员的持证上岗教育和复训教育、职工变换工种岗位时的转岗教育、职工休假复工时的复工教育、中层以上干部的安全意识教育、班组长的安技知识教育和全员的安全教育等八种。

1、“三级”（公司级、车间级、班组级）安全教育。

1）公司级安全教育。由财务综合部组织负责，，安全管理小组成员负责讲课。教育时间不少于24学时，教育内容应包括：

⑴国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规及安全生产的重要意义；

⑵公司（包括产品种类、性能、危险性）和公司的安全管理制度；

⑶一般电气、机械、防火、防爆、防尘、防毒等方面的安全知识；

⑷具有代表性的重大事故案例及经验教训等四方面。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-022

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产教育培训制度
	页   码
	2/4

	⑴本车间生产过程中所使用的物料、工艺、机械、电器等特性工艺及流程、主要设备的性能：
⑵本车间安全规程与制度；

⑶本车间有哪些危险场所、危险特性及预防办法；

⑷本车间曾发生过的事故案例及经验教训；

⑸各种消防器具和防护用品的正确使用等五方面。

3）班组级安全教育,由班组长组织教育，教育内容应包括：岗位安全技术规程、操作规程、安全职责、工艺流程；岗位的安全装置、工具、个人防护用品的正确使用和维护保养方法；设备性能、物料特性、注意事项、防护器具和消防器材的使用方法，应急措施等。
2、日常安全教育:在日常工作中，根据生产、设备、气候变化或实际工作需要，灵活地开展多种形式的安全生产教育，如节日放假、设备检修等等，必须事先进行安全教育。日常安全教育由公司或车间、部门组织进行。 

3、特种作业人员的持证上岗教育和复训教育。对从事电、气、锅炉水处理、压力容器、起重、公司内机动车辆驾驶、电气焊等作业人员的特殊工种，必须进行专业安全技术的培训教育和一年一次的复训教育，并经考试合格，取得特殊工种作业证后，方可上岗独立操作。

4、变换工种的转岗教育。 

1）职工因工作需要变换工种，在从事新的工作前，必须进行车间（部门）、班组的两级安全教育，并经考试合格后，方准从事新的工作。 

2）教育由生产部主管安全工作的领导、安全员负责组织，车间和班组实施教育。 
3）教育内容同“三级”安全教育的车间班组级安全教育相同。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-022

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产教育培训制度
	页   码
	3/4

	4）变换工种教育应做好登记、建档工作，教育内容、成绩应填写在《安全作业证》上，并报有关部门作为核发新工种劳保用品、保健津贴的依据。 

5、复工安全教育。

1）职工因停工、休假、离岗三个月以上，或工伤痊愈后需复工的，或因违纪违规作业造成事故或未遂事故的人员，必须进行复工安全教育，并经考试合格后，方可重新独立上岗操作。

2）复工安全教育由车间的领导和安全员具体负责，车间、班组组织实施。具体教育内容同“三级”安全教育的车间班组两级安全教育相同。

3）复工安全教育应做好登记、建档工作，在《安全作业证》上做好记录，并报有关部门作为重新核发劳保用品、保健津贴的依据。

6、中层以上干部的安全教育。中层以上干部在任职期间，必须经过资质部门的安全教育和培训，并取得相应的资质证书，做到持证上岗。以后每两年复训一次，取得的资质证书要登记存档。

7、班组长安全教育。班组长安全教育是指车间内的班组长，在任职期间，由安全管理小组及主管安全工作的领导进行授课，每年复训一次，教育的内容和考试成绩要登记存档。

8、全员安全教育。

1）全员安全教育是指公司、各部门、各级等应利用各种会议、广播、电视、标语、图版、讲话、现场会等多种形式，定期或不定期地开展经常性的安全教育活动。
2）车间、部门必须每周一次，组织开展以车间或部门为单位的安全日活动，每次活动时间，不得少于1小时，活动时间不得挪作他用。
3）班组每天应开好班前会和班后会，班前会上要预想当班时可能出现的危险因素，布置防治对策；班后会上要总结分析当班的安全情况。


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-022

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产教育培训制度
	页   码
	4/4

	4）公司在开停车、设备检修或采用新技术、新设备、新工艺、新产品时、节假日前，应认真组织职工进行安全教育。 

五、“安全作业证”管理 

1、公司生产人员的“安全作业证”，由班组长统一管理，特种作业人员的《特殊工种操作证》由本人保管，工作时随身携带；其它人员的安全作业证，由持证者妥善保管。 

2、“安全作业证”的内容必须按要求认真填写，不得涂改和转借他人，如丢失应及时向所在部门申请补办。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-023

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:特种作业人员安全管理制度
	页   码
	1/2

	一、目的

为加强特种作业人员安全管理，防止工伤事故发生，特制定本制度。

二、范围

特种作业人员安全管理的范围包括公司内所有特种作业人员。

三、基本条件

1、特种作业人员指符合《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306–85）和原劳动部《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》中特种作业定义的作业人员。

2、特种作业人员必须具备以下条件：
年满18周岁以上，初中以上文化程度，工作认真负责，遵章守纪，身体健康，没有妨碍本工作作业的疾病和生理缺陷。按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核成绩合格。

四、培训考核与发证

1、从事特种作业的人员，必须由单位组织申报，由有关部门进行安全技术培训与考核。

2、特种作业人员经培训后，必须进行安全技术理论和实际操作技能的考试。合格后发给《特种作业人员操作证》或《驾驶证》，方准独立操作。

3、特种作业人员的安全技术培训，实行理论教学与实际操作技能训练相结合的原则，重点提高其安全技能和预防事故的实际能力。

五、复审

1、取得《特种作业人员操作证》者，要按规定定期复审。未按期复审或复审不合格者，其操作证自行失效。

2、复审内容：

1）复试本工种作业的安全技术理论和实际操作。

2）检查违章作业记录和事故责任。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-023

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:特种作业人员安全管理制度
	页   码
	2/2

	3）进行健康检查。
3、特种作业人员复审由本人提出申请，由发证部门负责审验。
六、特种作业人员管理

1、特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。

2、各部门应加强对特种作业人员的管理,做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作,建立特种作业人员管理档案,由人事部监督实施。

3、特种作业人员要保持相对稳定做到定员、定人、定岗持证。必须调动时要经有关部门同意。

4、特种作业人员应提供保障安全作业的各种必要条件，不得以任何借口强令其冒险作业。

5、对安排无证人员进行特种作业的，要追究车间负责人及有关人员的责任。

6、离开特种作业岗位一年以上的特种作业人员，须重新进行安全技术考核，合格者方可从事原作业。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-024

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:用电(包括带电)作业安全管理制度
	页   码
	1/4

	1、目的

为加强用电安全管理，防止触电事故及火灾事故发生，特制定本制度。

2、范围

用电安全管理的范围包括公司内所有用电作业。

3、值班电工必须具备必要的电工知识，熟悉安全操作规程，熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。
4、值班电工要有高度的工作责任心，严格执行值班巡视制度，倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。

5、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员，应经设备部门领导批准。

6、不论高压设备带电与否，值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若需移动制栏时，必须有监护人在场，并符合设备不停电时的安全距离。

7、雷雨天气需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘鞋，并不得靠近避雷器与避雷针。

8、巡视配电装置，进出高压室，必须随手将门锁好。

9、与供电单位或用户《调度员）联系，进行停、送电倒闸操作时，值班负责人必须复核对无误，并且将联系内容和联系人姓名作好记录。

10、停电拉闸必须按照油开关（或负荷开关等）。负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。

11、高压设备和大容量低压配电盘上的倒闸操作，必须由两人执行，并由对设备更为熟悉的一人担任监护人。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸（和油开关有连锁装置的）可以由单人操作。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-024

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:用电(包括带电)作业安全管理制度
	页   码
	2/4

	12、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动拉合高压刀和油开关，都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时，应穿绝缘鞋。雷电时禁止进行倒闸操作。

13、带电装卸熔断器时，应戴防护眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫上。

14、电气设备停电后，在未拉开刀闸和做好安全措施以前应视有电不得触及设备和进入遮栏，以防突然来电。

15、施工和检修需要停电时，值班人员应按照工作票要求做好安全措施，包括停电、检电、装设遮栏和悬挂标示牌，会同工作负责人现场检查确认无电，并交待附近带电设备位置和注意事项，然后双方办理许可开工签证，方可开始工作。

16、工作结束时，工作人员撒离，工作负责人向值班人交待清楚，并共同检查，然后双方办理工作终结签证后，值班人员方可拆除安全措施，恢复送电。在未办理工作终结手续前，值班人员不准将施工设备合闸送电。

17、高压设备停电工作时，距离工作人员工作中正常活动范围小于0、35米必须停电。距离大于0、35米但小于0、7米设备必须在与带电部门不小于0、35的距离处设牢固的临时遮栏，否则必须停电。带电部分在工作人员的后面或两侧无可靠措施者也必须停电。

18、停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作，而必须拉开刀闸，使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次熔断器都要取下。油开关的操作电源要断开,刀闸的操作把手要锁住。
19、验电时必须用电压等级合适并且合格的验电器，在检修设备时出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-024

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:用电(包括带电)作业安全管理制度
	页   码
	3/4

	20、当验明设备确已无电压后，应立即将检修设备导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各方面或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线，截面不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上，拆除时的顺序与此相反。装拆接地线都应使用绝缘手套,装拆工作必须由两人进行。不允许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点,装拆接地线应做好记录，并在交接班时交待清楚。

21、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电,放电后接地。

22、在一经合闸即可送电到工作地点开关和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的标示牌。

23、线路或用户检修要求停电时，值班人员应采取安全措施，然后通知对方负责人开始工作并进行登记。工作结束后必须接到原负责人通知方可恢复送电,严禁约时停、送电。
24、在带电设备附近工作时，必须设专人监护,带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。

25、低压回路停电检修时应断开电源，取下熔电器。在刀闸操作把手上挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌。
26、低压设备带电工作时，应设专人监护。工作中要戴工作帽，穿长袖衣服，戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具，并站在干燥的绝缘物上进行工作。相邻的带电部分，应用绝缘板隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷，毛掸工具。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-024

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称: 用电(包括带电)作业安全管理制度
	页   码
	4/4

	27、在带电的电流互感器二次回路上工作时，要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时，必须使用短路线在电流互感器二次的专用端子上短路,严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开，工作时必须有专人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘垫上。

28、电气测量的仪表应按期检验，绝缘用具应定期作耐压试验，保证灵敏安全可靠。
29、发生人身触电事故和火灾事故，值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源，以进行抢救。

30、电器设备发生火灾时，应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器扑救。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-025

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:用电（临时）安全管理制度
	页   码
	1/3

	一、目的

为加强用电（临时）安全管理，防止工伤事故，火灾爆炸及各类电气事故的发生，特制定本制度。

二、范围

用电（临时）安全管理的范围包括公司内所有用电（临时）作业。同时也适用于进入本企业作业的外来施工单位和人员；
三、临时用电审批程序
1、运行的生产装置、具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必需时，在办理临时用电作业许可证的同时，按规定办理用火作业许可证;
2、本企业以外单位需临时用电时，由用电单位持用电作业许可证、施工许可证等到设备部门办理临时用火作业许可证，临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。
四、临时用电许可证使用期限
1、临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致；
2、临时用电作业许可证有效期限为15天；
五、临时用电管理
1、临时用电作业许可证一式三联，第一联由供电审批部门存档，第二联班组保存，第三联由临时用电人保存；
2、临时用电结束后，用电单位负责人和用电人签字同意后，电工方拆除临时线路，并在临时用电许可证上盖“已执行”章；
3、填写临时用电许可证应按票证要求填写，不允许出现漏项，如其中一栏无内容填写，此栏应填“无”；值班电工持票后核实票证内容并检查所持票证有无漏项，发现票证有漏项应责令办票人补办；
4、临时用电票应有编号，动火票编号填写在票证第二栏；
5、临时用电作业许可证保存期为1年；


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-025

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:用电（临时）安全管理制度
	页   码
	2/3

	六、有自备电源的施工队其自备电源不得接入电网电源；
七、用电结束后，临时施工用的电气设备和线路应立即拆除，由用电执行人所在生产区域的技术人员、设备部门共同检查验收签字；
八、临时用电必须严格规定用电时限，超过时限要重新办理临时用电作业许可证的延期手续，同时办理相关的继续用火作业许可证手续；
九、安装临时用电线路的作业人员，必须具有电工操作证才可施工。严禁擅自接用电源，对擅自接用的按严重违章和窃电处理。电气故障应由电工排除；
十、临时用电设备和线路必须按供电电压等级正确选用，所用的电气元件必须符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范；
1、在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路要达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施；
2、临时用电的单相和混用线路应采用五线制；
3、临时用电线路架空时，不能采用裸线，架空高度在装置内不得低于2.5米，穿越道路不得低于5米；横穿道路时要有可靠的保护措施，严禁在树上或脚手架上架设临时用电线路；
4、采用暗管理设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米，穿越公路在有可能受到机械伤害的地段应采取保护套管、盖板等措施；
5、对现场临时用电配电盘、配电箱等要有编号和防雨措施，配电盘箱门必须能牢靠关闭；
6、临时用电设施必须安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护；



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-025

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:用电（临时）安全管理制度
	页   码
	3/3

	十一、临时供电执行部门值班人员送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查确认，满足送电要求后，在临时用电许可证确认栏内签字并在被核对项目前划“∨“方可送电； 

十二、对临时用电设施要有专人维护管理，每天必须进行巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好；
十三、临时用电单位必须严格遵守临时用电的规定，不得变更临时用地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷，一旦发现违章用电，供电执行单位有权予以停止供电；
十四、临时用电结束后，临时用电单位应及时通知供电执行单位停电，由原临时用电单位拆除临时用电线路，其他单位不得私自拆除。私自拆除而造成的后果由拆除单位负责；
十五、临时用电单位不得私自向其它单位转供电；
十六、临时用电作业许可证是临时用电作业的依据，不得涂改、不得代签，要妥善保管，保存期为一年；


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-026


	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:工具（利器）管理制度
	页   码
	1/1

	1、目的

为加强工具（利器）安全管理，防止工伤事故的发生，特制定本制度。

2、范围

工具（利器）安全管理的范围包括公司内所有工具（利器）作业。

3、每一件工具，包括各种钳、锤、扳手、锯条、钻嘴、小刀、剪刀、螺丝刀、锉刀、车刀、铣刀以及其它工具，从采购回公司后开始到发出给个人到转给他人到最后报废，仓库必须有全程跟踪记录。

4、每一个工作人员都有责任保管好自己领用的各种工具，如有丢失，须按价赔偿。

5、工具用尽或坏了并确定已无法修理继续使用，领用者须主动到五金仓库进行报废注销或换领新的工具。

6、大部分工具因体积小、使用率高，别人拿去或借去使用的情况经常发生，领用者须负责追回自己的工具；如果别人丢失了自己的工具，应及时向仓库报告。

7、平时工具应放进抽柜等专门的地方，并锁好。使用时用什么拿什么，使用后及时放回柜内。

8、各种工具特别是各种刀类都有一定的危险性，领用者切不可把工具随手乱放，否则因此不慎导致自己或别人发生工伤或发生其它的意外伤害，领用者须负一定的责任。

9、仓库应把曾发生伤害事故的工具进行记录，并进行一定的分析，想想有无杜绝事故再次发生的办法或研究一下是否有其它相对较安全的工具可以替代。

10、公司人事部门应把发生伤害事故的工具及事件记录到领用者的的员工个人档案中，作为年终评价的一项资料。

各主管及安全员有责任监督与管理好各种工具的摆放及安全情况，杜绝意外事故的发生。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-027

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:特种设备安全管理制度
	页   码
	1/2

	一、目的

为加强特种设备安全管理，防止工伤事故的发生，特制定本制度。

二、范围

特种设备安全管理的范围包括公司内所有特种设备。

三、特种设备岗位职责：
（一）设备管理人员职责。
1、组织贯彻执行上级部门关于特种设备管理方面的法律法规和操作规程。
2、全面负责车间特种设备使用管理工作。
3、制定特种设备规章制度，并经常督促检查其执行情况。
4、制定特种设备定期检验计划和修理改造方案，并督促检查其执行情况。
5、经常深入现场，查看特种设备使用状况。
6、组织特种设备事故调查分析，找出原因，制定防范措施。
7、组织做好特种设备使用管理基础工作，建立特种设备技术档案。
8、抓好操作人员、检修人员的安全教育，培训和考核工作，提高操作人员、检修人员的技术素质。
（二）车间特种设备操作人员职责。

1、特种设备操作人员必须持有相应的特种设备操作证才能上岗。
2、认真执行特种设备操作规程、安全管理制度。
3、精心操作，防止超温、超压、超载运行，如实填写运行记录。
4、健全安全生产，经常检查安全附件的灵活性和可靠性。
5、按时定点，定线巡回检查。
6、认真做好特种设备的维护保养工作。
7、坚守岗位不得擅自离岗、脱岗，不做与岗位无关的事情。
8、努力学习操作技术和安全知识，不断提高操作水平。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-027

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:特种设备安全管理制度
	页   码
	2/2

	四、特种设备维护保养制度。

1、特种设备的维护与保养必须做到正确使用，精心维护和坚持日常保养。

2、严格执行操作规程，操作人员不得擅自拆除和损坏特种设备安全附件。
3、操作人员在正常操作状态下发现异常情况，应立即查明原因，采取有效的处理措施并及时汇报设备经理。
4、认真执行巡回检查，及时填写操作记录，严格执行交接班制度。
5、保持特种设备整洁和周围环境的清洁卫生。

6、开展“完好设备”及“无泄漏”活动，实行日常维护和日常保养的双包责任制。
五、特种设备事故报告制度。
（一）特种设备发生事故时，必须按国家有关《特种设备事故处理规定》进行处理。
（二）特种设备事故发生后，应立即向上级部门上报，按《事故应急救援预案》开展救援，严格保护事故现场，采取措施抢救伤员和防止事故扩大。
（三）事故报告应包括以下内容。
1、事故发生单位、联系人、联系电话。
2、事故发生地点。
3、事故发生时间。
4、事故设备名称。
5、事故类别。
6、人员伤亡、经济损失以及事故概况。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-028

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:工程“三同时”管理制度
	页   码
	1/2

	1、目的、范围：为了规范新建、改建、扩建工程“三同时”安全管理，特制定此制度。

公司范围内所有新建、改建、扩建项目。

2、 编制依据

依据《安全生产法》、《广东省安全生产条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范》制定本制度。

3、职责：

 由人事部联系各相关部门具体实施。

4、具体内容

4.1、“三同时”内容
4.1.1 一切新建、改建、扩建工程和采取技术措施增加生产能力的挖潜、革新、改造项目，都必须严格执行“三同时”，即：主体工程与安全设施同时设计，同时施工，同时投产和使用。
4.1.2 在编制计划任务书时，必须同时提出劳动保护要求，其内容包括劳动保护设施、安全消防设施、防尘防毒设施和“三废”处理等措施。
4.1.3 公司新上项目，都必须执行“三同时”规定。
4.1.4 项目建设前，要写好可行性研究报告、项目建议书、建设项目安全条件论证报告、总体开工方案、开工前安全条件论证报告。

4.1.5 项目安全条件论证报告、总体开工方案、开工前安全条件论证报告必须交安监部门审查，符合条件后，方可开工建设。

4.2、“三同时”的执行
4.2.1 根据公司规定，由项目负责部门编写基本建设和技术改造项目计划任务书。
4.2.2 项目计划书要详细说明生产工艺流程，每个环节在劳动安全、工业卫生和环保方面可能产生的危害，采取的措施以及达到的效果等。
4.2.3 由项目负责部门组织有关领导以及其他部门负责人参加的会议，对建设项目的初步设计进行审查。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-028

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:工程“三同时”管理制度
	页   码
	2/2

	4.2.4 初步设计会审后，由建设单位填报《“三同时”审批表》，提供项目初步设计方案和审核意见，经主管部门审查核定，审核通过后方可进行施工设计。

4.2.5 《“三同时”审批表》一经批准，任何单位和个人都不得任意更改，若确实需要更改，必须严格按照《变更管理制度》进行，提供有关技术资料和更改方案，报原审批部门同意。

4.2.6 项目在实施过程中，管理部和有关部门要经常进行检查监督。
4.2.7 项目竣工后，要由当地安全监督部门、消防部门、环保、卫生及其他相关部门联合验收合格后再投产使用。
4.3、职责划分
4.3.1 项目负责部门要对项目的计划、实施全面负责，对实施项目过程中出现的问题，要及时解决。

4.3.2 哪个部门设计的项目，哪个部门就要负责设计方面出现的问题。
4.3.3 施工部门要在项目负责部门的监督指导下进行施工，要严格保证施工质量。项目负责部门有权随时检查施工质量。

4.3.4 公司管理部要协同各有关部门参加设计、审查和竣工验收。凡不符合国家安全、环保、卫生、消防标准规定的，项目负责单位和所在单位有权制止其施工和投产。
安全投入保障
1.由公司安委会组织相关人员制定安全投入计划，并由公司总经理审批。
2.应对生产过程中的各个环节进行检查，发现事故隐患，应即时提出整改措施，整改后应有专人验收。
3.大修前应制定出大修计划，并落实责任人，保障大修的安全进行。
4.在整个生产过程中各个职能部门应做好材料的计划和购买工作，资金的准备工作，为安全生产做好准备。 

5.公司各个职能部门应按照相关的责任制做好本职工作。 



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-029

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产投入管理制度
	页   码
	1/2

	安全措施编制的依据

1.依据国家发布的有关安全生产和劳动保护方面的法律、行政法规和国家标准或行业主管部门发布的行业标准。
2.影响安全生产的重大隐患。 

3.预防火灾、爆炸、伤亡、职业病中毒需采取的措施。 

4.发展生产所需采取的安全技术措施，以及职工提出的有利于安全生产的合理化建议。 

安全措施编制的范围

1.以改善劳动条件、预防职业病和职业中毒的劳动保护技术措施。 

2.劳动保护科研、劳动安全卫生检测、安全宣传教育等设施及安全图书资料和教材。
3.以防止火灾、爆炸、自然灾害、工伤为目的的一切措施。 

计划的编制及审批

1.由职能部门提出年度安全技术措施项目，指定专人编制计划、方案、报公司安委会。 

2. 公司安委会审批批准，并召开相关负责人会议。 
3.会议应研究确定：资金来源、设计及施工负责人、竣工或投产使用日期等事宜。 

资金来源及物资供应

1.公司应根据当年计划提取的折旧基金，在年度技改计划中统筹安排安全技术措施项目。 

2.对不符合安全要求的生产设备进行改装或重大修复而不增加固定资产的费用，在成本中开支。
3.凡不增加固定资产的安全技术措施，由生产维修费开支，摊入生产成本。
4.对紧急、重大不安全因素的整改项目，经总经理批准后，可在成本中据实列支。 


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-029

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产投入管理制度
	页   码
	2/2

	5.安全技术措施项目所需设备、材料，统一由采购部门按计划采购。 

检查和验收

1.公司主管领导和工会负责人必须坚持对安全技术措施项目执行情况进行定期或不定期检查、监督，由公司安全主任作出总结。 

2.安全技术项目竣工后，经试运行三个月正常后，在安全主管领导下，会同相关部门按设计要求组织验收。
3.使用单位应对安全技术措施项目的运行情况写出总结报告，对其安全技术及其经济效果和存在的问题做出评价。 

4.安全技术措施项目经验收合格投入使用后，应纳入正常管理。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-030

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全标准化绩效考核制度
	页   码
	1/1

	通过对所有安全标准化实施情况的全面考核，以提高全体员工的安全意识和参与的积极性，不断强化公司安全管理水平，持续改进安全管理绩效，实现安全生产长效机制。

适用于本公司各部门全部员工。

公司通过安全标准化的绩效考核，奖励积极的安全行为，惩罚不安全行为，以保持和强化正确的安全行为，控制和消除不良行为。

各部门要加强对部门员工的安全标准化知识的培训，提高员工对安全标准化工作的认识，严格按照标准化的要求进行操作，对于检查发现的部门员工的任何非标准行为，公司对当事人进行一定的经济处罚，严重者解除劳动合同。

公司各部门要定期对照安全标准化的内容进行自查，及时发现安全管理工作中的隐患，并及时进行消除整改，对不按规定开展自查的部门，按照公司相应的经济责任制度进行处罚。

公司根据安全标准化责任分解的内容，每半年考核一次，安全管理小组进行不定期的监督检查或根据各部门反馈的信息对有关部门提出考核建议，年末各部门把考核结果报安全管理小组。

安全管理小组根据考核结果，进行审核汇总报公司总经理审批。

年末公司将根据考核结果，作为员工续签劳动合同、职位（岗位）调整、奖金发放的依据,或做出相应的处理。

凡连续两年考核在60分以下者，公司将做出书面警告或相应处罚措施并记录存档。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-031

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:文件和档案管理制度
	页   码
	1/2

	一、文件档案管理目的

加强对法律、法规、技术标准及相关资料等的管理，使其符合国家有关规定，便于使用。
二、职责
1.总经理
（1）全面领导安全体系的建立、实施与改进。
（2）批准发布公司的安全管理体系文件。
（3）批准发布公司的文件档案管理制度。
（4）主持安全管理体系内部审查工作。
（5）批复有关法规文件收集、购买的费用支付。
2.生产经理
（1）协助安全管理体系的建立，监督各部门按照体系文件要求组织实施，开展检查与跟踪改进工作。
（2）协助安全管理体系内部审查工作。
（3）监督安全管理报告及相关记录、资料的归档的符合性、真实性与完整性。
（4）监督过程控制实施的符合性，跟踪检查改进过程。
3.安全生产管理小组
（1）策划安全管理体系的建立、实施与改进过程。
（2）组织编制和修改安全管理过程控制文件。
（3）监督、检查各部门文件档案的管理。
（4）组织编制公司相应的文件档案管理制度。
（5）保管员工档案及相关资质、业绩考核材料。
（6）负责安全管理项目《技术咨询合同》的登记、存档管理。


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-031

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:文件和档案管理制度
	页   码
	2/2

	4.生产部主管
（1）负责收集和管理相关的法律、法规、技术标准等。
（2）定期更新维护法规标准数据库。
（3）负责安全管理报告、技术资料的管理。
（4）负责安全技术项目的报告及相关资料建档。

（5）负责编制相关的安全检查表、作业记录等文件。

三、程序

〈一〉文件档案的分类与编号
1.文件档案的分类
（1）安全管理过程控制文件，为受控文件。
（2）技术档案：安全管理报告及项目相关资料、技术工作协议及简历等资料，为受控文件。

（3）适用于安全管理的有关国家、行业和地方法律、法规、标准、规范、导则、技术书籍等，存档文件为受控文件。
（4）公司的各种安全管理制度，员工聘用合同、资质证书、业绩考核等资料，按人事部规定进行管理。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-032


	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:危险作业安全管理制度
	页   码
	1/1

	一、主题内容与适用范围。
1、本制度规定了公司内动火作业、进入密闭受限空间作业、动土作业、临时用电作业、高处（空）作业等危险性作业的安全管理。
2、本制度适用于公司各部门。
二、引用标准
公司动火作业安全规程、公司设备内作业安全规程、公司高处作业安全规程、公司吊装作业安全规程、公司设备检修作业安全规程

三、危险性作业的安全管理
1、危险作业安全管理规定
1) 动火作业系指在具有火灾爆炸危险场所内进行的施工过程。在抢险过程中用火作业应按应急预案中的规定执行。
2) 动火作业及进入受限空间、临时用电、高处等作业时，应办理相应的作业许可申请书。
3) 危险作业的危害识别
a、危险作业前，针对作业内容，应进行危害识别，制定相应的作业程序及安全措施。作业区域所属部门签发《危险作业申请书》，落实作业过程中的各项安全措施。
b、外来施工人员落实“危险作业申请书”中的安全措施，工程项目负责人监督执行并予以安全告知或安全交底并进行安全培训并将培训记录存档。
4)危险作业的申请：在工厂内有重大危险源和车间（宿舍）内具有火灾、爆炸危险场所使用明火。因特殊情况需要使用明火作业的（或高处作业、带电作业、进入密闭室内作业、施工动土、临时用电等高危险作业时）应当按照规定事先填写“危险作业申请书”，经本部门最高安全负责人承认，报安全主任确认并做好防护措施准备后方可作业。

5）进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员必须持证上岗，严格遵守消防安全操作规程。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-033

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:危险化学品管理制度
	页   码
	1/4

	一、目的与适用范围

本标准规定了常用化学危险品（以下简称化学危险品）贮存的基本要求。

本标准适用于常用化学危险品（以下简称化学危险品）出、入库，贮存及养护。

二.化学危险品贮存的基本要求 

1、贮存化学危险品必须遵照国家法律、法规和其它有关的规定。

2、化学危险品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，一级易燃物品、遇湿燃烧物品、不得露天堆放。

3、贮存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

贮存的化学危险品应有明显的标志，标志应符合GB 190的规定。同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。

4、贮存方式化学危险品贮存方式分为三种：

a、隔离贮存；

b、隔开贮存； 

c、分离贮存。 

5、根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。 

6、贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。

三.贮存场所的要求

1、贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其它地下建筑，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。 

2、贮存地点及建筑结构的设置，除了应符合国家的有关规定外，还应考虑对周围环境和居民的影响。
3、贮存场所的电气安装 




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-033

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:危险化学品管理制度
	页   码
	2/4

	a、化学危险品贮存建筑物、场所消防用电设备应能充分满足消防用电的需要；并符合GBJ16第十章第一节的有关规定。

b、化学危险品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求。

c、贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避雷设备。

4、贮存场所通风或温度调节 

a、贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。

b、贮存化学危险品的建筑通排风系统应设有导除静电的接地装置。

c、通风管应采用非燃烧材料制作。 

d、通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物,如必须穿过时应用非燃烧材料分隔。

四、贮存安排及贮存量限制

1、化学危险品贮存安排取决于化学危险品分类、分项、容器类型、贮存方式和消防的要求。

2、遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。

3、爆炸物品不准和其它类物品同贮，必须单独隔离限量贮存，仓库不准建在城镇，还应与周围建筑、交通干道、输电线路保持一定安全距离。

4、易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。

五、化学危险品的养护 

1、化学危险品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。
2、化学危险品入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。
3、库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-033

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:危险化学品管理制度
	页   码
	3/4 

	六、化学危险品出入库管理

1、贮存化学危险品的仓库，必须建立严格的出入库管理制度。

2、化学危险品出入库前均应按合同进行检查验收、登记、验收内容包括：

a、数量； 

b、包装； 

c、危险标志。经核对后方可入库、出库，当物品性质未弄清时不得入库。
3、进入化学危险品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆,必须采取防火措施。

4、装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行,做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。

5、装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时,操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。

6、不得用同一车辆运输互为禁忌的物料；

7、修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其它工具。 

七、消防措施 

1、根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。并配备经过培训的兼职和专职的消防人员。 

2、贮存化学危险品建筑物内应根据仓库条件安装自动监测和火灾报警系统。
3、贮存化学危险品的建筑物内，如条件允许，应安装灭火喷淋系统（遇水燃烧化学危险品，不可用水扑救的火灾除外），或吊灭火包。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-033

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:危险化学品管理制度
	页   码
	4/4

	八、废弃物处理
1、禁止在化学危险品贮存区域内堆积可燃废弃物品。

2、泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域。

3、按化学危险品特性，用化学的或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃、污染环境。
九、人员培训 

1、工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。

2、对化学危险品的装卸人员进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作。

3、仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训，使其熟悉各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-034

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:事故隐患排查整改制度
	页   码
	1/1

	一、目的与适用范围

本制度规定了事故隐患排查整改的基本要求。

本制度适用于公司各部门。

二、整改责任

事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的部门组织整改，整改责任人为各部门负责人。

三、整改要求：

1、整改事项由公司安全管理小组亲自抓落实，需整改部门主管按要求具体落实，安全管理小组督促协助、齐抓共管、协同配合，确保事故整改工作取得实效。

2、整改责任部门要按照《事故隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向安全管理小组报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。

3、整改工作结束后，整改部门要按要求提出验收申请报告，由安全管理小组组织检查验收。检查验收合格的，整改部门向安全管理小组报告全部整改资料。

4、整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的，停止其操作使用。在整改期限内未完成整改或因设备等客观原因未提出延期申请，对相关部门责任人进行处罚。

四、事故隐患的档案管理

建立健全事故隐患档案，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，整改部门长期保存，并交安全管理小组备案。

五、考核和奖惩

对隐患整改实行年度考核，纳入安全管理评价考核。对落实责任，措施得力，整改及时，效果明显的部门和个人，经公司安全管理小组研究，报公司审批，作为年度安全管理评比的依据，对整改工作不力，措施不到位，未能达到安全整改要求的通报批评，记入年度安全管理评价考核档案。因整改责任不落实造成事故的给予必要的经济处罚。


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-034

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:相关方安全管理制度
	页   码
	1/1

	目的：为加强外来单位及人员到我公司作业的安全管理，消除不安全隐患，杜绝安全事故的发生，特制定本制度。
适用范围：适用于外来施工单位及人员的安全作业制度化管理。

责任人：外来施工单位、人员。

内容：

1、进入我公司进行工程建设施工单位，应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施及正确使用、穿戴劳动安全防护用品，消除事故隐患。

2、由于施工单位安全及防护措施不力造成安全事故（生产安全、人身安全、生物安全）方面的一切损失、法律责任和因此发生的费用，由施工单位承担。

3、施工单位车辆、人员进出应听从我公司门卫保安及施工现场管理人员安排管理。
4、施工单位人员严禁进出我公司生产、实验区域。

5、进出我公司的施工单位材料、物品，须接受我公司门卫及管理人员管理。

6、施工单位用电、用水必须告知我公司设备管理部，由我公司水、电工安排供给；拆除水、汽管道及供电线路时，必须告知设备管理部安排水、电工监管。若自作主张拆除及安装使用造成浪费及安全事故、人员伤亡的，由施工方负责。

7、暂住我公司施工工棚的施工人员必须遵守我公司作息时间，不许留宿不相关人员，遵守我公司行政办公室相关管理制度，违者必须按规定接受处罚。

8、外来施工单位及人员务必积极配合我公司管理人员，协调好各种事项，安全、有序、按质、按量、按时完成我公司施工项目。

9、具体安全方面规定及条款，由我公司与相关单位协商订立专项合同。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-035

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:职业安全健康管理制度
	页   码
	1/3

	第一职业安全健康管理
一、公司职业安全健康工作由安全生产直接责任人负责。日常工作由安全主任协调落实。

二、公司每年实行职业安全健康年检制，检测单位为市职业安全劳动卫生督测所或有资质的劳动职业卫生检测站。

三、新建、扩建、改建和引进工程项目，其劳动职业卫生防护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时验收投入使用。工程劳动职业卫生部份的设计审查和竣工验收需经卫生职业部门签字同意、才能审查、验收。

四、建立健全有毒有害岗位职业安全健康、劳动卫生责任制。建立检查制度，定期分析生产环境提出改善措施。

五、及时采取防尘措施，尽量避免粉尘污染，减少员工接尘的时间，定期对接触有害因素的员工进行体检。

六、发生急性中毒事件时，要及时进行处理并向职业安全健康劳动卫生部门和市（区）安监部门、市（区）建设部门报告。

七、制订职业安全健康卫生和职业病防治报告制度，并要求严格执行。

八、如发生职业病者，依据《中华人民共和国职业病防治法》规定要求，对职业病者进行治疗；依据治疗部门所开具的医疗证明，对需要疗养或调离原工作岗位的，视病情轻重予以处理。

九、严格执行《中华人民共和国职业病防治法》和国家、广东省规定的职业健康卫生安全的有关法律、法规。宣传贯彻执行劳动保护、职业卫生健康的方针、政策。

第二职业安全健康防护
一、有毒有害产生场所应设有职业安全健康卫生防护装置。由生产过程、劳动过程中产生的可能影响劳动者健康安全的有害的化学、物理、生物因素以及其他职业危害有害因素。、如工作场地降温，工作间密封防尘噪声防护等。
二、防护设备、防护措施应和生产设备同步进行。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-035

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:职业安全健康管理制度
	页   码
	2/3

	三、防护设施装置完好率在95%以上。

四、每年接受市职业安全健康、安全劳动卫生督测所的检测或有资质的劳动卫生检测站检测，并建立职业健康卫生档案。

五、检测结果必须在国家允许标准规定值的范围内，并在检测点设置标志牌。
六、建立劳保用品发放、使用制度；以及职业安全健康、劳动卫生知识的培训教育制度。定期对员工进行教育。
第三生产职业安全健康监测
一、生产场所有毒有害因素的浓度、劳动过程中的有毒有害因素、一般卫生条件和卫生技术不良有关的有毒有害因素应符合国家职业安全卫生健康标准。
二、有毒有害作业点进行监控，其监控率不少于95%，工作时间或工作次数，监控在正常的工作范围内。

三、粉尘或物理因素监控合格率应有90%以上。

四、粉尘作业岗位按国家标准程度进行分级，不允许存在二级危害，更不能有三级、四级危害因素的存在。

五、如发现有毒、有害因素超标，应及时进行治理整顿，降低有毒有害因素的浓度，使之符合国家允许的标准以下。

六、电焊作业中产生电焊弧光，在电焊作业和气焊作业中，必须使用特制的防护眼镜片的面罩，并且穿好工作服、戴好防护手套和高温工作鞋等。

七、噪声作业岗位按国家标准进行监控，消除和减弱生产中噪声源，控制噪声的传播，加强个人的防护，使之符合国家允许的标准以下。

第四职业危害培训教育
新员工上岗前要进行职业安全健康卫生培训教育，在岗期间要定期组织员工进行职业安全健康卫生培训教育。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-035

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:职业安全健康管理制度
	页   码
	3/3

	一、 培训教育内容：

⑴学习和掌握相关的职业安全健康卫生知识。
⑵遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程。
⑶正确使用和维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。
⑷发现职业病危害事故隐患及时报告。
第五员工健康监护
一、员工进公司（厂）工作前要进行就业前体检，体检合格才能进入公司（企业）工作。对在有毒有害作业岗位工作的员工每年进行一次体检，无毒害作业岗位和办公室后勤人员每二年进行一次体检，并建立员工职业安全健康档案。

二、一年一次者，体检率应在90%以上，两年一次者的体检率应在85%以上。
三、规定组织职业病者，可疑职业病者进行复查、治疗或安排其到恰当的工作岗位工作。

四、在职业性体检中，发现职业性重监护人员，须及时到专科医院就疹。

五、在每年的五月份到十月份制订防暑降温措施，发放清凉饮料费。食堂增加凉茶、汤水供应。

六、公司人事部门制订职业防治技术措施，防止各类卫生事故的发生。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-036

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全事故管理、奖惩制度
	页   码
	1/4

	目的与适用范围

为保障员工在生产过程中的安全，减少和避免员工工伤的发生，树立“安全第一”的思想，认真贯彻“预防为主”的方针和“管生产的必须管安全”的原则，提高安全管理知识，搞好安全生产，规范安全管理程序，特制定本条例。安全事故管理、奖惩制度适用范围是全公司内所有员工。
第一章安全架构

1、设立安全管理小组，负责检查各车间电器、机械等设备的维护，监督操作规程的执行，对违反操作规程及设备维护不当行使处罚。对做出成绩的安全生产优秀单位和个人进行奖励。
2、组织结构：（安全管理网络） 
3、安全管理小组职责：
1) 编写、修改安全操作规程和安全生产管理制度，并监督执行。

2) 对新工人进行入公司安全教育后才能上岗，定期进行安全知识宣传考核和安全检查评比。

3) 做好工伤事故登记、统计、调查、分析、建档、鉴定、赔偿工作。并执行“四不放过”的原则，提出对事故责任者的处理意见和改善措施。
4) 制定安全技术措施计划，不断改善安全条件，并组织实施，保证操作者的安全。
5) 加强车间易燃易爆物品管理。
6) 每日例行巡机检查：电器、机械、电器机械巡机检查执行监督、设备设施安全操作规程、安全生产实施监督、各项安全制度措施执行监督。

第二章工伤预防

1、各车间、班组必须建立安全生产责任制，并认真贯彻执行。

2、生产与安全在计划、布置、检查、总结、评比等方面要同时进行。

3、新员工上岗前,必须经人事部入职培训、岗前安全培训,再交由部门、车间主管、班组长进行上岗培训,重点讲解安全操作知识。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-036

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全事故管理、奖惩制度
	页   码
	2/4

	4、各班组利用班前班后会议从思想意识上进行反复的安全生产教育。

5、设备部门负责认真做好电器、机器设备包括特种设备的维护、保养、检查管理工作，杜绝因电器、机械故障引发工伤。

第三章工伤处理

1、工伤发生后，立即进行简单处理，并视伤情处理，轻者由公司简单治疗，公司不能处理的，立即由公司派车（或报120）送往医院治疗。

2、工伤发生后，重大工伤由安全管理小组组成事故调查组，调查事故的发生原因，作出处理意见报上级领导及相关监管部门。车间应保持现场，并立即报告生产主任、车间班长或负责人要当天填写好工伤报告（包括时间、地点、姓名、性别、年龄、伤害程度和事故简要经过）逐级签至公司安全主任。再将工伤报告交回人事部存档。

3、轻伤者持工伤报告在公司医务室治疗后，当天将工伤报告交回人事科存档。
第四章工伤签卡

1、所有工伤者，受伤三天后，持本人工卡到安全主任处签卡。以后每三天签一次卡，直至伤好上班。

2、重伤不能及时签卡者，由部门、车间（主管、班长）代为办理签卡手续。

3、未及时签卡者视旷工处理。

第五章安全、工伤责任与奖罚

1、若发生工伤事故，事故发生的部门必须当天以书面形式报安全主任，并对事故进行调查和按“四不放过”处理。若隐瞒不报、谎报或者拖延未报，将对该部门主管领导处以扣发安全奖，发生工伤事故的班组安全员将受到申戒处罚；组长受到警告处分；操作者因违反操作规程致伤者，记警告以上处罚。
2、违反操作规程,经管理人员纠正而当其离开后,又故意再犯者,给予严重警告处罚，并立即责令停止工作,严重者辞退。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-036

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全事故管理、奖惩制度
	页   码
	3/4

	3、操作人员必须严格按照《设备设施安全操作规程》和各种设备安全作业指导书有关安全规定进行操作，违反一条给予警告处分，违反两条或两次，给予严重警告处分，违反三条或三次以上(含三次)辞退处理。

4、安全管理小组成员须以身作则，履行职责，若全年度受伤的工伤赔偿金额（全公司+保险公司）低于当年公司规定管理目标值（含目标值），年终公司给予安全奖；若工伤赔偿高于当年公司规定管理目标值，医疗费用高于当年公司规定管理目标值，则年终不发安全奖。以上两项指标若一项达标、一项不达标，则不奖不罚。
5、因电器或机械失灵或模具安装不合理所造成的工伤事故（需进行工伤赔偿的），电器技工和机修技工或操作工的当事人，视情节轻重给予警告或严重警告处分。
6、部门、车间一个季度进行安全评比一次，由安全主任组织进行评比，评比结果交人事部存档，经领导审批进行奖励。若无事故[不需进行工伤赔偿的]发生，该班组安全员可获得公司的安全奖，若属下班组都未发生事故的小组长，可获得公司安全奖。
7、操作工人在本年度内因工伤休假者，不能参加年终优秀员工评选。

8、对于不需进行工伤赔偿的工伤，按小工伤处理。

9、由于受伤人员违章操作而造成的小工伤，若受伤人员休息三天（不含三天）以上十天（含十天）以下的，对其处以扣发安全奖。若受伤人员休息十天以上的，二十天（含二十天）对其处以警告处分并扣发安全奖。休息二十天以上至三十天[含三十天]的，对其处以严重警告处分并扣发安全奖。
第六章工伤报销
1、治疗期间的费用由伤者本人或陪医者到公司财务室借款。
2、工伤者伤好后持医院电脑收据到公司人事部后[公司应对工伤者治疗期间的费用做好明细记录]转公司安全主任处签字，到公司财务室报销。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-036

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全事故管理、奖惩制度
	页   码
	4/4

	第七章工伤鉴定

1、伤者痊愈后，由公司医陪同到番禺区社保站取工伤鉴定表（一式四联），再到白云区医院工伤鉴定科鉴定伤残级别。

2、鉴定时伤者本人须携带以下对象：
1) 伤者本人一寸彩照四张；

2) 身份证、公司证、受伤当月的工卡原件及复印件；

3) 到出纳处取工伤保险缴费收据；

4) 伤者病历本、病情证明书、出院证明书、X线报告单、X线原片；

5) 工伤花名册及参保电脑号；

6) 治疗收据；

7) 公司公章；

3、鉴定级别后，将鉴定表一联放番禺区社保站，等候番禺区社保站的赔偿通知。

4、有伤无残者，不予赔偿。
5、本条例自批准之日起施行。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-037

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产劳动保护用品发放管理度
	页   码
	1/1 

	一、目的与适用范围

为保障员工在生产过程中的安全，减少和避免员工工伤的发生，树立“安全第一”的思想，认真贯彻“预防为主”的方针，重视安全生产劳动保护，搞好安全生产，特制定本条例。安全生产劳动保护用品发放管理制度。

适用范围是全公司内所有员工

二、内容：

1、为加强劳动保护用品管理，严格劳保用品发放、领用，制定本管理制度。

2、安全生产管理小组负责提出劳保用品采购计划，并负责开具劳保用品领料单。
3、财务综合部负责劳保用品采购；仓库负责劳保用品保管和发放。
4、仓管监督劳保用品入库质量，按照领料单发放劳保用品。

5、发放劳动保护用品执行《劳保用品发放标准》。不得擅自扩大、缩小发放范围或变更发放标准。

6、采购时要执行国家颁布的有关劳保用品的规定标准，未经国家法定机构鉴定合格，未标有“安鉴”标识的劳保用品，一律不得采购。

7、劳保用品发放由行政部依据发放标准给领取人出具劳保用品领料单，到仓库领取。仓管员同时要把领取的物品记入劳保发放台帐和个人劳保用品领取登记证。

8、职工长期病事假，疗养或脱离生产岗位三个月以上者，应视不同情况，停发劳保用品或顺延发放时间。

9、劳动保护用品的发放原则：
（1）全体车间员工，发放防护口罩和手套。
（2）发电、维修工序员工发放减低噪声的耳塞水鞋。
（3）其他食品包装作业工作员工发放口罩和卫生服。
（4）从事高空作业的工种，发安全带。
10、个人遗失劳保用品不再补发，员工可以照价购买。因公严重毁坏劳保用品，由本人申请，所在车间证明，人事部核实，给予补发。

11、职工获得劳保用品领料单后要及时领取。当月不领取，领料单作废。

12、个人劳保用品领料单遗失，一律不予补发，所需部分可以照价购买。


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-038

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:应急(突发性)事故的管理制度
	页   码
	1/2 

	突发性事故的发生，主要包括自然灾害、饮食中毒等方面，既有可预知的，亦有不可预知的，有可以预防和控制的，亦有非我们能预防和控制的，我们平时要注意各项安全工作，做到防患未燃，预防一切事故的发生。但当万一发生突发性事故时，我们不要慌张，要学会冷静地处理问题，做到将灾害造成的损害和程度控制到最小。根据我们公司的具体情况，现做出如下指引：

一、如何处理可预知的自然灾害事故。

自然灾害事故主要发生在如下几个方面：水灾，风灾，地震、水库开闸泻洪等。

1、水灾：可预知的水灾一般由暴雨形成的，事先一般都可从电台，电视台获得消息时，因此当政府三防指挥部或电台、电视台根据气象部门发布有关消息时，应做如下处理，如天气预报有红色或黑色暴雨及水浸信号时，安全生产负责人应根据当时的情况安排一名副组长以上干部及一组人员当值,直至危险警告讯号解除为止.
2、风灾:风灾一般是可以预知的,当三防指挥部、电台、电视台根据气象部门发生的消息，悬挂8号或以上风球以及龙卷风讯时，安全生产责任人应根据当时的情况安排一名副组长以上的干部及一组人员当值，直至危险警告讯号解除为止。
3、地震：当电台、电视台、报纸等媒体根据地震台发布有关消息时，安全生产负责人在时间许可的情况下，经征得公司领导同意后，可先将公司的重要财产转移到安全的地方，然后派专人留意地震台发布的最新消息并随时向总指挥报告最新消息，总指挥可根据具体情况抽调人员随时待命并将消息通知所有职工做好准确备，如有险情发生时，应尽快安排所有职工到安全地方暂避，并根据情况安排提供食水及食物。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-038

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:应急(突发性)事故的管理制度
	页   码
	2/2

	二、如何处理不可预知的灾害。
不可预知的灾害主要包括工业意外、饮食中毒、突发性急性传染急病等，大部份的不可预知的灾害、工业意外、食物中毒与传染病等一般可通过搞好预防措施及加强管理而控制的，要求我们在平时做好各项安全工作及加强对职员工的教育，对存在的事故隐患要发现一处消除一处，切不可麻痹大意，或抱有侥幸心理，以免让成大祸。

1、工业意外：工业意外一般指因在生产过程中因操作不正确、械器故障或其它意外事故而造成的，工业意外的发生也可以通过加强安全管理而避免发生的，只要我们平时注意培养职工的安全意识，要求他们按正常的程序进行操作，注重机器设备的维修保养，对存在危险因素的地方加好防护设施，则绝大多数的工业意外是可避免的。

2、饮食中毒及急性传染暴发：为了防止食物中毒及传染病的暴发，我们平时要注意个人饮食及卫生习惯，搞好环境卫生，对厨房内的各种炊具、餐具等要清洗干净并经常消毒，对各种蔬菜水果要彻底清洗干净，不要进食不新鲜及变质的食物,要消除四害,搞好厕所、楼梯、走廊的卫生及消毒工作。当不幸发生中毒事件时，应尽快联系医院，将病人送院抢救，对于传染病者，除了将其送院治疗外，还应及早将病人及其用品隔离及进行消毒，以免传染病的扩大漫延。
无论发生任何意外事故，我们首先要考虑到人身的安全，在人身安全的情况下再保护财产安全，在意外发生时，我们要互相团结及保持冷静，根据具体情况采取有效措施来应变，尽量减轻灾害带来的损害。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-039

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产检查制度
	页   码
	1/4

	一、目的与适用范围

安全生产检查目的就在于了解企业整体安全状况，找出安全管理制度，管理方法的缺陷，改善安全管理，同时及时发现生产设备，作业场所环境中存在的危险和有害因素，并予以消除，及时发现操作者的违章操作，并及时制止纠正，防止事故和职业病的发生，从根本上控制人的不安全行为和消除物的不安全状态，确保本公司安全生产。
安全生产检查制度适用范围是本公司。

二、岗位日常安全检查

职工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，并做简要记录，确保安全可靠后才进行操作。其检查的内容主要有：

1、设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效；

2、规定的安全措施是否具备；

3、所用的工具是否符合安全规定；

4、作业场所以及物品的堆放是否符合安全管理规定范围；

5、个人防护用品，用具是否准备齐全，是否可靠；

6、操作要领，操作规程是否明确；

发现存在问题，应自行解决后方可上岗操作，如自己无法处理，应及时向班组长或安全员反映，待问题解决后才操作，切勿冒险蛮干，并做好检查记录。

三、安全生产管理人员日常巡查。

安全生产管理人员日常巡查是生产作业现场的安全生产专（兼）职管理人员每天都进行的检查，主要检查内容：

1、各岗位是否做好日常检查；

2、是否有职工反映安全生产存在问题；
3、职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程；
4、生产场所是否符合安全要求；
5、现场生产管理人员有没有认真履行安全生产管理职责，进行现场安全检查并制止违章行为。发现问题,应做好记录并通知有关责任人或指定人员整改,将整改结果上报。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-039

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产检查制度
	页   码
	2/4

	四、定期综合性安全检查。

定期综合性安全生产检查以公司领导为主，组织专门的检查组进行，检查组的组成应包括生产经营的负责人，安全主任，生产部门以及相关管理部门的负责人，检查内容：

1、安全生产计划。

1）是否明确提出安全管理的目标及主要措施；

2）是否形成一个专门的文件并印发给各部门和车间；

3）各层次管理人员是否清楚，是否贯彻；

4）是否有检查落实情况；

2、安全生产组织。

1）是否有明确的各层次的安全生产责任制；

2）是否有完善的安全生产规章制度；

3）是否有足够的人员负责安全生产的管理工作；

4）管理人员是否有足够的权力推行安全生产计划，落实安全措施；

5）是否定期向生产经营单位负责人汇报安全生产情况；

3、安全教育和培训。

1）新入公司人员是否都经过上岗前安全教育；

2）特种作业人员是否经专门的安全技术培训，考核并持证上岗；

3）工人是否清楚自己岗位的危害因素，及预防措施；

4）工人是否清楚安全生产规章制度，熟悉操作规程；
5）是否定期组织工人进行安全知识学习；
6）是否组织有利于提高工人安全意识的安全活动；
4、劳动条件。

1）生产场所

a、通道是否通畅和有标志；

b、出口是否足够和畅通；

c、警示标志，护栏是否齐全；

d、物料堆放，设备布置是否合理；

e、生产场所是否清洁，地面是否平整，不滑；

f、采光和通风是否足够；
g、各类特殊场所是否符合规定的要求；


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-039

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产检查制度
	页   码
	3/4 

	2）机械安全

a、机械危险部位是否有正确的防护；

b、安全防护装置是否有效和有定期维修保养；

c、特种设备的安全装置和附件是否齐全有效；

d、特种设备是否定期检测并有使用合格证；

3）用电安全

a、是否有专业人员负责电气设备的维修保养；

b、电气设备安装及线路的连接是否符合规范要求；

c、手持电气设备的绝缘性能是否符合要求；

d、接地（接零）保护是否符合要求；

e、临时线路的管理是否规范；

4）防火防爆

a、是否划定具有火灾和危险的场所；

b、电气设备是否符合防火防爆要求；

c、易燃易爆物品的存放是否符合要求；
d、是否能有效控制各类火源；

e、灭火器是否足够；有效和放置合理；
f、工人是否熟悉灭火器的性能和使用方法；

g、工人是否熟悉火灾发生时的逃生通道和逃生自救的方法。
5）防尘防毒

a、是否有防止尘、毒物质扩散的设施；

b、设施是否定期维修、保养、检测；

c、设施是否与生产设备同时使用；

d、生产场所的尘、毒浓度是否定期测定，并符合国家规定标准；

6）事故处理

a、是否建立事故和未遂事故的报告统计制度；

b、对事故和未遂事故是否有调查；

c、对有关负责人的处理是否公布；

d、整改措施的落实情况是否有人验收；




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-039

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产检查制度
	页   码
	4/4

	7）专项安全检查

组织有关专业人员，以国家标准和专业标准为依据，认真开展检查，专项检查的项目有：消防安全检查；特种设备安全检查；电气设备检查；机械设备安全检查；易燃易爆设备（设施）场所安全检查等。一般常规检查难以发现问题，应通过专项专业安全检查发现问题以达到安全生产目的。

8）季节性安全生产检查季节变化会给安全生产带来一定的影响如：

a、防暑降温检查，高温高热预防中暑的检查；

b、防汛防雷检查，雨季防水损及雷击检查；

c、防火检查，风高物燥时防火患的检查；

d、节假日安全检查：节假日前的员工思想波动较大，出现违章操作可能性检查。

9）隐患整改跟踪检查。

是对安全检查中发现的隐患的整改实情况进行跟踪复查,检查,督促及时整改。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-040

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全事故报告制度
	页   码
	1/3 

	一、目的与适用范围

为减少和避免员工工伤的发生，树立“安全第一”的思想，认真贯彻“预防为主”的方针，特制定本安全事故报告制度。安全事故报告制度适用范围是全公司内。

二、事故分类：

1、人身事故：凡在生产区域内部发生的和与生产有关的人身伤亡事故；

2、火灾事故：由于火灾造成的伤亡或物资财产损失的事故；

3、爆炸事故：指生产过程中由于某种原因引起爆炸，造成人身伤亡与财产损失的事故；

4、设备事故：由于各种原因构成机器、电器（含线路）仪表运输设备及建筑等损坏的事故；

5、生产事故：凡违反工艺，操作规程和指挥错误造成停产停工和物资损失的事故；

6、中毒事故：因管理不严造成有害，有毒，造成环境污染，由此引起不良后果的事故；

三、事故程度

1、重大事故，条件为

1）死亡一人或重伤一人或因工轻伤人数达五人以上；

2）一次事故造成直接经济损失三千元以上，与间接损失达五千元以上；

3）造成整条生产线连续停产三天以上；

2、大事故，条件为

1）因工轻伤三人以上，五人以下；

2）一次事故造成直接经济损失一千元以上三千元以下或直接与间接损失在三千元以上五千元以下；

3）造成整条生产线连续停产一天以上三天以下；
3、一般事故，条件为
1）轻伤一人；



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-040

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全事故报告制度
	页   码
	2/3

	2）一次事故造成直接经济损失二百元以上一千元以下或直接与间接损失在一千元以上三千元以下；
3）造成整条生产线停产四小时以上至一天；

4、轻微事故，条件为凡发生事故未达到一般事故的。

5、未遂事故，条件为事故在萌芽，苗头阶段被发现而没有造成人身与财产损失的事故。

四、事故损失计算方法

1、设备事故：设备损失无法修复使用的应按固定资产净值计算，设备能修复的，应按实际损坏的修复，更换部件费用计算。
2、材料损失按产品原材料核算。

3、产品（半成品）损失，改成废品按成本价格为准，返工或降低标准出公司应按实际损失计算。

4、停产期间，从事故发生到完全恢复正式生产。

5、停产损失，按计划定额产量减除原材料和能源消耗。

6、因工负伤的治疗费用，护理费用的实际发生数。

五、事故报告

1、发生事故后，当事人或发现人都有责任抢救，防止事故蔓延扩大，并向有关的管理人员报告，火灾事故报公司消防责任人同时报119火警；出现人身伤亡应报公司安全生产责任人同时打120急救，由公司安全生产责任人上报有关主管部门。
2、出现大事故应迅速通知公司各有关领导到场。

3、出现一般事故应通知公司安全主任到场。
4、出现轻微事故未遂事故应由当事单位在事故发生二天内向公司安全主任报告。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-040

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全事故报告制度
	页   码
	3/3 

	六、事故的调查

1、出现中毒事故，火灾事故，爆炸事故应由公司安全主任负责召集有关部门车间，班组调查。

2、设备事故，涉及人身伤亡的由公司安全主任召集有关部门调查清楚原因提出处理意见并上报。不涉及人身伤亡的生产部负责召集有关部门调查，查清原因，提出处理意见并上报。

3、凡属重大事故、大事故，查清原因，分清责任的书面报告，领导批复等由公司安全主任归纳入档案存查。

4、一般事故，轻微事故做好统计记录并做好入档工作。

5、事故处理坚持：事故原因不查清不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，没有防范措施不放过，事故责任人没有得到处理不放过的“四不放过原则”。

6、事故报告必须严肃认真，调查详实，内容包括，时间、地点、人员、设备等属何种类事故，损坏程度，实际损失，主要责任人，处理措施和处罚建议，要求字迹清楚。

7、按规定需上报的事故，由公司安全主任组织材料上报。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-041

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:生产区域安全守则
	页   码
	1/2

	一、目的与适用范围：

为减少和避免员工工伤的发生，树立“安全第一”的思想，认真贯彻“预防为主”的方针，特制定本生产区域安全守则。生产区域安全守则适用范围是全公司内。

二、内容：

1、生产区内，未经过有关领导批准的非本公司人员不准入内。

2、不按公司规定穿戴劳动防护用品，不准进入生产岗位。

3、在班前，班上不准喝酒。

4、上班时间，不准睡觉，躺卧，干私活，离岗和干与生产无关的事。

5、工作前认真检查生产设备，安全防护装置清理场地，确认完好安全可靠，方可开动设备。

6、一切操作人员，未经考核合格，不准进行特殊工种作业（如电工、焊工等）必须经过考核取得合格证，方可独立操作。

7、生产中必须密切观察设备运行情况，发现异常和故障应立即停车，报告处理。设备运行时严禁用手触及传动和危险部位。机台运行时，严禁检修和搞机台卫生。

8、员工必须努力钻研技术，熟悉使用设备及性能原理。严格工艺要求和操作规程，不是自己分管的设备，工具不准动用。

9、检修设备时，安全措施不落实，不准开始检修。停机检修后的设备，未经彻底检查不准启用。

10、设备检修时必须先切断电源，在切断电源处挂上“禁止合闸”警告牌，必要时需专人在旁监护。

11、严禁非电气人员拆装，修理电气设备。使用移动电动工具，必须安装防漏电保护器等安全设施。行灯等局部照明电压，不得超过36伏。
12、电气设备上不准挂放其它杂物，电气箱内禁止存放杂物，电气设备周围不准堆放物品，不准用湿手按电气开关，不准用潮湿的用具擦洗和用水冲洗电气线路和电气设备，电气设备必须根据其负荷选择保险丝。严禁用铜线、铁线代替保险丝。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-041

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:生产区域安全守则
	页   码
	2/2

	13、冬季严禁用灯泡或电炉烘烤或取暖，违者应予严肃的批评教育或罚款；对屡教不改而造成事故者，必须追究责任，按情节轻重和损失大小，给予行政处分，直至追究刑事责任。
14、加强防火管理，禁火区内不准吸烟，动用明火（焊、割）要严格执行动火制度。

15、不准使用汽油，白电油等挥发性强的可燃性液体擦洗设备、用具和衣服。

16、对易燃易爆、腐蚀性等物品，必须分类妥善存放并设专人严格管理。

17、对产生有害人体的气体、液体、尘埃、渣滓、噪声超标等场所，必须配置相应的治理装置，或安全保护措施，并保持良好有效。

18、凡二米以上的登高作业必须办理登高手续。不系安全带，不戴安全帽，不准登高作业，脚手架，跳板不牢，不准登高作业，高空作业时严禁投掷工具，材料等对象，高空作业上下人员必须戴好安全帽。

19、严禁跨越运转中的设备。

20、移动风扇时，必须在切断电源，风叶停转后方可进行。风扇防护罩必须完好。

21、配电房、危险品库等要害部门，不是该岗位人员严禁入内。

22、两人以上作业要互相配合，主要负责人全面负责现场安全检查安全指导。

23、搞好文明生产，保持公司区，车间，库房，通道等整齐清洁，畅通无阻。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-042

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:消防设施操作规程
	页   码
	1/2

	一、目的与适用范围：

本规程目的指导使用人正确使用消防设施,确保消防设施保持正常使用能力。适用于本公司的消防设施的操作。

二、手提式CO2气体灭火器。

1、手提灭火器,拨出保险销,操作者站在火焰上风有距离2-3米处。

2、手提喷嘴对准火焰根部，按下压把，CO2气体即喷出。同时适当摆动喷嘴，使气体横扫整个火焰根部，并逐渐向前推移。

3、如遇多处明火，可移动位置点射着火点，直至火焰点完全熄灭，不留明火为止，防止复燃。

4、灭火后，抬起灭火器压把，即停止喷射。

三、消防水带、水枪

1、拉开消防栓门,取出水带,水枪。

2、检查水带及接头是否良好,如有破损禁止使用。
3、向火场方向铺设水带,注意避免扭折。

4、将水带与消防栓连接，将连接扣准确插入滑槽，并按顺时针方向拧紧。

5、连接完毕后，至少有二名操作者紧握水枪，对准火源（严禁对人，避免高压水伤人），另外一名操作者缓慢打开消防栓阀门至最大，对准火源根部喷射灭火，直至将火完全扑灭。

四、注意问题

1、用灭火器灭火时，避免冲击液面，以防火种飞溅。

2、灭火器一经开启使用，不能保存使用，须到消防器材店再次灌气后才能保存使用。
3、消防水带使用后，须打开晒干水带，并经检查确认没有破损，才能盘卷放入消防栓箱内。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-042

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:消防设施操作规程
	页   码
	2/2

	五、日常管理

1、当值领班每天对辖区消防栓、灭火器进行日常巡视检查，每月应全面巡视检查一遍，检查情况分别记录在消防栓、灭火器上的消防检查记录表及《巡视检查记录表》内。

2、巡视检查的内容

1）消防栓

检查箱门是否良好，封条是否完整，栓内部件是否齐全，固定是否良好，有无脱落，栓内水龙头有无渗漏。

2）灭火器

检查数量，压力或重量是否符合要求，喷管有无破损，检查外观有无明显锈蚀，推车式灭火器需检查行驶机件是否灵活，伸展胶管有无破损。

六、记录

《消防检查记录表》和《灭火器检查记录表》直接在器材上张贴检查记录。

七、附件

1、消防栓检查记录表(NJ-042-01)
2、灭火器检查记录表(NJ-042-02)



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-043

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:各项安全生产制度、操作规程制定、修改、审核、颁发制度
	页   码
	1/1

	1、公司各项安全生产制度由安全主任依照国家相关安全生产法律、法规、政府令、行业标准等结合公司实际情况进行修订完善。

2、公司各项安全生产制度经安全生产管理小组确认后由公司安全生产第一责任人总经理批准生效，全员必须共同遵守。

3、公司各部门按照实际情况、设备种类、岗位类别不同分别制订部门内各岗位安全生产操作规程。

4、安全操作规程由部门安全生产负责人制订，公司安全主任审核，总经理批准颁发生效。

5、公司各项安全生产制度、操作规程由安全生产管理小组指定专人负责发放与收回管理。

6、公司各项安全生产制度与安全操作规程由各生产现场管理督促员工严格执行。

7、岗位安全操作规程应单独成文，一般不要与作业标准共通，安全操作规程必须张贴于现场明显处，全部员工必须熟知规程内容并严格按照规程作业。

8、所有安全生产制度、操作规程培训记录均先送安全管理登记后再交人事部门保存。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-044

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:电工安全生产操作规程
	页   码
	1/1

	一、目的与适用范围：

本规程目的指导电工正确安全操作,避免出现触电工伤事故。适用范围于本公司的电工操作。

电工是特殊工种，作业人员必须经过专业培训、考核合格，发给相应等级电工证，持证上岗。

二、内容：

1．电工用工具、防护用具在每次使用前必须进行检查，定期校验，确保绝缘要求。

2．在任何电气设备检修时，在没有查明有无电源时，应一律视为有电，所有电气设备的金属外壳应有可靠的接地或接零装置。

3．低压电器安装时，应按低压电器安装规定执行。

4．电线穿管时，要防止管口割破电线，露出地面的电线管应加防水弯头，电线管埋设时应和其它管道保持一定的安全距离，而且电线管金属外壳必须接地或接零。

5．电气设备不准在转动中拆卸修理，必须在停车切断设备电源，取下熔断器，挂上警告牌，并确认无电后，方可进行工作。

6．使用梯子时，梯子与地面应成60°角为宜，在平滑地面上要有防滑措施和监护人。

7．电气发生火灾时，要立刻切断电源，并使用干粉灭火器灭火，严禁使用水灭火。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-045

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:机电设备维修安全操作规程
	页   码
	1/1

	一、目的与适用范围：

本规程目的指导机电设备维修正确安全操作,避免出现机电设备维修工伤事故。适用范围于本公司的机电设备维修操作。

二、内容

1、设备维修作业人员负责本公司所有机械设备的维修、保养工作；
2、在设备维修、保养过程中，涉及特种作业（如：电工等）时，要由持有效的《特种作业人员操作证》相应工种的人员进行操作，严禁无《操作证》人员从事特种作业；
3、作业时，按规定穿戴个人防护用品，遵守有关安全操作规程；
4、在检修、维护或拆卸特殊设备（叉车、电梯）等或不明物品时，不得随便操作，要及时报告公司安全主任，采取确保安全的措施后，方准许操作；
5、在高处作业时，要采取相应防坠落措施，确保安全操作；
6、设备维修作业人员定期对设备点检、维护“必需停电挂牌锁机” 进行,并做好记录。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-046

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:临时用电作业操作规程
	页   码
	1/2

	一、目的与适用范围：

本规程目的指导临时用电作业员工正确安全操作,避免人身触电、火灾、爆炸及各类电气事故的发生，特制定本规定。适用范围于本公司的临时用电作业操作。

二、内容：

1、临时用电审批程序
1）公司内部一般地点架设的临时电源线，由用电部门向设备部提出申请，经设备部审批后，持《临时用电作业许可证》到设备部申请接线作业。

2）《临时用电作业许可证》一式三联，第一联由安全主任留存，第二联由设备部留存，第三联由用电部门留存

3、临时用电的安全管理
1）对临时用电管理，由专人负责。每天进行一次巡回检查，并认真作好检查记录，发现问题及时整改，确保临时用电设施完好。
2）生产装置上的临时供电设施，在生产装置正常运行期间，不得影响生产装置的正常运行，否则必须停止供电。
3）现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理，由施工单位负责，但接线电工在接线前必须进行安全检查，不符合安全要求的禁止接线。

4、临时供电安全技术要求
1）在防爆场所使用的临时电源，电器元件和线路要达到相应的防爆技术要求，并采取相应的防爆安全措施。

2）现场临时用电供电设施的停送及现场临时用电安装和拆除，必须由电气专业人员负责操作，严格执行有关的电气安装规范和电气专业安全规程。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-046

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:临时用电作业操作规程
	页   码
	2/2

	3）临时供电设施或现场用电设施，必须安装高灵敏动作的漏电保护器，移动式电动工具、手持式电动工具，应加装单独的电源开关和保护，严禁一台开关接两台及以上的电动设施。
4）临时线架空时，装置区内不得低于2.5米，跨越道路时不得低于5米；不允许用金属管作电线支撑物，地面敷设时应穿管保护；电缆地下敷设时埋地深度不得低于0.7米，且沿线必须设安全标志。

5）室外的临时用电开关需有防雨措施，开关安装离地面不得低于1.3米。
6）在槽、金属设备内及特别潮湿的场所装设的临时照明，安全电压不得超过12伏，其他场所临时照明行灯电压不得超过36伏。
7）使用临时电源单位，必须严格遵守临时用电的管理规定，不得变更地点和内容，禁止任意增加用电负荷。
8）临时用电单位不得私自向其他单位转供电。
9）临时用电结束后，使用单位及时通知电气专业人员拆除临时供电线路，使用单位不得私自拆除。如因私自拆除，将酌情给予处罚。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-047

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:自动包装机安全的操作规程
	页   码
	1/1 

	1.0目的

为规范公司安全生产管理，减少生产安全事故的发生，继续贯彻执行“安全第一，预防为主“的安全生产方针，特制定自动包装机的安全操作规程。

2.0应用范围

本制度从生效之日起，适用于广州市果王食品有限公司自动包装机的操作者使用。

3.0内容

3.1操作步骤及要求

3.1.1．装上包装膜。
3.1.2．打上开关电源，调好温度
3.1.3．打上手动开关，试机，检查封口，封口良好。
3.1.4．落料。检查产品封口良好后，将手动开关调为自动开关，正常生产。
3.2注意事项

3.2.1未清楚了解机器正确的操作方法和安全规定这前，禁止启动机器。

3.2.2未经训练和授权的人员，不得使用本机。

3.2.3电源未关闭，不得触模机器内部或电气设施。

3.2.4机器在运转中操作者不得离开机器工作范围。

3.2.5机器在运转中严禁触摸发热的封轮、封模及运动中的部件。

3.2.6启动前须确说机器所有台面没有放置任何工具或器物。

3.2.7检查、维修电气控制电路时须由电气专业人员完成。 

3.2.8设备维修作业人员定期对设备点检、维护“必需停电挂牌锁机” 进行,并做好记录。   


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-049

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:喷码机安全操作规程
	页   码
	1/1

	1.0目的

为规范公司安全生产管理，减少生产安全事故的发生，继续贯彻执行“安全第一，预防为主“的安全生产方针，特制定喷码机的安全操作规程。

2.0应用范围

本制度从生效之日起，适用于潍坊海狮暖家食品有限公司喷码机的操作者使用。

3.0内容
3.1操作步骤及要求
3.1.1接上电源启动机台开关。
3.1.2用手按住启动按钮3秒​——按F4——按I——按G等30秒（倒记时）——用清洗剂清洗喷头。

3.1.3编辑：按F2——按E，然后输入喷码日期（依照生产计划单执行）

3.1.4喷码过程观察合格率，发现漏喷物件及时拿走，不能混过。

3.1.5机台停用——必须按关机操作规定，先按F4——按I——按T键——倒记时60秒——按停机，倒记时240秒——按电源开关。

3.1.6．清洁机台——如果机台不作使用应进行清洁，清洁不能用天那水，不能用湿毛巾洗擦，最好用毛巾。

3.1.7．添加墨水——根据机台指示添加，每次最多添加半瓶，由专人负责添加。

3.1.8．添加稀释剂——根据机台指示添加，每次最多添加1瓶，由专人负责添加

3.2注意事项          3.2.1开机前对机台检查一次，确认可以开机操作。

3.2.2发现机台无喷墨，首先检查电眼有无调整好，正常情况是绿灯常亮，红灯闪亮。

3.2.3操作员确认故障出现，应及时通知相关人员进行处理。

3.2.4设备维修作业人员定期对设备点检、维护“必需停电挂牌锁机” 进行,并做好记录。


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-03B-051

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称: 封口机的安全操作规程
	页   码
	1/1

	1.0目的

为规范公司安全生产管理，减少生产安全事故的发生，继续贯彻执行“安全第一，预防为主“的安全生产方针，特制定封口机的安全操作规程。

2.0应用范围

本制度从生效之日起，适用于潍坊海狮暖家食品有限公司封口机的操作者使用。

3.0内容

3.1操作步骤及要求

3.1.1打开电源开头，将温度旋扭调至适当的位置进行预热，让机运行一次，看机正常方可使用。

3.1.2开机2分钟左右后，将胶袋、收缩膜的开口处放进封口机的封口处。

3.1.3用脚踩封口机踏板，使封口处重合后立即将胶袋或收缩膜拉开，即封口完毕
3.2注意事项

3.2.1封口完毕不能马上触摸开口处的发热丝。

3.2.2将该机温度开关调至适当位置。

3.2.3操作过程发现异常，应即关机检查，并报相关人员处理。
3.2.4设备维修作业人员定期对设备点检、维护“必需停电挂牌锁机” 进行,并做好记录。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-052

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:打码机安全操作规程
	页   码
	1/1

	1.0目的

为规范公司安全生产管理，减少生产安全事故的发生，继续贯彻执行“安全第一，预防为主“的安全生产方针，特制定打码机的安全操作规程。
2.0应用范围

本制度从生效之日起，适用于潍坊海狮暖家食品有限公司打码机的操作者使用。

3.0内容

3.1操作步骤及要求

3.1.1打开机台电源开关，使机台自行运转一次无发现异常，才能使用。

3.1.2把打印字粒放正位置，打印色带不能偏位。

3.1.3胶袋垫板固定位置，对正字粒位。

3.1.4输送胶袋节拍要跟字轴字拍一致。

3.1.5操作完毕清扫一次机板面。

3.1.6每天下班前加油一次
3.2注意事项

3.2.1保证字迹清晰整齐，字粒磨损及时更换。

3.2.2色带不着色不能用，不合格胶袋不打印。

3.2.3手湿不能开、关电源，清擦机台应先断电源方能进行。

3.2.4设备维修作业人员定期对设备点检、维护“必需停电挂牌锁机” 进行,并做好记录。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-053

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:电热恒温干燥箱安全操作规程
	页   码
	1/1

	1.0目的

为规范公司安全生产管理，减少生产安全事故的发生，继续贯彻执行“安全第一，预防为主“的安全生产方针，特制定电热恒温干燥箱的安全操作规程。
2.0应用范围

本制度从生效之日起，适用于潍坊海狮暖家食品有限公司电热恒温干燥箱的操作者使用。

3.0内容

3.1操作步骤及要求
3.1.1把样品放入搁板上，关上门。

3.1.2开启电源，鼓风机开关，使用时可选择加温快、慢，再将温控仪设置在所需温度上，此时箱内开始升温，待温度恒定时，应把加温档设置在“慢”档上，以保证恒温的波动度及箱内温度均匀。

3.1.3烘完后将样品拿出来放在玻璃干燥器里。

3.2注意事项

3.2.1操作人员操作过程中一定要戴棉手套,预防温度过高烧伤手。
3.2.2引火性易爆性物品不要置于腔内烘干。

3.2.3运行中表面及观察玻璃温度偏高，不要将手贴近表面以免烫伤。

3.2.4设备维修作业人员定期对设备点检、维护“必需停电挂牌锁机” 进行,并做好记录。


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-054

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:电子分析天平安全操作规程
	页   码
	1/1

	1.0目的

为规范公司安全生产管理，减少生产安全事故的发生，继续贯彻执行“安全第一，预防为主“的安全生产方针，特制定电子分析天平的安全操作规程。

2.0应用范围

本制度从生效之日起，适用于潍坊海狮暖家食品有限公司电子分析天平的操作者使用。

3.0内容

3.1操作步骤及要求

3.1.1称量前先检查水平珠是否水平。如不中心，应调整水平脚。

3.1.2接上电源，进行零点的调整：较大的零点调整。
3.2注意事项

3.2.1天平室内温度最好保持在20左右，避免阳光晒射及涡流侵袭或单面受冷受热，框罩内应放置干燥剂，（最好用硅矾）忌用酸性液作干燥剂。
3.2.2所称之物体应放在秤盘中央，并不得超过天平最大称量。

3.2.3对于过冷过热和含有挥发性及腐蚀性的物体，不可入天平内衡量。

3.2.4当整个天平要搬动时，必须矫正后才能使用。
3.2.5发现天平有损环或不正常时，应即停止使用，送交有关修理部门，经检定合格后方能继续使用。

3.2.6设备维修作业人员定期对设备点检、维护“必需停电挂牌锁机” 进行,并做好记录。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-055

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:电热恒温水浴箱安全操作规程
	页   码
	1/1

	1.0目的

为规范公司安全生产管理，减少生产安全事故的发生，继续贯彻执行“安全第一，预防为主“的安全生产方针，特制定电热恒温水浴的安全操作规程。

2.0应用范围

本制度从生效之日起，适用于潍坊海狮暖家食品有限公司电热恒温水浴箱的操作者使用。

3.0内容

3.1操作步骤及要求
3.1.1使用前先将清水灌入箱内，为缩短升温时间，亦可注入热水，水位必须高于电热管。

3.1.2插上电源，打开开关，本仪器前面有两个指示灯，绿灯高为加热，红灯亮为恒温。

3.1.3旋转温度预置旋扭，调到你所需要的温度，水箱将自动恒温。
3.2

3.2.1水箱在加水时，水量不能少于最低水位（即不能使电热管露出水面），以免烧坏电热管，造成漏电、漏水。但也不要加的过多，以免沸腾时水量溢出表面。

3.2.2由于水箱内加温时水温上下温差较大，所以当需用温度计测量时，一定要待水温在稳定状态时测量。

3.2.3加热管之间的一根不锈钢金属棒作温度传感器，切勿碰撞，以免控温失灵。

3.2.4设备维修作业人员定期对设备点检、维护“必需停电挂牌锁机” 进行,并做好记录。


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-056

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:真空干燥箱安全操作规程
	页   码
	1/2

	1.0目的

为规范公司安全生产管理，减少生产安全事故的发生，继续贯彻执行“安全第一，预防为主“的安全生产方针，特制定真空干燥箱安全操作规程。
2.0应用范围

本制度从生效之日起，适用于潍坊海狮暖家食品有限公司真空干燥箱的操作者使用。

3.0内容

3.1操作步骤及要求
3.1.1需干燥处理的物品放入真空干燥箱内，将箱门关上，并关闭放气阀，开启真空阀，再开启真空泵电源开始抽气，使用箱内达到真空度—0.45Mpa关闭真空阀，再关闭真空泵电源开关。

3.1.2把真空干燥箱电源开关拨至“开”处，选择所需的设定温度，箱内温度开始上升，当箱内温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽熄，反复多次，一般120min以内搁板层面进入恒温状态。

3.1.3当所需工作温度较低时，可采用二次设定方式，如所需工作温度60℃,第一次可先设定50℃，等温度过冲开始回落后，再第二次设定60℃，这样可降低甚至杜绝温度过冲现象，尽快进入恒温状态。

3.1.4根据不同物品不同潮湿程度，选择不同的干燥时间，如干燥时间较长，真空度下降，需再次抽气恢复真空度，应先开启真空泵电机开关，再开启真空阀。

3.1.5干燥结束后，应先闭电源，旋动放气阀，解除箱内真空状态，再打开箱门取出物品。（解除真空后，因密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门，应稍等片刻等密封圈恢复原型后，才能方便开启箱门。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-056

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称: 真空干燥箱安全操作规程
	页   码
	2/2

	3.2注意事项

3.2.1真空箱不需连续抽气使用时，应先关闭真空阀，再关闭真空泵电机电源，否则真空泵油要倒灌至箱内。

3.2.2取出被处理物品时，如处理是的易燃物品，必须待温度冷却至低于燃点后，才能放入空气，以免发生氧化反应引起燃烧。

3.2.3真空箱无防爆装置，不得放入易爆物品干燥。

3.2.4非必要时，请勿随时拆开边门，以免损坏电器系统。

3.2.5真空箱应经常持清洁，箱门玻璃应用松软棉布擦拭，切忌用有反应的化学溶液擦拭，以免发生化学反应和擦伤玻璃。

3.2.6如真空箱长期不用，应在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蚀，并套好塑料薄膜防尘罩放在干燥的室内，以免电器件受潮而影响作用。

3.2.7设备维修作业人员定期对设备点检、维护“必需停电挂牌锁机” 进行,并做好记录。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-057

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:臭氧机安全操作规程
	页   码
	1/1

	1.0目的

为规范公司安全生产管理，减少生产安全事故的发生，继续贯彻执行“安全第一，预防为主“的安全生产方针，特制定臭氧机安全操作规程。

2.0应用范围

本制度从生效之日起，适用于潍坊海狮暖家食品有限公司验臭氧机的操作者使用。

3.0内容
3.1操作步骤及要求
3.1.1插上臭氧机的电源，电源指示灯显示为红色，电压显示240伏。

3.1.2根据消毒灭菌的要求，在时控调节设置上设定所需的工作时间，即设定臭氧机停止时间。
3.1.3打开电源开关按钮，工作指示灯显示为绿色，工作电流显示1.2安培，则机器进入工作状态。到达设定的预定时刻臭氧机则进行关机动作。
3.2注意事项

3.2.1机箱内有高压，非专业人员禁止拆卸。

3.2.2使用前请检查电压是否符合本机要求。

3.2.3禁止臭氧输出口面对人体。

3.2.4确保臭氧机输出管畅通、禁止打结、禁止进水。

3.2.5空间消毒杀菌要求在无人下进行，30分钟人员方可进入。
3.2.6设备维修作业人员定期对设备点检、维护“必需停电挂牌锁机” 进行,并做好记录。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-058

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:电子分析天平安全操作规程
	页   码
	1/2

	1.0目的

为规范公司安全生产管理，减少生产安全事故的发生，继续贯彻执行“安全第一，预防为主“的安全生产方针，特制定电子天平安全操作规程。

2.0应用范围

本制度从生效之日起，适用于潍坊海狮暖家食品有限公司电子天平的操作者使用。

3.0内容

3.1操作步骤及要求
3.1.1接通电源,打开开关,显示窗显示“F—1”到“F—9”后出现“0”接下来应通电预热15分钟，刚开机时显示有所漂移属正常现象，一段时间后即可稳定。

3.1.2如果在空秤台情况下显示偏离零点，应按“去皮”键，使显示回到零点。

3.1.3如天平已较长时间未使用或刚购入，则应对天平进行校正，首先在空称台的情况下使天平充分预热（15分钟以上）然后按“校正”键，显示窗显示“CXXX”进入自动校正状态，（XXX为应放校准码的重量例：显示“C200g表示应放上200g的标准砝码），此时只须将校准码放于秤台上，待稳定后天平显示砝码重量值，并显示稳定重量符号“g”，校正即告完毕，可重新按“去皮”键使显示回到零点，再按“校正”键进行校正。如被称物件重量超出天平称量范围，天平将显示“F—H”以示警告。

3.1.4如需去除器皿皮重，则先将器皿放于秤台上，待示值稳定后按“去皮”键，天平显示“0”，然后将需称重物品放于器皿上，些时显示的数字为物品的净重，拿掉物品及器皿，天平显示器皿重量的负值，仍按“去皮”键，仍按“去皮”键使显示回到“0”。

3.2注意事项

3.2.1采用220伏交流电源线，并有可靠接地保护。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-058

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称: 电子天平安全操作规程
	页   码
	2/2

	3.2.2电子天平为精密仪器，称重时物件应小心轻放并避免超过电子天平的最大称量范围，任何形式的超载或者冲击均有可能造成电子天平的永性损坏，哪怕在电子天平不通电使用的情况下也是如些。

3.2.3天平的工作环境应无大的振动及电源干扰，无腐蚀性气体及液体。

3.2.4设备维修作业人员定期对设备点检、维护“必需停电挂牌锁机” 进行,并做好记录。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-059

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:手提式自动灭菌锅操作规程
	页   码
	1/3

	1.0目的

为规范公司安全生产管理，减少生产安全事故的发生，继续贯彻执行“安全第一，预防为主“的安全生产方针，特制定手提式自动灭菌锅操作规程。

2.0应用范围

本制度从生效之日起，适用于潍坊海狮暖家食品有限公司手提式自动灭菌锅的操作者使用。

3.0内容
3.1操作步骤及要求
3.1.1在外桶体内注入清水，水位一定要加至灭菌桶脚处筛板。

3.1.2放入灭菌物品，盖上锅盖时要将放汽软管插入储物桶内侧的半圆槽内，对准上下法兰的螺槽，依次，逐步、均匀拧紧胶木螺母，使盖与主体密合。

3.1.3插入电源，先装定时器旋钮指示线旋至（ON）处。压力近制器调至刻度线的中间位置，再打开工作电源开关，工作指示灯灭，灭菌指示灯高。此时压力控制器上所对应的们置即为压力表上所指示的压力和温度数值。如所需压力温度大于压力表上所指示的压力和温度，则把压力控制器再逆时针旋一点，反之则顺时针旋。这样达到用户所需的压力和温度。（开始时必须将放汽阀的小扳手提到竖直位置，使桶内空气和冷凝产生的水随加热时产生的压力逸出，待有较急的蒸汽喷出时，再将小扳手置回原位，此时压力表指针会随着加热逐渐上升。）

3.1.4当容器内达到灭菌器所设定压力后，面板上的灭菌指示灯亮，用户即可将定时器旋钮顺时针旋至所需灭菌时间，灭菌器即进入自动计时灭菌。此时灭菌开始，此时会出现灭菌指示灯与工作指示灯交互闪烁现象，表明已达恒温压状达。

3.1.5达到设定灭菌时间，定时器指针回归零位（OFF），工作指示灯和灭菌指示灯灭，提示用户灭菌结束。


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-059

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:手提式自动灭菌锅操作规程
	页   码
	2/3

	3.1.6灭菌结束时，必须先装电源切断，停止加热并打开上放汽阀再待数分钟后排尽蒸汽，直至压力指针恢复至零位，才能将容器开启。
3.2注意事项

3.2.1本消毒器在使用时表面温度很高，作业时切不可人体直接接触桶体。

3.2.2每次使用前必须检查灭菌桶内水量是否保持在搁脚处。

3.2.3锁紧锅盖，应做到均匀、逐步。

3.2.4开始加热时应将放汽阀的小手柄拨到坚直位置，排尽桶内冷空气的冷凝水，当有较急蒸汽喷出时复原位。（如冷凝水较多，在周围放一块干抺布，以吸取排出的水）

3.2.5灭菌液体时，应将液体灌装在硬质耐热的玻璃瓶中。以不超过3/4容量为好，瓶口用棉花纱布塞好，并用纱绳扎紧，切勿使用未打孔的橡胶或软木塞，最好能将玻璃容器放在搪瓷或金属盘中，万一瓶子爆裂，液体不致于流失或损坏消毒桶体。灭菌结束后不能立即释放桶体压力，以免发生事故。

3.2.6自然降温降压的桶体，会产生负压，启盖时应把放汽阀或安全阀小手柄拨直（应在压力表指针回零时立即做此事）。切勿自然降到室温，桶内的负压可能会造成消毒器变形。

3.2.7消毒器用水最好事先煮沸，这样可以减少加热时水中化学物沉积，保证加热效果，延长电热管使用寿命。
3.2.8压力表使用久后，压力指示不准或不回零时应予检修或更换。

3.2.9安全阀虽作为保证安全设置的部件，能自动控制锅内压力，但操作者在作业时人仍不能擅离岗位，应观察安全阀启闭的压力是否正常（特别是开启压力）。出现超压不放汽现象应及时切断电源检修或更换安全阀。


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-059

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:手提式自动灭菌锅操作规程
	页   码
	3/3

	3.2.10橡胶密封圈使用久会老化。应及时更换，使用结束后应将密封圈平放在搁板上并涂少量滑石粉。

3.2.11应经常用留点温度计、灭菌指示卡或细菌培养方法来检验灭菌所需的时间和温度以获得可靠的灭菌效果。

3.2.12.平时应将设备保持清洁和干燥。

3.2.13已经开始工作时，不要大范围移动消毒器。

3.2.14设备维修作业人员定期对设备点检、维护“必需停电挂牌锁机” 进行,并做好记录。


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-061

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:发电机的安全操作规程
	页   码
	1/2

	1.0目的

为规范公司安全生产管理，减少生产安全事故的发生，继续贯彻执行“安全第一，预防为主“的安全生产方针，特制定发电机的安全操作规程。

2.0应用范围

本制度从生效之日起，适用于广州市果王食品有限公司叉车的操作者使用。

3.0内容
3.1自动状态 
3.1.1保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。 
3.1.2保持散热器冷却水位正常，循环水阀常开。
3.1.3曲轴箱油位保持在量油尺刻线 ±2cm的范围内。
3.1.4油箱油量在一半以上，燃油供油阀常开。 
3.1.5发电机控制屏的“运行——停止——自动”开关放在“自动”位置。3.1.6机组配电屏的模式开关在“自动”位置。
3.1.7散热器风机开关打在“自动”位置。 
3.1.8机组收到市电失压的讯号后启动，确认市电失压，切开转换柜市电开关，合上转换柜发电开关，启动机房的进风和排风机。 
3.2手动启动 
3.2.1室内气温低于20℃时，开启电加热器，对机器进行预热。 
3.2.2检查机体及周围有无妨碍运转的杂物，如有应及时清走。 
3.2.3检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值，应补充至正常位置。
3.2.4检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 
3.2.5检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。
3.2.6检验配电屏的试验按钮，观察各报警指示灯有否接通发亮。
3.2.7检查配电屏各开关是否置于分闸位置，各仪表指示是否处于零位。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-061

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:发电机的安全操作规程
	页   码
	2/2

	3.2.8启动进风和排风机。 
 3.2.9按动发动机的起动按钮，使其启动运转。如第一次起动失败，可按下配电屏上相应的复位按钮，待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后，机器运转声音正常，冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常，启动成功。 
3.3手动操作并联供电 
3.3.1待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值，运转正常。 
3.3.2等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。 
3.3.3把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。
3.3.4观察同步指示器的指示灯及指针。
3.3.5观察同步指示器的指示灯，完全熄灭时或指针旋转到零位，即可打上并电合闸开关。
3.3.6机组进入并车运行，随后把其同步器手柄旋回“关断”位置。
3.3.7如果同步器合闸后，同步器指针旋转太快或反时针旋转，则不允许并车，否则，将导致合闸失效。 
3.3.8手动并车成功后，应立即与低压配电房联系，落实总配电屏馈出开关可否合闸送电后再行操作。 


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-062

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:配电柜安全操作规程
	页   码
	1/1

	目的和适用范围 ：
本规程目的指导配电柜正确安全操作,避免出现违章操作致工伤事故，特制定配电柜安全操作规程。适用范围于本公司的配电柜操作。持证上岗

1、配电柜是全公司电器设备输送源，应持有特种作业上岗证人员管理。

2、配电柜前应挂有警告标志。

3、配电房内非电气专业管理人员严禁入内操作分合闸。

4、配电房内应配置干粉灭火器。

5、电柜前后应放置绝缘胶板。

6、电柜前应做防护栏，挡鼠板。

7、配电房内应保持干燥通风，窗户应有防护网。

8、经常检查电柜电流表，电压表是否正常，严禁电流超载使用。

9、电柜检修时，应断开总电源开关，用仪表检查确认无电后才能进行检修，并挂警示牌。

10、检修完后，合闸前应检查电柜内是否遗漏金属物件（如工具、螺丝、导线等）确实无误后，才能合闸送电。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-063

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:维修工安全操作规程
	页   码
	1/3

	1.0目的

为规范公司安全生产管理，减少生产安全事故的发生，继续贯彻执行“安全第一，预防为主“的安全生产方针，特制定维修工的安全操作规程。

2.0应用范围

本制度从生效之日起，适用于潍坊海狮暖家食品有限公司维修工的操作者使用。

3.0内容

3.1维修工的安全风险评估

可能产生的安全风险有以下几点：

a.高空作业——高空作业时必须正确系好安全带，戴好安全帽，作业时必须安排专业人员在地面进行监护。

b.安全用电——在金属容器内以及潮湿的场合作业时应特别注意周围的绝缘情况，且须有人监护及有良好的通风和充足的空间。

3.2维修工安全生产操作规程

3.2.1日常操作

a.维修人员必须受过专业的培训和获得授权，否则不许操作任何机械或设备。

b.保持工具及设备的良好状态，正确使用个人防护用具。

c.作业时不得随意拆除或移动安全防护设施。

d.使用吊重设备前必须进行检查和安全评估。

e.班前班上不准饮酒，工作时必须集中精神。

f.如遇身体不适或服用会引致劳累疲倦的药物，应主动报告。

g.任何机械或车辆要进行维修或保养前必须向操作人员及其主管报告。停掉所有相邻的、可能引起事故的机器，切断电源，挂上警示牌，直至维修保养结束。确认可以试运转至正常后，方可撤去警示牌。

3.2.2场地整理
a.工具应存放于工具架上。
b.货物及物料应分类存放于储存区内。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-063

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:维修工安全操作规程
	页   码
	2/3

	d.使用合适器皿盛装机油等物品，防止泄漏。

e.地面有油污和积水时，应立即清理打扫干净。

f.工作后清扫工作间，保持工作间及周围环境整洁。

3.2.3安全用电

a.正确接驳、处理、使用、维修和保养电力设施。

b.除双重绝缘外，所有电器装置及器械必须安全接地才能使用。

c.禁止使用不合格的插头，插座及工具。

d.所有电箱门必须关闭，电线须由箱底部插入安装。

e.所有电线、线盘严禁摆放在潮湿地带或水中。

f.电线不准横放在通道上，以免拌倒路人及遭受损坏。

g.所有电器装置及用具必须每月检查并做好记录。

h.不准使用破损或被沾湿的电器装置及用具。

i.工作行灯要使用36伏安全电压。在金属容器或潮湿埸所作业时，工作行灯要使用12伏安全电压。

3.2.4高空作业

a.距离地面2米以上（含2米）的作业定义为高空作业。

b.在棚架、工作台上作业必须先行检查其稳固性。切勿攀爬棚架，严禁高空抛物。

c.作业时必须正确系好安全带，戴好安全帽，严禁手持物件攀登，工（器）具必须在工作架上搁置平稳，防止拌倒或跌落。

d.高空作业时必须安排专人在地面监护。

3.2.5人力搬运
a.评估物件重量，确定是否可以胜任。
b.切勿独自搬运过重、过大的物件。

c.确保前方无任何障碍物。
d.当两人或两人以上一起搬运物件时应考虑身体体质的配合，并由其中一人作指挥，步伐一致，有默契地发挥合作精神。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-063

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:维修工安全操作规程
	页   码
	3/3

	3.2.6. 拆卸气压、液压设备前，应将管路上的压力卸荷后才能进行工作，
防止高压气体和油液喷射伤人。
3.2.7设备试验时，修理人员和操作人员一起，集中精神观察设备运行情
况，不准离开岗位，发现故障，及时排除。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-064

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:重大事故应急救援预案
	页   码
	1/2

	一、目的

1、在遇到突发事件时能迅速反应、及时处理，确保公司财产和员工的生命安全，将损失降到最低点。

2、明确职责，规范安全管理制度。

二、突发事故范围：停水、停电、人身伤亡、设备事故、火灾、台风、水灾、地震等。

三、应急小组架构

1、应急小组设总指挥1名，副总指挥3名，组员若干。

2、总指挥由公司总经理：潘振洪担任。

3、副总指挥有三名：疏散组副总指挥、救援组副总指挥、报警组副总指挥。

4、疏散组副总指挥由生产经理：陈少霞担任。

5、报警组副总指挥由生产主任：蔡洁担任。

6、救援组副总指挥由安全主任：李广润担任。

7、疏散组队员由杨智、李小刚、杨西禾、陈泳梅、肖水华担任。

8、救援组队员由韦荣波、王勇、温明会、韦文卿、张少卿担任。

9、报警组队员由韦秀美、曾秀担任。
四、职责

1、总指挥职责：全面统筹指挥处理突发事件，并用“四不放过”原则对事件发生进行检讨，以最大限度降低事件损失程度。

2、副总指挥职责

1）疏散组副总指挥职责

a、负责突发事件发生后，组织疏散队员带领员工按正确的逃生路径及时逃离危险区。

b、及时向总指挥报告人员险情，现场处理危险人员状况。

c、待人员安全疏散到安全地后，组织疏散组队员及强壮劳动力在有安全防护前提下，抢救财产。

d、待财产抢救完毕后，协助总指挥参与险情的抢救工作和善后处理工作。

e、组织疏散组队员定期、不定期的训练演习。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-064

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:重大事故应急救援预案
	页   码
	2/2

	2) 救援组副总指挥职责：

a、负责突发事件发生后，组织救援组人员在有安全防护前提下，投入事件发生后的救援工作。

b、救援工作以人为主、财产次之。

c、救援组在抢救人员、财产时，有动用叉车、吊车、交通车辆等设备工具的优先权。

d、组织、保存救援物资、工具的准备工作。

e、组织救援组队员定期、不定期训练演习。
五、训练

1、疏散组训练

1）疏散组副总指挥负责组建疏散组固定队员。

2）由疏散组副总指挥负责本组训练。

a、组织固定队员半年一次疏散训练或演习。

b、组织队员公司外观摩机会。

c、组织队员每季度至少一次专业知识培训。

2．救援组训练

1) 救援组副总指挥负责组建救援组固定队员。

2) 由救援组副总指挥负责本组训练

a、组织固定队员半年一次救援训练或演习。

b、组织队员公司外观摩机会。

c、组织队员每季度一次专业知识培训。

六、评比

1、由公司应急总指挥对应急小组进行年中、年终评估、考核。

2、副总指挥对分组队员进行年中、年终评估、考核。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-065

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:安全生产消防管理规定
	页   码
	1/3

	总则M 
第一条:为加强公司安全消防意识，做好公司安全消防工作，保障公司正常、稳定的工作环境，特制定本规定。

第二条:本规定根据《中华人民共和国消防法》及公安消防机关颁发的有关消防法规，结合本公司具体情况制订。

第三条:本规定旨在维护企业财产以人员安全，保障各项工作的顺利进行。
第四条:本公司的消防管理工作遵循“预防为主，防消结合’’的方针，坚持“谁主管，谁负责”的原则。受地方公安机关和内部保卫部门的监督检查。

消防管理组织与职责
第五条:成立消防安全管理委员会，设立消防责任制。以下为其组织为：
主任：潘振洪 执行主任：陈少霞  安全主任：李广润

组长：李广润
组员(义务消防员)：全体保安员、李小刚、杨西禾、陈泳梅、肖水华、韦荣波、王勇、温明会、韦文卿、张少卿、韦秀美、曾秀。

第六条:消防安全管理委员会主任为消防安全第一责任人，其职责：

1.制定并落实安全消防责任制和防火、灭火方案，以及火灾发生时保护人员疏散等安全措施。

2.配备安全消防器材，督促落实定期维护、保养措施，改善防火条件，开展消防安全检查，及时消除安全隐患。
3.管理本公司的专职或群众义务消防
4.组织对员工进行消防安全教育和防灭火训练。
5．组织火灾自救，保护火灾现场，协助火灾原因调查。
第七条:消防安全委员会职责



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-065

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称: 安全生产消防管理规定
	页   码
	2/3

	1．处理本公司消防安全工作事项。
2．组织督促消防安全检查，对公司存在的安全隐患提出整改。
3．组织管理公司义务消防队，组织开展消防演练。
4．组织经验交流，宣传消防安全知识。
消防安全管理
第八条:公司消防安全以“预防为主，防消结合”，重点抓好预防工作，做到防患于未然。
第九条:专人专责（李广润、罗登杰），每月定期对全公司进行消防安全检查，消防安全委员会监督，每次消防安全检查对所有消防器安全隐患做书面记录，呈报行政人资部存档。行政人资部对消防检查报告提交消防安全委员会，并对存在的安全隐患进行及时整改。

第十条:公司厂区各车间、办公室、仓库等配置消防器材，各消防器材摆放在明显指定位置，不得随意挪动，并各车间的物品摆放整齐，保持消防安全通道畅通，不得占用消防安全区域。
第十一条:公司内严禁私接电线，不得使用大功率电器，如热得快、电饭煲、电磁炉等，一旦发现按公司规定处理。对造成重大后果的，给予重罚并承担相应的法律责任。
第十二:条加强对易燃易爆物品的管理，对一些易燃易爆物品做特殊保管，单独存放，加强防火、防盗。
第十三条:对从事电工、焊工等特殊作业的，严格按安全操作规程进行作业，相关操作人员必须经过正规的培训方能上岗，且持有相关证件。

第十四条:如工作中用到明火操作的，必须向相关领导汇报，经过审批之后方可操作，并且在操作中做好相关防护措施，以备急需。
第十五条:公司配电房、仓库做重点安全保护对象，仓库的物质存放，严格遵守相关的仓库管理制度执行，妥善管理。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-065

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称: 安全生产消防管理规定
	页   码
	3/3

	第十六条:生产车间各部门在下班期间，每日在下班前，指定专人负责对全车间的门、窗、水、电等做检查，做到防火、防盗，不浪费资源，消除一切不安全隐患。

消防宣传教育
第十七条:公司定期对全体员工开展消防安全培训，对消防安全知识进行宣导。

第十八条:公司应每年举行一次大型消防安全宣传活动，对全员进行教育。
第十九条:对新进公司人员进行消防知识培训，强化安全观念。
附则
第二十条:本制度所规定相关管制条款，若有违反视情节予以追究行政责任，按处罚条例给予处罚。情节严重者公司有权提出解除劳动合同，并不予补偿。
第二十一条:本规定由安全生产管理小组修正与解释，由总经理核准颁发，自颁布之日起生效。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-066

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:突发事件处理条例
	页   码
	1/3

	总则
第一条:为加强公司制度建设，维护公司利益，提高对突发事件的迅速处理能力，尽量减少事故带来的损失，特制订本条例。
内容
第二条:突发事件是指企业突然遭受的灾害以及员工人身突发的重大的病、伤、或重大的刑事案件、恶性纠纷等，其特点为突发性、特殊性。

突发事件处理程序
第三条:发生重大突发事件，当事人或知情人须立即向相关管理部门及行政人事部报告。由行政人事部会同相关部门协同解决。解决过程中，若需向公司其他部门求助，其他部门应主动配合与支持，任何人不得推诿延误。

第四条:若情况紧急，事件仓促，行政人事部应边报告边处理，对事件直接进行处理。

第五条:行政人事部在紧急情况下，有权调动公司一切必要资源，全权处理后，再进行经验总结。
第六条:在突发重大事件处理过程中，若涉及公司以外的人和事，统一由公司行政人事部做代表负责对外交涉。
第七条:突发重大事件的事发报告、请示过程及事后结果统一由行政人事部向公司领导汇报。

火灾事故
第八条:白天发生时，第一发现人员应迅速通知行政人事部以及当班保安。如果火势处于较弱，应抓住最佳灭火时间，迅速用灭火器将其熄灭。
第九条:若火势较大，一时无法掌控将其熄灭，应火速拨打119火警电话，清楚说明事发地址、公司名称、起火缘由等。
第十条:在拨打ll9同时，组织公司消防安全委员会成员集结，组织人员疏散撤离。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-066

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:突发事件处理条例
	页   码
	2/3

	第十一条:请求有关政府机构协助，如派出所、医院，严防人员受伤。
第十二条:高度警戒，严防乘火打劫。

第十三条:火势熄灭后尽快清理现场，杜绝其他火源危害，尽快清查人员及物品损害情况，并保持现场以便调查。

打架斗殴
第十四条:迅速通知值班保安进行制止，并及时汇报行政人事主管，将当事人双方分开处理，保安展开调查，如当事人不听制止者，保安合力予以制止。
第十五条:迅速疏散人群，对围观起哄闹事双方带到其他地方进行调查。
第十六条:若事态严重，保安合力不能制止的，立即拨打ll0报警。
第十七条:行政人事部代表公司处理事件,若不能处理的，及时请求其他部门以及公司领导支援。

第十八条:在事件处理过程中，应做到公平、公正，不可偏袒任何一方。
第十九条:若外来人员来厂滋事，首先宜关闭公司大门，集合所有保安，并向相关部门请求协助，以防万一。

第二十条:对外来滋事，尽量以礼进行劝说，如对方态度激烈，或携带凶器，应立即报警。
第二十一条:注意对来厂滋事的人员、车辆进行登记。
偷盗抢劫事件
第二十二条:员工一旦发现可疑人员，应立即向保安人员报告，对相关人员进行暗中监控。
第二十三条:发现公司物品被盗，及时通知保安及行政人事部领导，保留被盗现场，公司领导根据被盗情况给予处理，对重大的被盗事件要立即报案。




	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-066

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:突发事件处理条例
	页   码
	3/3

	突发工伤或急病事故
第二十四条:员工在工作时间内发生的工伤事件，应及时报告当班保安以
及行政主管，由行政人事部统一安排车辆送往医院。
第二十五条:员工在公司内突发的急病，应立即通知值班保安和行政主管，联络车辆，将病人送往医院。

事后总结
第二十六条:事故后总结，应找出事发原因，查明责任，采取措施，消除隐患，吸取教训，改进工作。

第二十七条:事故处理后形成书面材料，存入档案，并注意对全体员工做好宣传教育，以免类似事件的发生。

附则
第二十八条:本制度所规定相关管制条款，若有违反视情节予以追究行政责任，按处罚条例给予处罚。情节严重者公司有权提出解除劳动合同，并不予补偿。
第二十九条: 本条例由安全生产管理小组修正与解释，由总经理核准颁发，自颁布之日起生效。



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-067

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:部门安全生产目标承包责任书
	页   码
	1/1 

	为进一步强化公司安全生产的管理工作，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，落实层级责任制，确保安全生产。现由公司（以下简称甲方）与部门（以下简称乙方）签订安全生产目标承包责任书，具体条款如下：

一、乙方在承包年度内的安全目标

1、火灾、因工死亡、重伤事故为零。

2、年千人负伤率≤0.2％

3、职工职业性健康体检率≥100％
4、事故隐患整改率≥100％
5、职工安全教育率100％
6、安全设备、设施、器材完好率100％
二、本承包责任书使用本公司的《公司安全生产目标管理考核细则（车间、部门月度考核评分表）》每月进行考核评比一次。具体按《公司安全生产目标承包责任书考核方案》要求进行考核。

三、本目标承包责任书所指零指标，为一票否决指标，其余按《评分表》各分值进行考核。

四、在责任承包年度内，经年终考核达标者，以安全管理小组名义，给予责任承包者一定数额的奖励。
五、在责任承包年度内，经年终考核未达标者，安全管理小组审核给予责任承包者按承包考核要求和比例予以扣罚。

六、本目标承包责任书期限为一年，即从2012年  月  日起至2013年  月  日止。

七、签订人因工作变动，由继任人承担责任。

八、本责任书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：公司（盖章）
安全生产第一责任人签字：
乙方：            （盖章）

二级安全生产责任人（签字）：
  会签日期：        年   月   日



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-068

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:车间班组的安全生产责任协议书
	页   码
	1/2

	              车间班组安全生产责任协议书

安全生产是企业生产发展的首要任务，而班组是企业生产作业的基本

单位。抓好班组的安全生产工作，才能保障企业生产经营活动能安全、顺利进行。为贯彻公司安全生产目标管理责任的层层分解落实，安全管理工作齐抓共管的精神，特制订本责任书。

一、责任

1、严格遵守国家法律、法规与公司的一切规章制度。

2、全年因工伤亡、重伤事故、急性中毒事故、中暑事故、设备机毁事故等为零。

3、事故隐患整改率100% 。

4、新员工完成三级教育，考核合格才安排上岗。在职员工积极参加定期的、专题的安全培训。

5、上班员工按规定穿戴好劳动保护用品。

6、爱护维护好设备，杜绝设备带病运行。

7、在生产区“动火”，按“动火”的规定操作。杜绝火灾事故。

8、积极参加业务技术学习，提高自身素质。

9、出现各种伤害、损毁事故，要保留现场，立即向车间主任报告，并协助事故调查小组进行调查与分析。

10、保持生产场所的清洁卫生。

二、考核办法

1、由车间主管考核班长，每月考评1次，满分得10分，年终总评满分120分，考评结果报公司评审，按实际得分进行奖励。

2、班长在责任期内，本班出现因公死亡或重伤事故，除视事故性质进行行政处罚外，本人及本班的年终得分为零。取消年终安全奖励。
3、本班出现工伤，工伤者歇工2天扣当月评分1分。如工伤者需入医院住院治疗或歇工1个月，则当月评分为零。


	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-068

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:车间班组的安全生产责任协议书
	页   码
	2/2

	4、发生工伤事故和火灾事故，班长未做好现场保护及立即报告扣罚当月评分5分，无积极协助和配合事故后的分析扣罚当月评分5分。
5、对公司或车间发出事故后的整改通知书，未按规定按时整改的对班长扣罚当月评分10分，因不及时整改而再发生事故要追究班长的行政责任和经济责任。
6、属下员工没有按规定穿戴好劳动保护用品和不正确使用劳动保护用具，一经发现扣罚当月评分3分，由此而发生事故要追究班长的责任。

7、属下员工违章携带火柴、火机、香烟到公司易燃易爆区域，没有制止和处理,一经检查发现,公司除对当事人扣罚当月评分10分外同时扣罚班长当月评分10分。

8、没能督促员工经常清理机台、地面的油污、原料、积水、胶糠，一经检查发现扣当月评分2分。

9、新员工上岗后，班长没有在三级安全培训表上加具意见并签名交生产主任扣月度评分1分。

10、每月没有安排一次学习安全生产规章制度，工艺、设备的安全操作规程、员工的岗位责任制扣月度评分5分。
三、奖励办法

1、年终生产主任对属下班长进行评分，分别将各班长月度评分原始记录及年终总评结果报公司安全生产管理小组评审，由公司计发奖金。
2、班长在责任期内调离岗位则不予考评和计发奖金。

四、本责任书有效期       年   月   日至   年   月   日。

车间安全生产责任人（车间主管）签名：

班长（兼安全员）签名:



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-069

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:员工安全生产目标承包责任书
	页   码
	1/1

	为进一步强化部门安全生产管理工作，认真执行“安全第一、预防为主”的方针，确保安全生产，特签订本责任书，条款如下：

一、对本岗位在生产（工作）中所辖区域的安全生产工作负责，对本部门领导负责。

二、严格遵守有关安全生产的法规和公司的各项规章制度，严格遵守操作规程，遵章守纪。

三、积极参加各项安全学习、安全检查和事故处理。

四、本责任书有效期限为一年，从    年   月   日起至     年  月  日止。

甲方：           部门安全生产责任人（签名）：

乙方：           部门成员（签名）：  
签署日期：        年   月   日



	潍坊海狮暖家食品有限公司
	文件编号
	NJ-070

	
	修订日期
	2014.12.11

	
	生效日期
	2014.12.11

	文件名称:配电房管理的安全生产责任协议书
	页   码
	1/1

	经本公司安全生产管理小组研究评审，确定配电房为安全生产控制重点单位，为了搞好配电房的安全运行，要求做到：

⒈ 严格遵守配电房的安全操作规程，严禁违章作业。

⒉ 配电运行过程中，如发现异常，按安全操作规程要求处理，并及时上报有关领导，做好相关的生产应急措施。

⒊ 积极提高电工安全操作水平，积极参加相关的文化技术知识学习，积极提高自身的综合素质。

⒋ 争取本年度各运行考核指标优良。

特签订本协议！

本协议从      年     月   日至      年    月   日为执行有效期。

公司安全生产责任人：

配电房安全生产责任人：

年   月   日



总经理： 


王晓军








安全主任: 王志军








生产


主任 


耿成松





生产经理: 冷秀礼





品质主管


 


戴永娟





仓库主管





唐晓娟





财务主管





张红霞





行政人事主管


杨磊





车间班长





李书会





设备主管


 


王志军








报告:安全事故单位


报告:当班领导





领导小组成员：


耿成松、罗剑侠、戴永娟、杨磊、唐晓娟





总指挥：  王晓军  


副总指挥：冷秀礼


安全主任：王志军


 








报警  110


火警  119


急救  120























12

