[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	1．4．4．2（P9）
医院有停电事件的应急对策。
（总务）
	【Ｃ】
1．有停电的医院总体预案和主要部门应急预案。
2．明确应急供电的范围、实施应急供电的演练，确保手术室、ＩＣＵ等主要场所应急用电。
3．配备充分的应急设施，如各个病区都设置有应急用照明灯。
4．员工都应知晓停电时的对策程序。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．对本院备置的应急发电装置与线路要定期进行检查维护和带负荷试验，并有记录。
2．对突发火灾、雷击、风灾、水灾造成的停电有应急措施。
3．定期检查接地系统，对手术室、ＩＣＵ、医技科室大型设备、计算机网络系统等重要部门的接地有常规维护记录。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
1．供电部门24小时值班制，有完整的交接班记录。
2．有停电及应急处理的完整记录，记录时间精确到分，有处理人员的签名。
3．有主管职能部门的督导检查和持续改进资料。

	1．4．5．1（P9）
制订应急物资和设备储备计划，且有严格的管理制度及审批程序，有适量应急物资储备，有应对应急物资设备短缺的紧急供应渠道。
（设备）
	【Ｃ】
1．有应急物资和设备的储备计划。
2．有应急物资和设备的管理制度、审批程序。
3．有必备物资储备目录，有应急物资和设备的使用登记。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．应急物资和设备有定期维护，确保效期，自查有记录。
2．现库存的储备物资与目录相符，有适量的药品器材、生命复苏设备、消毒药品器材与防护用品，有水与食品的储备。
3．有主管职能部门监管记录。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
与供应商之间有应急物资和设备紧急供应的协议。

	2．2．3．2（P16）
有门诊突发事件预警机制和处理预案，提高快速反应能力。
（门诊）
	【Ｃ】
1．有应急预案，包括建立组织、设备配置、人员技术培训、通讯保障、后勤保障等。
2．有确保应急预案及时启动、快速实施的程序与措施。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．有门诊突发事件预警系统，能有效地识别预警信息。
2．工作人员能够及时识别预警信息并熟练掌握各种突发事件报告和处理流程。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
1．根据预警级别，及时启动应急预案，有案例证实在启动应急预案后，相关部门能积极响应。
2．有应急事件分析评价，持续改进应急管理。

	2．3．3．1（P18）
根据重大突发事件应急医疗救援预案，制定大规模抢救工作流程，保障绿色通道畅通。
（医务处、急诊）
	【Ｃ】
1．医院有重大突发事件应急医疗救援预案。
2．急诊科有根据预案制定的大规模抢救工作流程。
3．相关职能部门、医务人员和工作人员熟悉本部门、本人在应急医疗救援中的角色和岗位职责。
4．大规模抢救工作由院级领导负责指挥协调，由职能部门具体组织实施和协调。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
有大规模抢救登记与总结分析，反馈和持续改进措施。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
持续改进应急管理有成效。

	3．5．2．1（P31）
处方或用药医嘱在转抄和执行时有严格的核对程序，并由转抄和执行者签名确认。
（护理部）
	【Ｃ】
4．有静脉用药调配与使用操作规范及输液反应应急预案。


	3．7．2．1（P32）
有患者跌倒、坠床等意外事件报告制度、处置预案与工作流程。
（护理部）
	【Ｃ】
有患者跌倒、坠床等意外事件报告相关制度、处置预案与工作流程。

	4．2．4．1（P39）
有医疗风险管理方案。
（医务处、各科室）
	【Ｃ】
2．有针对主要风险制定相应的制度、流程、预案或规范，并严格落实，防范不良事件的发生。
3．根据情况医院对员工做医疗风险事件的预警通告。

	4．3．3．1（P42）
有医疗技术风险预警机制和医疗技术损害处置预案，并组织实施。
（医务处、各科室）
	【Ｃ】
1．有医疗技术风险处置与损害处置预案。
2．当可能影响到医疗质量和安全的条件（如技术力量、设备和设施）发生变异时，有中止实施诊疗技术的相关规定。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．管理人员和医务人员知晓相关预案和处置流程。
2．主管部门履行监管职责。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
有医疗技术风险预警机制。

	4．3．4．1（P43）
有临床科研项目中使用医疗技术的管理制度与审批程序，充分尊重患者的知情权和选择权。
（科教、相关科室）
	【Ｃ】
2．临床科研项目中使用医疗技术应有充分的可行性与安全性论证、保障患者安全的措施和风险处置预案。


	4．5．2．6（P48）
肿瘤化学治疗等特殊药物的规范使用。
（相关科室）
	【Ｃ】
2．规范、正确地使用肿瘤化学治疗药物，对可能发生的不良反应有处置预案，药学部门能提供必要的信息支持。


	4．8．2．2（P65）
医院管理部门对急诊实施管理与协调。
（医务处、急诊）
	1．重大突发事件医疗抢救由院级领导负责指挥协调。
2．有关职能部门职责明确，负责协调急诊科日常管理。
3．有紧急情况下各科室、部门的协调与协作流程。
4．相关管理人员知晓本部门、本岗位的履职要求。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．有重大突发事件医疗抢救记录。
2．有重大突发事件医疗抢救演练。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
主管部门对急诊抢救工作有监管，定期评价医院急诊体系对院内外紧急事件的反应能力，对存在问题有持续改进措施并得到落实。

	4．9．5．2（P71）
重症医学科有质量与安全管理相关预案、制度与质量与安全指标，医院与科室能定期评价，提出持续改进的具体措施。
（ICU）
	【Ｃ】
1．有防范意外伤害事件的措施与处置突发事件应急预案。


	4．10．3．1（P73-74）
为医务人员提供符合国家标准的消毒与防护用品，根据标准预防的原则，采取标准防护措施。
（院感）
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．有职业暴露的应急预案，处置流程明确，并组织演练。


	4．10．5．1（P75）
定期对全体医务人员进行传染病防治知识和技能的培训与传染病处置演练。
	【Ｃ】
1．有全员传染病防治知识和技能培训的计划。
2．定期开展传染病防治知识和技能培训，内容包括：
（1）传染病防治的法律、法规、规章、技术操作规范。
（2）传染病流行动态、诊断、治疗、疫情报告、预防。
（3）传染病的处置规范与处置流程。
（4）职业暴露的预防和处理等。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
根据传染病疫情，适时开展传染病处置演练，根据演练总结改进传染病管理，提高应急处置能力。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
医务人员传染病防治知识与技能考核合格率100%。
医务人员传染病处置流程知晓率100%。

	4．12．3．2（P78）
制定康复相关的医疗文书书写要求、质量控质标准、康复意外紧急处置预案。
（医务处？神经内科）
	【Ｃ】
2．有康复意外紧急处置预案与流程。


	4．13．4．1（P81）
有疼痛治疗常见并发症的预防规范与风险防范程序，有相关培训教育。
（麻醉科）
	【Ｃ】
1．有疼痛治疗风险防范与处置预案。包括：常见并发症的预防、药物不良反应的预防、高风险操作相关风险防范以及各类风险的处置预案。
2．有对相关员工进行疼痛治疗的培训教育。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．相关人员熟悉各种并发症及风险防范的措施。
2．相关人员熟悉各类风险的处置流程和岗位职责。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
定期对常见并发症的追踪分析，改进防范措施，降低医疗风险。

	4．14．4．2（P83）
（精神科疾病）有常见并发症的预防规范与风险防范流程，有相关培训教育。
（心理咨询门诊或不适用）
	【Ｃ】
1．有常见并发症的预防规范、风险防范预案与流程。
2．对精神科员工进行相关培训教育。
3．各项防范措施落实到位。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
有主管部门履行监管职责，对存在问题督促整改。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
制度得到严格执行，风险得到有效防范。

	4．15．2．4

执行“特殊管理药品”管理的有关规定。
（药剂科）
	【Ｃ】
5．有“特殊管理药品”的应急预案。

	4．16．1．3（P97）
检验项目、设备、试剂管理符合现行法律法规及卫生行政部门标准的要求。
（检验科）
	【Ｃ】
4．能开展分子诊断项目，并具有一定的针对突发传染病等公共卫生事件的应急检测能力和技术储备。


	4．16．2．5（P99）
实验室制订各种传染病职业暴露后的应急措施，并详细记录处理过程。
（院感、检验科）
	【Ｃ】
1．制订各种传染病职业暴露后应急预案。
2．相关人员知晓职业暴露的应急措施与处置流程。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
对实验室工作人员进行职业暴露的培训及演练，并作相关记录。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
有职业暴露处置登记及随访记录，有根据职业暴露的案例分析改进职业暴露管理。

	4．16．2．8（P99）
实验室应建立微生物菌种、毒株的管理规定，并安排专人进行监督。
（实验室、检验科）
	【Ｃ】
1．建立微生物菌种、毒株的管理规定与流程。
2．微生物实验室有专人负责菌（毒）种管理。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．样品收集、取用有相应的过程记录。
2．有相应的应急预案。
3．主管部门有监管记录，有改进措施。

	4．16．2．9（P100）
实验室建立化学危险品的管理制度。
（实验室、检验科）
	【Ｃ】
4．有化学危险品溢出与暴露的应急预案。


	4．18．1．3（P115）
科室有必要的紧急意外抢救用的药品器材，相关人员具备紧急抢救能力，有与临床科室紧急呼救与支援的机制与流程。
（放射科）

	【Ｃ】
科室有紧急意外抢救预案，有必要的紧急意外抢救用的药品器材。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．科室人员熟悉紧急意外抢救预案流程，相关人员经过培训，具备紧急抢救的能力。
2．有与临床科室紧急呼救与支援的机制与流程。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
1．科室指定专人负责应急管理，有演练，急救药品器材具有可及性和质量保证。
2．患者发生紧急意外事件时能够迅速开展紧急抢救，并对抢救过程有记录和讨论。

	4．18．4．3（P117）
制定放射安全事件应急预案并组织演练。
（医务处放射防护、相关科室）
	【Ｃ】
1．有放射安全事件应急预案。
2．有辐射损伤的具体处置流程和规范。
3．各相关科室和人员熟悉应急预案、相关流程以及本部门、本科室和本人职责。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
对于放射安全事件应急预案进行综合演练。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
有演练或安全事件的总结分析，有整改措施并组织落实。

	4．19．2．3（P120）
具备为临床提供24小时供血服务的能力，满足临床工作需要。
（输血科）
	【Ｃ】
1．制订临床用血储备计划，与指定供血单位签订供血协议。
2．有血液库存量的管理要求，能24小时为临床提供供血服务。
3．有应急用血的后勤（通信、人员、交通）保障能力。
4．无非法定渠道用血和自采、自供血液的行为。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
根据临床用血需求制订合理的用血计划和安全储血量，有特殊用血（如稀有血型）应急协调机制，确保急诊抢救用血。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
能与血站建立血液库存预警机制，及时掌握预警信息，协调临床用血，临床对输血管理工作满意。

	4．19．3．2（P121）
执行输血前相关检测规定，输血前向患者及其近亲属告知输血的目的和风险，并签署“输血治疗知情同意书”。
（医务处、输血科）
	【Ｃ】
（5）因抢救生命垂危的患者等特殊情况需紧急输血，不能取得患者或者其近亲属意见的，经医疗机构负责人或者授权的负责人批准后实施。
3．医院对特殊情况下的紧急输血有相关规定与批准流程。

	4．19．5．39（P124）
医院有应急用血预案，并能得到落实。
（医务处、输血科）
	【Ｃ】
1．医院有紧急用血预案，有具体保障措施。
（1）有紧急用血的应对预案。
（2）有关键设备故障的应急措施。
2．相关人员知晓本部门、本岗位的履职要求。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
输血科能按照制度和流程要求检查落实情况，并有持续改进措施。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
紧急用血的执行情况（重点夜间、节假日），与医院规定的要求保持一致。

	4．19．5．4（P124）
有控制输血严重危害（SHOT）的方案与实施情况记录。（★）
（医务处、护理部？）
	【Ｃ】
1.（2）有确定识别输血不良反应的标准和应急措施。
3．相关部门对相关人员进行确定识别输血不良反应的标准和应急措施的再培训与教育。


	4．20．3．39（P128）
有医院感染暴发报告流程与处置预案。
（院感处）
	【Ｃ】
1．有医院感染暴发报告流程与处置预案。
2．有多种形式与渠道，使医务人员和医院感染的相关管理人员及时获得医院感染的信息。
3．有医院感染暴发的报告和处置预案控制的有效措施。
4．按要求上报医院感染暴发事件。
5．相关人员对医院感染暴发报告流程和处置预案知晓率达100%

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．根据医院感染暴发确定、指挥系统、重点科室、重点人员情况制定各类演练的脚本，并进行演练。
2．有医院感染暴发处置演练效果评价报告，对存在问题有改进措施，相关资料可查询。
3．有医院感染暴发报告的信息核查机制。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
1．对医院感染暴发事件上报流程及处置预案及时更新修订。
2．有对存在问题所采取的改进措施和成效进行追踪。

	4．21．1．1（P132）
介入诊疗技术与医院功能、任务相适应，符合医疗机构基本要求。
（心脏中心、放射科及相关科室）
	【Ｃ】
4．有介入诊疗科室与相关科室共同制定介入诊疗应急预案与工作流程。
5．相关科室和人员知晓协作职能和工作流程。

	4．21．5．1（P135）
环境保护及工作人员职业健康防护符合规定。
（医务处放射防护）
	【Ｃ】
5．定期对相关人员防护进行培训，组织应急演练，并有考核。

	4．22．2．4（P138-139）
有紧急意外情况与并发症的紧急处理预案。
（血透室）
	【Ｃ】
1．有紧急意外情况（停电、停水、火灾、地震等）的处理预案。
2．有常见并发症（透析中低血压、肌肉痉挛、恶心和呕吐、头痛、胸痛和背痛、皮肤瘙痒、失衡综合征、透析器反应、心律失常、溶血、空气栓塞、发热、透析器破膜、体外循环凝血）的紧急处理流程。
3．对上述内容有培训，相关人员均能熟练掌握。
4．对应急预案与处理流程有演练（至少每年一次），有记录，有讨论与评价。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．有完整的意外情况及并发症登记，定期总结分析，有改进措施。
2．按规定实施不良事件无责报告。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
对措施落实情况进行追踪与成效评价，有持续改进。

	4．22．3．1（P139）
执行医院感染管理的相关制度与流程。
（血透室）
	【Ｃ】
3．有医院感染紧急情况的处理预案，并能定期演练。

	4．24．3．1

掌握高压氧治疗的适应证、禁忌证，执行医嘱，有完整的工作流程及记录。
（高压氧）
	【Ｃ】
3．有预防各种气源伤人的措施及应急预案。


	4．24．5．2（P148）
制定紧急情况时的处理措施和方案，并定期演练。
（医务处、高压氧）
	【Ｃ】
1．医院对医用氧舱内发生“紧急意外情况”有明确的定义。
2．制定紧急情况时的处理措施和方案，明确各相关人员职责，有协调机制。
3．相关人员知晓履职要求。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
有主管部门监管。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
有定期演练。

	4．25．6．1（P152）
加强对放射治疗意外事件管理，有放射治疗意外应急预案及处置措施。
（放疗科）
	【Ｃ】
1．有放射治疗意外应急预案。
2．有预防放射治疗意外的处置措施、规范与流程。
3．有对相关人员进行相关培训。
4．相关人员熟悉并掌握预防放射治疗意外应急预案及处置措施。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．有放射治疗与核医学工作场所监测记录。
2．有多种途径便于医务人员主动报告放射治疗意外事件。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
有放射治疗意外应急演练，根据演练情况改进应急管理。

	4．25．6．2（P152-153）
放射诊疗工作人员能掌握心肺复苏基本技能。
（医务处）
	【Ｃ】
1．有医院对放射诊疗人员心肺复苏技能培训，并考核合格。
2．放射诊疗人员能基本掌握心肺复苏基本技能。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
工作区域配置有可及的相关抢救药品、器材、氧气等。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
放射科工作人员熟练掌握心肺复苏技术。

	4．26．5．2（P156）
有明确的事故应急预案。
（医务处、核医学）
	【Ｃ】
1．医院有应急预案，责任分工明确，并有演练。
2．放射性操作区应展示简明的应急救援措施指南，并指定该区域的防护负责人。
3．工作区应备有急救药品和设备。现场急救应根据污染和危险情况而定。
4．在采取应急救援措施使场所污染程度达到要求后，可宣布结束应急状态。
5．有主管部门监管。
6．相关人员知晓本科/室/组的履职要求。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．对相关人员有培训与教育的记录。
2．至少每年演练一次，有记录。
3．职能部门履行监管的责任，对存在问题与缺陷提出整改措施。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
职能部门对措施落实情况进行追踪与成效评价，有记录。

	4．26．6．1（P157）
科主任、护士长与具备资质的质量控制人员组成质量与安全管理小组或由专人负责，开展质量与安全管理，有明确的质量与安全管理指标。
（特殊诊疗科室：脑电图、肌电图、呼吸功能检查室、心电图室、内窥镜室、诊断核医学）
	【Ｃ】
（3）应急预案，包括处置流程与措施。


	4．27．3．1（P160）
医院有保护病案及信息安全的相关制度，有应急预案。
（医务处、病案室）
	【Ｃ】
1．有保护病案及信息安全的相关制度和应急预案。
2．病案库有防盗、防尘、防湿、防蛀、防高温措施。
3．配置相应的消防器材，消防安全符合规范。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．病案科工作人员知晓应急预案及处置流程。
2．指定专人负责安全管理。
3．科室定期进行安全检查，对存在问题和缺陷及时改进。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
职能部门定期对病案科的安全管理进行检查指导，及时消除隐患，保障安全。

	5．2．2．2（P167）
有各级护理管理部门紧急护理人力资源调配的规定，有执行的方案。
（护理部、人事处？）

	【Ｃ】
1．各级护理管理部门有紧急护理人力资源调配的规定，有执行方案。
2．相关护理管理人员知晓紧急护理人力资源调配规定的主要内容与流程。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．有护理人员储备，可供紧急状态或特殊情况下调配使用。
2．对储备人员有培训、考核。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
有紧急情况下人力资源调配演练，持续改进。

	5．3．4．2（P170）
有危重患者护理常规及技术规范、工作流程及应急预案，对危重患者有风险评估和安全防范措施。
（护理部、各科室）
	【Ｃ】
1．有危重患者护理常规及技术规范，工作流程及应急预案。


	5．3．7．1（P171）
遵照医嘱为患者提供符合规范的输血治疗服务。
（护理部、各科室）
	【Ｃ】
3．有输血反应处理预案、报告、处理制度与流程。

	5．3．8．1（P171）
有保障常用仪器、设备和抢救物品使用的制度与流程。
（护理部、各科室）
	【Ｃ】
1．有保障常用仪器、设备和抢救物品使用的制度与流程。
2．护理人员知晓使用制度与操作规程的主要内容。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．护理人员按照使用制度与操作规程熟练使用输液泵、注射泵、监护仪、除颤仪、心电图机、吸引器等常用仪器和抢救设备。
2．对使用中可能出现的意外情况有处理预案及措施。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
1．对各科室落实情况有追踪和成效评价，有持续改进。
2．意外情况的处理及措施，全部符合处理预案的要求。

	5．4．6．1（P173-174）
有重点环节应急管理制度，有紧急意外情况的应急预案及演练。
（护理部、各科室）
	【Ｃ】
1．有重点环节应急管理制度。
2．对重点环节：包括患者用药、输血、治疗、标本采集、围术期管理、安全管理等有应急预案。
3．相关岗位护理人员均知晓。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．应急预案有培训或演练。
2．护理人员配制化疗药、锐器处理、为隔离患者实施治疗及护理时防护措施到位。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
重点环节应急管理措施落实到位，紧急意外情况的应急预案及演练成效明显，并持续改进。

	5．5．1．3．1（P175）
手术室执行《手术安全核查》制度，有患者交接、安全核查、安全用药、手术物品清点、标本管理等安全制度，遵医嘱正确用药，有突发事件的应急预案。
（手术室）
	【Ｃ】
7．有突发事件的应急预案、有演练记录。
【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．有手术室突发事件应急预案的培训和演练。


	5．5．2．3．1（P177）
规章制度、工作职责、工作流程健全，建立与相关科室的联系制度，根据需要及时改进工作。
（供应室）
	【Ｃ】
1． 科室有规章制度、工作流程及应急预案。
【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．规章制度、工作流程及应急预案健全，具有专科特色。


	5．5．3．1．1（P178）
有护理管理制度、规范、岗位职责、工作流程、护理常规，有突发事件的应急预案或流程。
（儿科）
	【Ｃ】
1．新生儿病室有工作制度，岗位职责，护理常规及专业技术规范。
2．有突发事件的应急预案，突出专科性，对应急预案有培训。
3．护理人员知晓制度、规范、岗位职责、突发事件的应急预案或流程与履职要求。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．护理人员岗位职责落实到位，对突发事件的应对能力有考核。
2．工作制度、岗位职责和护理常规及时修订。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
对科室落实“工作制度，岗位职责，护理常规、专业技术规范”的成效与“突发事件的应急预案”演练效果有评价与持续改进的具体措施。

	6．4．1．5（P186）
有人员紧急替代机制，以保持病人获得连贯诊疗。
（人事处）
	【Ｃ】
1．有院科两级有人员紧急替代程序与替代方案。
2．有紧急替代人员的有效联络方式。
3．相关人员知晓相应的紧急替代程序和方案。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
主管职能部门按照制度和流程，落实监督检查，有监管记录。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
人员紧急替代机制落实到位，保障医疗工作的正常运行。

	6．4．5．1（P189）
贯彻与执行《劳动法》等国家法律法规的要求，建立与完善职业安全防护与伤害的措施、应急预案、处理与改进的制度，上岗前有职业安全防护教育。
（医务处放射防护、院感、护理部）
	【Ｃ】
1．有职业安全防护应急预案。
2．有员工职业暴露损害的紧急处理程序和措施。
3．有职业安全防护的教育培训。


	6．5．4．1（P191）
加强信息系统的安全保障和患者隐私保护。
（信息中心、各部门、科室）
	【Ｃ】
2．有信息系统安全措施和应急处理预案。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．有安全监管记录，定期分析，及时处理安全预警，持续改进安全保障系统。
2．有信息安全应急演练。

	6．5．4．2（P191）
加强信息系统运行维护。
（【Ｃ】与应急无关）
（信息中心、各部门、科室）
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．有信息系统运行事件（如系统瘫痪）相关的应急预案并组织演练，各部门各科室有相应的应急措施，保障全院运营，尤其是医疗工作在系统恢复之前不受影响。
2．有根据演练总结开展持续改进的方案和措施。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
有完善的监控制度与监控记录，及时处理预警事件，定期进行信息系统运行维护评价和改进方案，并组织落实。

	6．8．2．1（P198-199）
水、电、气等后勤保障满足医院运行需要。严格控制与降低能源消耗，有具体可行的措施与控制指标。（★）
（总务处）
	【Ｃ】
5．有水、电、气等后勤保障应急预案，并组织演练。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
1．有根据演练效果评价和定期检查情况的改进措施并落实。


	6．8．2．2（P199）
有完善的物流供应系统，物资供应满足医院需要。
（设备处）
	【Ｃ】
3．有适宜的存量管理及应急物资采购预案。

	6．8．3．3（P200）
有突发食品安全事件应急预案。
（总务处、营养科）
	【Ｃ】
1．有根据相关法律法规制定的突发食品安全事件应急预案。
2．相关人员知晓本部门、本岗位的应急职责与应急流程。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
有根据预案开展的应急演练，有记录、有总结和改进措施。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
持续改进措施得到落实。

	6．8．5．2（P201）
有应急预案，定期组织演练。
（保卫处）
	【Ｃ】
1．有安全保卫应急预案。
2．相关人员知晓安全保卫应急预案的相关内容和要求。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
定期（至少每年一次）组织演练。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
有根据演练评价提出的整改措施并得到落实。

	6．8．7．1（P202）
消防安全管理。（★）
（保卫处）
	【Ｃ】
1．有消防安全管理制度、教育制度和应急预案。
3．消防安全教育纳入新员工培训考核内容，定期（至少每年一次）进行全院职工的消防安全教育。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
1．定期（至少每年一次）进行特殊部门的消防演练。
2．全院职工熟悉消防安全常识，掌握基本消防安全技能，知晓报警、初起火灾的扑救方法，会使用灭火器材，能自救、互救和逃生，按照预案疏散病人。
3．科室消防安全职责管理落实到人，每班人员有火灾时的应急分工。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
医院所有部门和建筑均符合消防安全要求。

	6．9．6．2（P207）
用于急救、生命支持系统仪器装备要始终保持在待用状态。（★）
（设备处、各科室）
	【Ｃ】
1．有急救类、生命支持类医学装备应急预案，保障紧急救援工作需要。
2．各科室急救类、生命支持类装备时刻保持待用状态。

	6．9．6．3（P207）
建立全院保障装备应急调配机制。
（医务处、设备处）
	【Ｃ】
1．建立医学装备应急预案的应急管理程序，装备故障时有紧急替代流程。
2．优先保障急救类、生命支持类装备的应急调配。
3．医务人员知晓医疗装备应急管理与替代程序。

	
	【Ｂ】符合“Ｃ”，并
有装备应急调配演练和监管。

	
	【Ａ】符合“Ｂ”，并
有根据监管提出整改措施并得到落实。

	6．9．8．1（P208）
成立科室医学装备质量与安全管理的团队。
(各科室)
	【Ｃ】
2．有保证服务质量的相关文件，包括岗位职责，继续教育，医学装备的管理、使用、维修，安全防护管理相关制度，医学装备意外应急管理等相关制度。


	
	


































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]