[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

        隆源气体                                     隆源气体                
乙炔生产操作工                                     乙炔生产操作工

  岗位应急处置卡                                     岗位应急处置卡                                              

	危险因素
	岗位涉及的 乙炔有导致火灾、爆炸、窒息危害

	事故类型
	重点
部位
	应急处置措施

	初期火灾
	生产
车间
	事故报告→按报警器→抢救伤员→紧急疏散→穿着防护服和防毒面具→利用消火栓扑救火灾

	火势扩大
	生产
车间
	引导消防车→利用消火栓阻止火势蔓延→转移危险物质→等待救援

	事故类型
	重点
部位
	应急处置措施

	爆炸
	生产
车间
	事故报告→断电报警→抢救伤员→疏散撤离→等待救援

	窒息
	生产
车间
	穿着防毒面具→转移患者至空气新鲜处→呼吸心跳停止时进行心肺复苏

	内部
	火警
	急救
	安监
	环保

	上报
	119
	120
	12350
	12369


































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]