[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

变电所变配电工应急处置卡

	岗位名称
	变电所变配电工

	存在危险因素及可能引发的事故
	1、停电操作前未戴绝缘用具,设备漏电造成触电事故。
2、停电后未进行验电、放电，造成触电事故。
3、变配电工看不清工作票内容或工作票上有笔误时,值班员靠猜测自行决定并进行操作,造成误操作发生触电事故。
4、电送不上或影响其它高压线路的正常供电。

5、其它用电单位误送电或无法送电，造成人员触电或大面积停电。

	岗位应急职责
	1.机电部对变电所绝缘用具使用进行日常检查，发现问题及时处理。
2.安监员、机电专检人员负责对使用绝缘用具进行监督检查，在检查中发现绝缘用具不完好或不按要求使用绝缘用具的要责限期整改，并进行处罚。

3.变配电工必须持有操作证，否则不得操作设备，而且必须按操作规程进行操作。

	应急处置要点
	1、及时向调度室、机电部及机电队值班人员汇报事件的详细信息。

2、初步判断事故的原因，并进行汇报。

3、触电应急措施：①立即停上级电源。②将触电人员与带电体分开隔离。③对触电人员进行现场抢救。④向调度室、机电部及机电队值班人员汇报事件的详细信息。

4、大面积停电应急措施：①立即查找停电原因。②查看停电范围。③向调度室、机电部及机电队值班人员汇报事件的详细信息。④听从指挥进行应急送电。

	注意事项
	1、发生事故后要及时进行戒严，闲杂人员不得入内。

2、严格遵守现场自救及互救的原则。

3、确保现场救援器材合格，符合标准。

4、如矿方不能解决，要及时通知鑫龙煤业救护队。

5、救援结束后要对现场进行全面排查。



	应急联系方式

	联系人员
	值班调度员
	机电运输队值班
	机电运输部值班

	内部电话
	9、8888
	6084
	6020

	固话
	0372-2889116
	
	

	手机
	18240648301
	15225100083
	18860265218


































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]