[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

井下局部通风机司机应急处置卡

	岗位名称
	井下局部通风机司机

	存在危险因素及可能引发的事故
	1、局部通风机不能保证通风系统的要求，容易因风量不够而发生事故。

2、未做日常的维护、检修，会导致设备的损坏，事故的发生。

3、日常观察各种仪表、开关是否正常，观察不仔细，设备异常导致,事故的发生。

4、供风地区长时间停风，容易使瓦斯聚集，发生瓦斯事故。

	岗位应急职责
	1、在发生事故后，及时汇报给调度室、机电部及本区队值班人员。

2、第一时间启动备用风机，保证采掘头面的正常供风。

3、开启备用设备，要在最短事件内完成。

4、协助判断事故发生原因，并及时汇报调度室、机电部及本区队值班人员。

	应急处置要点
	1、及时向调度室、机电部及本区队值班人员汇报事件的详细信息。

2、初步判断事故的原因，并进行汇报。

3、应急措施：①出现局部通风机主扇停运，立即启动备扇供风。②井下正常使用局部通风机必须每半年升井检修一次。③根据检修维护内容，合理安排检修人员，对设备进行日常维护检修。④风机的日常巡检要对所有的配套设施进行彻底检查，保证其完好。

	注意事项
	1、发生事故后要及时进行戒严，闲杂人员不得入内。

2、现场人员需佩带人防护器具，不得缺少。

3、严格遵守现场自救及互救的原则。

4、确保现场救援器材合格，符合标准。

5、如矿方不能解决，要及时通知鑫龙煤业救护队。

6、救援结束后要对现场进行全面排查。

	应急联系方式

	联系人员
	值班调度员
	区队值班
	机电运输部值班

	内部电话
	9、8888
	
	6020

	固话
	0372-2889116
	
	

	手机
	18240648301
	
	18860265218


































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]