[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

                 岗位异常工况处置卡

突发事件：

	步  骤
	处      置
	负责人

	发现异常


	
	

	现场确认报告
	
	

	现场处置措施
	⑴
⑵

⑶

⑷


	

	报  警
	装置若发生火情或爆炸，组织、指挥人员进行处理，及时向公司消防队报警，电话：119，用普通话清晰说明着火时间、地点、性质、程度，并安排人员到装置边界处等候消防车，引领消防车到火灾现场，全力进行火灾扑救工作。报完警后立即向调度室报告突发事件情况，由调度员通知公司相关领导；及时向车间突发事件处理应急小组报告。


	


	应急程序启动
	向公司突发事件处理应急指挥部报告，并派工艺组、设备组、医疗救护组等到现场，工艺组分析火灾情况，拿出处理方案，医疗救护组迅速转移和救护伤员，情况严重者向市区医院转移治疗。

市区医疗救护电话：120
	

	注  意 要  求
	平时各岗位操作人员加强责任心，加强对装置进行巡回检查，及时发现事故隐患，将事故隐患消灭在荫芽之中；平时各岗位操作人员加强业务技术学习，严格按照《作业指导书》、《操作规程》进行操作。容器、管道等设备腐蚀破裂或人为操作失误，一旦造成泄漏，遇到明火或静电易发生火灾、爆炸。

⑴火灾扑灭后，设备组迅速抢修被损坏的设备。

⑵工艺组组织人员按《操作规程》程序尽快恢复生产。

⑶应急小组相关人员保护好现场以便分析火灾原因。

⑷召集相关人员召开突发事件分析会，分析出原因，采取相应的措施，杜绝突发事件的发生。
	


































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]