[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

质检中心事故应急处置卡
	单    位
	质检中心
	   适用岗位
	气体分析岗位

	 事故类型
	液氧液氮取样冻伤事故
	   原    因
	防护不当

	1.在进行分析工作时，经常取液氧、液氮，如果防护措施不当、操作不当，就容易发生冻伤事故。

2．班长立即汇报质检中心值班人、调度室调度室（0379-67938965 或3）、公司消防队（8119），事故时间、地点、原因、爆炸（燃烧）物的种类、情况严重性、人员伤亡情况。

3．质检值班人员汇报副主任（13213572729）、主任（13569605186）到达现场，调度室汇报公司值班人员、安全管理部（13949755923）、生产管理部(13839851526)到现场指挥事故处理。

4.若有人受伤拨打67913120急救电话。

5.在医生到来之前，将受伤人员，冻伤部位放在不超过40℃的温水中升温。



质检中心事故应急处置卡
	单    位
	质检中心
	   适用岗位
	气体分析岗位

	 事故类型
	净化厂取样中毒事故
	   原    因
	防护不当

	1. 在进行分析工作时，经常取净化厂气体，净化厂气体危害最大的两种气体为：一氧化碳、硫化氢。在分析过程如果防护措施不当、操作不规范 ，就容易发生中毒事故。

2．如发生取样过程中毒事故，通知班长，班长立即汇报质检中心值班人、调度室（0379-67938965 或3），拨打67913120急救电话。

3.质检值班人员汇报副主任（13213572729）、主任（13569605186）到达现场，调度室汇报公司值班人员、安全管理部（13949755923）、生产管理部(13839851526)到现场指挥事故处理。

4.在救护车来之前，班组人员应该做好以下应急措施，如：

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，即进行人工呼吸。就医。




































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]