[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

表2
燃气企业安全检查表

	项目
	 检  查  内  容
	检  查 办 法
	检查情况

	一、

落实安全生产职责和各项规章制度


	1.贯彻落实国家、省安全管理的法规、标准、规范；
2.建立燃气企业法定代表人负总责，分管负责人各负其责的安全生产责任制；

2.签订安全管理责任书,层层分解控制指标和工作指标；

4.建立安全管理责任制考核奖惩制度，加强责任目标完成情况考核，落实安全管理及生产“一票否决”制度，组织安全管理责任目标检查考核；

5.建立安全生产规章制度和操作规程（包括安全生产会议制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任追究制度、各岗位标准化操作制度、事故隐患排查治理制度、重大危险源监控和管理制度、安全设施设备管理和检修维护制度、生产安全事故报告制度、应急救援工作制度、事故调查处理制度）
6.每季度至少召开一次安全生产专题会议，全面掌握安全管理情况，分析、部署安全监督管理工作，解决安全管理中存在的突出问题；
7.及时上报行业基本统计数据、资料。
	1.查阅贯彻落实法规、标准、规范的文件资料
2.查阅相关文件或资料。查是否落实生产经营单位主要负责人和分管负责人安全管理责任；是否明确燃气企业法定代表人是本单位安全生产的法定责任人；
3.查阅企业内部签订的安全责任书文本。是否分解落实控制指标和工作指标；

4.查是否健全落实考核奖惩制度，否组织检查考核；

5.查看是否落实安全生产规章制度和操作规程等基本制度。

6.查阅企业会议记录。看是否召开会议；企业法人代表是否参加会议；能否保障安全管理工作措施落实；

7.查上报行业基本统计数据存档资料。
	

	二、

燃气设施的配置和维护保养


	1.燃气企业应配备必要的安全设施（如浓度报警器、消防栓、水袋、灭火器、石子等）；

2.燃气企业应落实燃气设施巡查管理制度，定期检查燃气设施；

3.燃气企业应承担居民用户的户内外燃气设施的运行、运行、维护和更新改造等责任。
	1.查是否配备必要的安全设施
2.查是否落实燃气设施巡查管理制度，定期检查燃气设施；

3.查天然气企业是否定期入户维护和更新用户的户内外燃气设施。
	

	三、

重大安全隐患和危险源的监控

	1.依法设置安全管理机构、配备安全管理人员，并明确安全管理机构或管理人员职责；

2.企业安全负责人和职工熟悉并掌握燃气的基本知识及操作技能；

3.做好安全隐患排查治理工作，建全安全隐患“一患一档” 档案，隐患排查治理情况及时向燃气行政主管部门报告；

4.认真开展日常安全检查，企业主要负责人或分管负责人带队组织安全检查每季度不少于一次；

5.完善重大隐患“一患一卡”和重大危险源“一源一卡”登记档案，做好重大隐患和危险源监控工作；

6.认真开展燃气安全检查宣传活动，组织燃气设施入户安全检查活动。


	1.查阅机构设置文件和相关资料。查是否按规定设立安全生产管理机构；是否配备安全生产管理人员；是否明确工作职责；

2.现场抽查安全负责人和职工熟悉并掌握液化气的基本知识及操作技能；
3.查阅相关资料，实地检查。查是否建立隐患排查治理台帐及复查记录；是否漏登安全隐患；隐患排查治理情况是否向燃气主管部门报告；

4.查看文件和资料。安全检查工作做了几次；是否有自查报告、活动总结的；

5.查看阅登记表和监控记录。是否有重大危险源登记表和监控记录；

6.查看文件资料。是否开展燃气安全检查宣传活动；是否入户安全检查活动。
	

	四、

应急预案的制定与演练
	1.建立和完善本单位安全事故应急预案，并上报燃气主管部门备案；

2.建立应急救援指挥机构和专业救援队伍，落实人员，应急救援装备、物资有保障，及时有效地组织事故抢险救援；

3.每年至少组织一次应急救援演练，管道燃气企业不少于两次。
	1.查看是否制定应急救援预案；是否向上级燃气主管部门备案；

2.查看是否落实落实人员、应急救援装备、救援物资；抢险救援是否组织得力；

3.查看阅演练记录，是否组织应急救援演练。
	


检查日期：                                                 检查人员签字：                                                                 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]