[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

加油站安全事故应急处置卡
电器火灾事故现场处置方案
	现象
	处   　　置
	负责人

	加油站电器设备发生火灾事故
	发现配电柜、管控机等电器设备着火，立即使用灭火器进行灭火并大声呼救；
	发现火情第一人

	
	现场指挥得到配电室起火报告后，迅速启动应急预案；
	现场指挥

	
	1、立即停止加油，现场加油员迅速拉断电源总闸，就近使用二氧化碳灭火器进行灭火，扑救初期火灾；
2、若无法切断电源，用二氧化碳灭火器直接向闸刀、开关、电线上的火源喷射灭火；
	抢险救援组

	
	划定警戒区域，疏散人员和车辆；并阻止车辆进入站内；
	疏散警戒组

	
	如2分钟之内不能扑灭，向119报警；同时向上级上报，请求救援；
	疏散警戒组

	
	当火灾失控,危及生命,应组织人员撤离，同时转移站内重要物资及资料，等待上级救援；
	疏散警戒组

	
	如发生人员受伤，向120报警求助，立即对受伤人员施救，直到专业人员到达；
	疏散警戒组

	
	接应消防车辆及外部应急增援力量，配合进行救援；
	疏散警戒组

	
	处置完毕，设备、器材归位，清理现场，安全隐患消除后恢复营业。
	现场指挥

	注　　意
	1、做好自身防护，防止触电、烧伤、冻伤；
2、火灾扑救后，人员应立即疏散到室外，防止二氧化碳中毒和窒息，并清点人数；
3、不得使用水、泡沫灭火器及其它导电的物品扑救火灾。
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]