[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

加油站安全事故应急处置卡
破坏性地震现场处置方案
	现象
	处   　　置
	负责人

	加油站遇到破坏性地震灾害
	发生地震时，大声呼喊，加油站员工应切断电源，停止营业；
	现场员工

	
	现场指挥启动应急预案；
	现场指挥

	
	1、疏散站内人员和车辆；
2、站内人员迅速撤离至露天开阔地避震，如条件不许可撤离时应选择室内开间小、有支撑易于形成三角空间的地方紧急避险；
	现场员工

	
	震后如出现人员受伤，立即开展自救互救，向120报警求助；
	疏散救援组

	
	灾情严重，现场指挥立即向上级上报，请求支援；危及人身安全，组织人员撤离；
	现场指挥

	
	地震过后，检查设备设施情况，排除安全隐患，按照指挥中心指令，恢复营业。
	现场指挥

	注　　意
	当地震导致油罐破损、油管（加油机）断裂产生油品跑冒漏油、火灾爆炸等次生灾害时，启动相应的预案。
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]