[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	泵房泄漏应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	机泵，管线

	事 故 现 象
	1. 泵房地面有大量油污。

2.现场有浓烈的油气味。
3.室内报警器报警。

4.伴有泄漏的响声。

	风 险 提 示
	泄漏出的油品遇明火或静电引起火灾、闪爆。

	健 康 危 害
	中毒、窒息、环境污染。

	应急处置常识
	1. 进入现场至少两人，注意防止意外情况发生。

2.必需使用防爆工具和防爆通讯器材。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	1.当班人员立即停止周围的动火及施工作业，报告班长及车间。
2.当班人员封堵地漏，防止油品进入下水系统。
3.当班人员打开泵房所有门窗。
4.当班人员停泵或切换泵。
5.当班人员对现场进行检查，确定泄漏位置，采取相应措施。
6.泵机封漏油，当班人员将漏油机泵切除，出入口管线泄压。
7.静密封点泄漏或管线损坏，当班人员关闭与机泵出入口相连流程，报告车间进行处理。

	
	

	
	

	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]