[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	人员中毒应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	计量泵、破乳剂罐

	事 故 现 象
	人员中毒昏厥。

	风 险 提 示
	抢救人员需佩戴正压呼吸器或者防毒面具，防止人员伤亡、次生火灾爆炸事故发生。

	健 康 危 害
	中毒

	应急处置常识
	1.进入现场至少两人，加强监护。正确佩戴呼吸器。

2.必须使用防爆工具和防爆通讯器材。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	1.当班人员将中毒人员抬至通风良好且空气新鲜处。
2.班长派人引领急救车。
3.当班人员将中毒者迅速抬至空气新鲜处，保暖休息。
4中毒者呼吸停止时，当班人员立即进行人工呼吸。
5.当班人员切断泄漏部位相连的流程。
6.当班人员用大量消防水稀释泄漏物质。


	
	

	
	

	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]