[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	罐区储罐突沸应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	油罐、油管线

	事 故 现 象
	1.油温超过工艺上限且报警。
2.储罐罐顶有介质溢出并伴有异常声响。
3.现场有浓烈的油气味。

	风 险 提 示
	油品突沸易引起着火、爆炸；飘散油气造成环境污染；易引起人员烫伤。

	健 康 危 害
	油气中毒，污染环境，烫伤。

	应急处置常识
	应急处置人员应注意泄漏介质浓度。进入事故现场至少两人，注意防止意外情况发生,管线穿围堤处进行封堵,防止油品外溢。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	1.当班人员停止突沸罐收油，来油改入同类低温油罐（要有一定存油）收油。
2.当班人员停突沸罐的加温。
3.班长联系相关方降低来油温度，突沸无法控制，通知相关方停止退油。
4.当班人员控制扫线量或停止扫线。


	
	

	
	

	
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]