[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

  酒精装卸操作泄漏应急处置卡

[image: image2.png]
[image: image1]











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岗位：酒精装卸、操作         预测事故：管道泄漏、阀门泄漏、运输车辆泄漏


*泄漏应急处理程序和措施：


一、泄漏应急处理程序：


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。必须穿全身防火防毒服，在上风方向灭火，切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。迅速将被酒精污染的土壤收集起来，转移到安全地带。对污染地带沿地面加强通风，蒸发残液，排除蒸气。迅速筑坝，切断受污染水体的流动，并用围栏等限制水面酒精的扩散。


二、防护措施：


呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴橡胶手套。�其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。


三、急救措施


皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗立即就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量水，催吐。就医。


*事故报告和求救


（1）发现酒精泄漏，当班人员立即向队长汇报，队长向公司应急指挥中心、消防抢险队和工程部报告；


（2）当班人员迅速查明事故发生源，组织停止补酒精，切断事故区域酒精来源，防止事故扩大；建立临时警戒，禁止无关人员、车辆进入事故区域；


（3）应急处置组戴自给正压式呼吸器，穿防护工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。


（4）当水类污染事件造成的损失或人身伤亡达到较大级、重大级事件，公司应急处置领导小组第一时间立即区环保局和相关政府部门报告，时间不超过1小时。


（5）公司各部门发现水类污染事件，应迅速向公司应急指挥中心汇报，公司应急指挥中心立即向公司应急指挥中心汇报，时间不超过3分钟。


（6）公司各部门也可直接向公司应急指挥中心报告。


四、灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。





报警电话：110     医疗救护：120    工程部：145    保安部：170                    生产部：154            提取车间：175         物料部：150





注：应急疏散时要根据当时风向选择疏散道路


























更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

