[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

质检中心事故应急处置卡
	单    位
	质检中心
	   适用岗位
	气体分析岗位

	 事故类型
	气体管路漏气数据异常事故
	   原    因
	检查不细致

	1. 在进行气体分析工作时，经常用到气相色谱，在使用过程中，如果检查不仔细，就容易出现气体管路漏气，仪器运行不稳定，造成数据异常事故。

2．如发生气体管路漏气数据异常事故，应立即通知班长，班长立即汇报质检中心值班人。

3.停止分析，关闭仪器，全面检查管路，查清楚泄漏点在哪里，修复漏点，然后在检查一遍管路是否漏气，开机。

4.拿标准气做对比，仪器无异常，结果准确，开始分析样品。




质检中心事故应急处置卡
	单    位
	质检中心
	   适用岗位
	气体分析岗位

	 事故类型
	色谱漏气爆炸事故
	   原    因
	色谱故障

	1.在进行气体分析工作时，经常用到气相色谱，如果操作不当，维护保养不及时，就容易发生爆炸着火事故。

2．班长立即汇报质检中心值班人、调度室调度室（0379-67938965 或3）、公司消防队（8119），事故时间、地点、原因、爆炸（燃烧）物的种类、情况严重性、人员伤亡情况。

3．质检值班人员汇报副主任（13213572729）、主任（13569605186）到达现场，调度室汇报公司值班人员、安全管理部（13949755923）、生产管理部(13839851526)到现场指挥事故处理。若有人受伤，首先对受伤人员进行救治，拨打67913120急救电话，立即转送医院。
4.质检中心班组人员在公司消防队过来之前，关闭电源。

5.使用二氧化碳灭火器对爆炸着火部位灭火，同时进行室内通风处理。

6.公司消防队赶到进行灭火，并进行人员疏散。
7.灭火后进行现场清理，同时进行色谱的故障清楚工作。




质检中心事故应急处置卡
	单    位
	质检中心
	   适用岗位
	气体分析岗位

	 事故类型
	钢瓶间气体泄漏事故
	   原    因
	设备老化

	1. 在进行分析工作时，经常用到气体钢瓶，在使用过程如果防护措施不当、操作不规范、维护保养不及时 ，就容易发生气体泄漏事故。

2．如发生钢瓶间气体泄漏事故，通知班长，班长立即汇报质检中心值班人、调度室（0379-67938965 或3），拨打67913120急救电话。

3.质检值班人员汇报副主任（13213572729）、主任（13569605186）到达现场，调度室汇报公司值班人员、安全管理部（13949755923）、生产管理部(13839851526)到现场指挥事故处理。

4.立即打开钢瓶间门窗，保持良好通风，人员佩戴空呼进入现场，切断电源，查看泄漏点，并修复。

5.如发现人员晕倒，立即移到空气新鲜处，如停止呼吸，立即进行心脏复苏三步法，在医生到来之前不得放弃抢救。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]