[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

XX工程安全周（巡）检记录

2011年5月3  日

	检查单位
	
	检查人员
	

	施工单位
	
	参检人员
	

	存在问题及整改要求：

2011年5月3日下午，安全监理工程师检查发现：

1、电缆线放置不当，钢筋压在电缆线上，存在漏电伤人危险。要求加强现场临时用电检查并做好相关检查记录。

2、高空临边作业两名操作人员不带安全带，存在人员坠落危险。要求操作人员佩戴安全带，并对违章操作人员进行处罚。

3、现场安装木模施工处无灭火器材，模板有明显烧痕，防火措施不到位。要求明确现场各项防火措施，强化现场消防管理。

4、混凝土现浇现场，两名操作人员未戴安全帽。加强对违章人员安全教育并对其进行处罚。

5、14-16＃梁处材料码放杂乱，无人行通道，临边无防护，14＃梁处配电箱倒地放置。要求立即整理现场杂物，配电箱正确放置。

6、8-14＃梁临边防护采用∮16钢筋焊制，整体稳固性差，难以满足刚度、强度要求。要求临边防护不得采用∮16钢筋代替钢管，临边防护必须满足刚度、强度及整体稳定性。

7、桥面现场未见安全警示标识牌，请尽快购买，设置。
8、请专职安全管理人员加强现场管理、加大违章处罚力度，严格落实各项安全管理措施。同时做好相关检查记录。以备监理检查。

施工单位签收人：                                           年  月  日

	整改落实结果

检查单位验收人：                                           年  月  日


本表一式四份，施工单位二份，监理单位二份。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]