[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

国网山西技能培训中心大同分部
电网调控培训室

变电运维培训室现场安全应急处置卡
	风险

分析
	1.发生触电：人员误碰实训微机电源、插排、地插、配电箱等带电设备、设施易造成低压触电事故。

	
	2.电气火灾：实训微机电源、插排、地插等带电设备、设施因灰尘过多未及时清扫或因饮料、水等液体流入导致短路时，易发生电气火灾。

	
	3.突发疾病：内科急腹症、心脑血管疾病等突发疾病来势凶、危害大，不及时处理易造成人员伤亡。

	风险

控制

措施
	1.全员参与安全管理，转变安全观念，增强安全意识。
2.严格执行培训现场操作监督制度，认真履行安全管理职责。

3.加强实训设施和工器具管理，消除实训作业安全隐患。
4.严格安全用电，隔离带电设备。
5.加大实训安全督查力度，严格落实安全隐患排查常态机制。
6.应急物资配置到位，落实风险管控预案。

	现场

处置

原则
	1.服从指挥，分头负责，各就各位，共同处理。
2.先救人，后救物。
3.把灾情、险情控制在最小的范围内，防止事态扩大。
4.边处理、边报告，准确及时的通信联络。
5.切断与灾情、险情有关的危险源。
6.注意保护现场。

	应急电话及各级人员联络方式

	火警电话
	急救电话
	部门安全员
	技术负责人
	部门负责人
	上级管理
部门负责人

	119
	120
	
	18935201618
	18935201966
	

	应急

处置

方式
	1.发生触电
1.1脱离电源
在场人员应立即断开触电者所触及的导线或设备的电源，设法使触电者脱离带电部位。
1.2触电急救
人员脱离带电导线或设备后，应立即进行触电急救，具体方法如下：触电人员呼吸、心跳停止时，施救者应将触电人员平放在地上或平板上，清理其口腔异物后立即进行心肺复苏术。在场人员立即拨打120与急救中心取得联系，详细说明事故地点、触电人员情况等信息，并派人到路口引导救护车。保护好事故现场、维护好现场秩序。
1.3事故汇报
实训室管理人应向电网调控培训室负责人汇报。电网调控培训室负责人应及时向学校领导汇报事故详情。
2.电气火灾
2.1报警
当发现火情，或有烟雾、异味以及不寻常的热度引起的感觉时，发现人应立即通知在场其他工作人员，并迅速拨打119火警电话，沉着、冷静、准确地说清火场情况，仔细听对方询问并冷静回答。
2.2灭火
负责灭火的人员要迅速切断电源，并分头使用灭火器和消火栓进行灭火。
2.3人员疏散
疏散引导人员迅速打开实训室各应急出口，组织人员有秩序地安全疏散，迅速撤离至安全区域。
3.突发疾病

3.1 急救处理

根据病人的情况给予正确的急救处理，如内科急腹症患者应严禁其进食和饮水；冠心病患者应保持半卧位等待急救人员带来、切勿乱动；脑出血患者应保持头高位，不可晃动。

3.2 报警

现场工作人员第一时间拨打120急救电话，详细说明病人所在地点、发病时间、症状等情况，并派人到路口引导救护车。
3.3事故汇报
实训室管理人应向电网调控培训室负责人汇报。电网调控培训室负责人应及时向学校领导汇报事故详情。

	应急设备及

应急物资
	1、医疗急救箱一个。放置于三楼办公室。

	
	2、灭火器两支。放置于室内门口。

	
	3、应急灯1个。

	
	

	
	

	批准：                   审核：              制作：李虎



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]