[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	[image: image1.jpg]Y BT

A XIAOYUN COAL MINE




重点岗位应急处置卡

单位：综采一区                                               编号：2

	1
	岗位名称
	采煤移动变电站电工

	2
	岗位

应急

职责
	1、电站电工必须经过培训，持有效证件上岗，了解设备的性能、原理、基本构造，熟悉负荷分布情况，训练掌握设备的操作方法和应急事故的处理方法。

2、细心维护保养设备，定时对设备进行巡回检查并填写记录，实现安全供电。

3、认真做好停送电记录,认真执行停送电制度。

4、负责工作面停送电操作，紧急情况下负责当班电气设备故障处理，却保安全生产。

5、严格执行交接班制度，班中严禁脱岗或做与工作无关的事。

	3
	岗位危险性分析


	1、非专职人员或非值班电气人员擅自操作高压电气设备，造成误伤。

2、操作高压电气设备主回路时，操作人员未按要求佩戴绝缘手套、穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。

3、变配电工未经专门培训或培训不合格上岗。

4、检修高压电气设备主回路时，未挂禁止送电牌，导致误送电，造成人员伤害。

5、巷道片帮冒顶、滴水、底板变形。

6、消防器材是否齐全完好，机房是否存有火灾隐患。

7、避灾路线是否畅通，行走注意路况。

8、发生顶板、水、火、煤尘及瓦斯等事故。

	4
	应急

处置要点
	1、发生事故后，要立即按照“及时汇报、积极抢救、安全撤离、妥善避灾”原则进行自救、互救。

2、尽量保持与调度室联系，将现场情况准确进行报告。

3、抢救伤员时遵循“三先三后”原则，即：对窒息或心跳呼吸停止不久的伤员必须先复苏后搬运，对出血伤员必须先止血后搬运，对骨折伤员必须先固定后搬运。

4、撤离时沿着避灾路线逃生，必要时进入避难硐室等待救援。

	5
	预防措施
	1、规定非专职人员不得擅自操作电气设备。

2、操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。

3、移动变电站电工必须经培训考试合格，持证上岗。

4、检修高压电气设备主回路时，严格执行工作票制度，严禁搭车检修，并严格执行“停电验电放电”制度，严禁带电作业。

5、开盖检修前应先对巷道环境进行检查，经检查发现无片帮冒顶、滴水，底板无变形方可进入。

6、必须经常检查消防器材，确认齐全完好，会正确使用。

7、在操作前对避灾路线进行检查，确保避灾路线畅通后进行操作。行走时时刻注意道路情况，严禁跑步赶车。

8、发生顶板、水、火、煤尘及瓦斯等事故时，按照“应急处置要点”进行逃生或避灾。

9、每年必须外委有资质的检测机构对其继电器保护检测一次，确保动作灵敏可靠。

	6
	应急联系方式
	矿调度室电话：外线：0537-8760603/8760601；内线：6666/6667

矿医务室电话：外线：0537-8760010；内线：6034



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]