[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

氯化苯罐泄漏火灾应急处置卡
	步骤
	处置
	负责人

	发现异常汇报
	可燃气体、有毒气体报警或巡回发现报警。岗位员工：氯苯储罐区有氯苯漏出。汇报班长，同时要求硝化主工现场检查确认。
	硝化主工

	现场确认、报告
	1、 硝化工工佩带过滤式防毒面具或空气呼吸器现场确认。
2、 向主控室及分厂报告现场情况： 氯苯罐底放净阀断裂、氯苯正在泄漏、现场已起火。 
	岗位员工、班长

	切断泄漏源
	1、硝化副工立即关闭进氯苯管线切断阀。
	硝化工

	
	2、混酸岗位、分离岗位停车。
	分离工、混酸工

	报警
	向公司消防队报告：对邻硝混酸装置氯苯罐底放净阀断裂、氯苯正在泄漏、已起火。消防队联系电话8110、8119。
	班长

	
	向调度、生产部及装置领导报告：对邻硝混酸装置氯苯罐底放净阀断裂、氯苯正在泄漏、已起火。调度联系电话8800、8811。
	值长

	应急程序启动
	安排人员维持正常生产，其他班员工立即集合，由班长指挥开展应急抢险。
	班长

	人员疏散
	组织现场与抢险结晶工及分离工无关人员（含施工人员）立即沿上风向撤离到紧急集合点集中并清点人数。
	值长

	人员搜救
	戴空气呼吸器转移中毒人员，并施行急救。
	硝化工

	工艺处理
	紧急喷淋
	硝化工

	消防泡沫系统保障
	1、监控消防水泵备用情况，保证管网压力。
	消防队

	
	2、准备提供泡沫保护。
	消防队

	泄漏物的封堵与回收
	1、检查确认泄漏区域事故阀已关闭。
	岗位员工

	
	2、检查有无物料漏清水沟，必要时用沙袋封堵。
	分离工

	警戒
	携可燃、有毒气体检测仪测试，划定警戒范围。
	义务消防队员

	接应救援
	打开消防通道，接应消防、气防、环境监测等车辆及外部增援力量。
	义务消防队员

	现场灭火
	组织人员进入现场灭火指挥。
	分厂领导、公司领导

	注意
	1、 进入事故区域必须佩带过滤式防毒面具或空气呼吸器，不得有任何明火产生（包括静电火花），其他区域戴过滤式防毒口罩。接触苯的关阀人员、回收人员和堵漏人员必须穿防护服。
2、 人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

3、 施工人员疏散时，应检查关闭现场的用火火源，切断临时用电电源。
4、 报警时，须讲明泄漏地点、泄漏介质、严重程度、人员伤亡情况、有无火情。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]