[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

天然气加臭剂泄漏应急处置卡
[image: image1.png]























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































现场确认泄露





现场抢维修





佩戴正压呼吸器迅速切断泄漏点，检测安全后维修。





现场隔离警戒





1、人员迅速撤离泄漏污染区至安全区


2、在安全区域报告班长，班长报告应急组长及440





结 束





对泄漏物进行沙土吸收，装袋回收后运至废物处理场所处置





1、立即切断电源2、打开排风扇、轴流风机及门窗通风








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

