[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

加油站安全事故应急处置卡
恐怖袭击现场处置方案
	现象
	处   　　置
	负责人

	加油站经营油品有易燃、易爆等特性，油罐区、加油区、营业室等部位易成为恐怖分子袭击对象，恐怖分子通过劫持员工、引爆油罐、油罐车、加油机等手段，造成人员伤亡、财产损失，造成重大社会影响，从而达到政治目的。
	员工发现站内有可疑人员、车辆及物品时，立即向现场指挥报告；
	现场加油员

	
	现场指挥得到报告后，宣布启动防恐怖袭击预案；
	现场指挥

	
	在确保人身安全前提下，做好个人防护，择机采取应对措施，对可疑人员盘查询问、必要时将加油机断电，停止营业；
	疏散警戒组

	
	未被控制人员向110、119报警，同时向上级上报请求支援；
	疏散警戒组

	
	如发生袭击事件，及时疏散加油站内顾客及车辆，划定警戒范围；
	疏散警戒组

	
	留意观察可疑人员的外貌特征及交通工具；保护现场，提供资料，协助公安部门调查；发现可疑物品，等待公安等部门救援，按照公安指令进行处置；
	抢险救援组

	
	对受伤的人员进行救治，拨打120或立即就近医院抢救。
	疏散警戒组

	
	可疑人员、车辆、物品等由专业人士处置完毕，无其它隐患后，按照指挥中心指令恢复营业。
	现场指挥

	注　　意
	1、 当恐怖袭击发生火灾爆炸时，启动火灾、爆炸预案；
2、 当发生劫持员工事件时，与犯罪分子周旋，确保人员安全；
3、 当引起油品泄漏时，启动应急处置预案。
	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]