[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

生产车间氢气泄露应急处置卡

	岗位：生产操作
	预测事故：管道泄露、阀门泄露

	可能造成灾害：爆炸、火灾、窒息

	*事故处置和措施：

	1，泄漏应急处理：

	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉，漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	2，防护措施呼吸系统防护：

	高浓度接触时可佩带空气呼吸器。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护

	3，急救措施：

	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

	*事故报告和求救

	1，发现氢气泄漏，当班人员立即向班长汇报，班长向公司应急指挥中心、消防抢险队和团队经理报告；
2，若引发大火，人员立即撤离至上风处，启动公司应急预案

	*灭火方法：

	切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	联系电话

	报警电话：119             医疗救护：120            市应急中心：0599-3731630 

安保部责任人：18259981026                          生产部责任人：13860022461

应急物资责任人：18706049201                        安全责任人：13905994002


注：应急疏散时要根据当时风向选择疏散道路


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]